## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | 0.448 | 5.088 | 0.736 | 5.432 | 0.984 | 1.152 | 0.984 | 0.52 | 0.648 | 0.408 | 0.592 | 1.064 | 1.112 | 0.672 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.56 | 0.88 | 0.736 | 0.352 | 0.728 | 0.376 | 0.952 | 25.072
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 89.6 | 81.2 | 80.8 | 86 | 86.8 | 96 | 109.6 | 131.2 | 140.4 | 142 | 133.6 | 128.4 | 128.8 | 130.8 | 118.8 | 119.6 | 115.6 | 116.4 | 132 | 137.6 | 133.6 | 130.4 | 120.8 | 103.2 | 2793.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 19.2 | 17.6 | 17.4 | 18.6 | 17.4 | 20.4 | 21.2 | 27.8 | 25.8 | 27.8 | 23.6 | 23.4 | 23.6 | 26 | 23.8 | 23.6 | 21.8 | 20.4 | 25.4 | 28.8 | 29.8 | 27 | 25.2 | 21.4 | 557
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 36.75 | 31.5 | 31.65 | 33 | 33.6 | 37.2 | 44.85 | 46.05 | 47.85 | 45.15 | 46.05 | 45.15 | 43.2 | 46.8 | 43.05 | 45.3 | 42.15 | 46.65 | 45 | 44.25 | 43.2 | 43.8 | 42.75 | 38.85 | 1003.8
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 9.4 | 9.5 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 10.7 | 11.1 | 13.6 | 13.6 | 12.5 | 13.3 | 11.7 | 12.1 | 12 | 11.8 | 10.5 | 10.1 | 12.1 | 12.4 | 13 | 12.4 | 12.2 | 12.7 | 10.8 | 276.8
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 15.3
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 24.6 | 22.6 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 27.4 | 32.2 | 43.4 | 52.2 | 56.4 | 50.4 | 47.6 | 49.6 | 45.4 | 39.6 | 40 | 40.8 | 37.4 | 48.8 | 51.2 | 48 | 47 | 39.8 | 32.2 | 948.8
| Сумма | 180.748 | 168.088 | 162.886 | 178.482 | 174.484 | 193.602 | 220.534 | 263.17 | 281.098 | 284.858 | 268.142 | 257.914 | 259.012 | 262.272 | 237.866 | 239.816 | 231.266 | 234.26 | 265.08 | 276.186 | 268.102 | 261.728 | 242.376 | 208.002 | 5619.972
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч