## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 121.2 | 105.2 | 104.8 | 111.2 | 102.8 | 110 | 114.4 | 116.8 | 109.2 | 106.8 | 108.8 | 104 | 105.2 | 102.8 | 106.8 | 120.4 | 116.4 | 120.8 | 121.6 | 120 | 121.2 | 120.4 | 128.4 | 124 | 2723.2
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 21.8 | 19.6 | 19.2 | 20.4 | 19 | 19.8 | 20.2 | 21.8 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 20.6 | 22.6 | 21.4 | 21.8 | 22.2 | 22.6 | 23.2 | 21.8 | 23 | 22.6 | 505.4
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 53.55 | 43.2 | 43.65 | 46.2 | 42.75 | 46.35 | 51.45 | 50.85 | 48.15 | 46.05 | 46.95 | 45.75 | 45.75 | 43.8 | 45 | 52.35 | 49.05 | 52.05 | 52.2 | 51 | 52.2 | 51.45 | 54 | 52.35 | 1166.1
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 15.6 | 13.4 | 13.2 | 14.2 | 13.3 | 13.9 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13 | 13.8 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 13.1 | 15.3 | 14.6 | 15.6 | 15.8 | 14.8 | 15 | 15 | 16.5 | 15.4 | 340.6
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 2.4 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 1.95 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 1.8 | 1.8 | 1.65 | 1.95 | 2.1 | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.25 | 48.15
| 10 Андозеро-Чирок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 26.2 | 23 | 23.2 | 23.8 | 22.2 | 23.4 | 24.2 | 26.8 | 23.6 | 24.4 | 24.4 | 23.2 | 23.4 | 24.2 | 25 | 26.6 | 26.6 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 26.8 | 28.4 | 29.4 | 28.4 | 609.4
| Сумма | 240.75 | 206.2 | 206 | 217.9 | 201.85 | 215.55 | 226.2 | 232.15 | 217.25 | 212.65 | 216.3 | 207.15 | 209.25 | 204.55 | 212.45 | 239.35 | 230 | 239.75 | 241.3 | 237.9 | 240.5 | 239.15 | 253.7 | 245 | 5392.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч