## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 0.432 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.504 | 0.576 | 1.008 | 0.912 | 0.936 | 0.864 | 0.72 | 0.72 | 0.696 | 0.696 | 0.72 | 0.72 | 0.696 | 0.672 | 0.6 | 0.528 | 0.504 | 0.504 | 14.976
| 10 Андома Т 1 ап RS | 314.4 | 294.6 | 270 | 256.8 | 273 | 298.8 | 352.8 | 397.8 | 436.2 | 470.4 | 450.6 | 444.6 | 419.4 | 418.2 | 403.8 | 406.8 | 415.2 | 422.4 | 439.8 | 450.6 | 447 | 433.2 | 397.8 | 355.2 | 9269.4
| 10 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао RS | 42.7 | 39.4 | 38.8 | 36.4 | 38.6 | 39.4 | 44.8 | 48.5 | 52.5 | 51.8 | 48.7 | 48.1 | 55.3 | 51.5 | 50.9 | 53.4 | 56.9 | 51.5 | 55.7 | 60.3 | 62.3 | 58.8 | 52.1 | 51 | 1189.4
| 10 Андома-Макачево ао RS | 15.4 | 15 | 14.6 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 20.4 | 19.2 | 21 | 19.6 | 20.2 | 20.8 | 21.4 | 18.8 | 19.4 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22.6 | 21.8 | 23.2 | 19 | 16.2 | 453.2
| 10 Андома-Марино ао RS | 64.2 | 59.4 | 55 | 52 | 55.4 | 66.4 | 80.4 | 91.6 | 105.8 | 119.8 | 115.8 | 115.4 | 103 | 107.2 | 100.2 | 96 | 102.2 | 109 | 110.4 | 105.2 | 105.4 | 105 | 91 | 72 | 2187.8
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1 | 2.6 | 1.2 | 1 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 2 | 1 | 1.8 | 2.4 | 1 | 39.8
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьский ао RS | 57.8 | 55.1 | 50.9 | 49.8 | 51.3 | 54.1 | 59.4 | 78.7 | 85.9 | 96.2 | 85.9 | 85.9 | 77.9 | 80.8 | 76.3 | 78.7 | 77.7 | 81.1 | 83.6 | 91.6 | 84 | 79 | 67.1 | 60.9 | 1749.7
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 44.3 | 39.6 | 37.4 | 36.8 | 37.3 | 46.9 | 63 | 70.1 | 71.1 | 81.2 | 85.4 | 79.6 | 67.8 | 65.7 | 61.1 | 58.9 | 55.2 | 66.3 | 65.4 | 66 | 62.7 | 63.7 | 52.6 | 49.6 | 1427.7
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 87 | 83 | 70.2 | 66 | 74.4 | 76 | 81.2 | 84.8 | 96.4 | 98.6 | 91.6 | 92.2 | 89 | 91.8 | 92.8 | 93 | 98 | 89 | 100.2 | 100.8 | 108 | 100.2 | 111.8 | 102.6 | 2178.6
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 319 | 301.4 | 277.2 | 261.8 | 279.4 | 303.6 | 360.8 | 404.8 | 444.4 | 477.4 | 457.6 | 453.2 | 426.8 | 426.8 | 409.2 | 413.6 | 422.4 | 429 | 448.8 | 457.6 | 455.4 | 440 | 404.8 | 360.8 | 9435.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 165 | 148.5 | 122.1 | 108.9 | 122.1 | 125.4 | 148.5 | 165 | 184.8 | 207.9 | 198 | 184.8 | 161.7 | 174.9 | 171.6 | 181.5 | 191.4 | 198 | 204.6 | 194.7 | 191.4 | 191.4 | 171.6 | 165 | 4078.8
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1111.632 | 1037.784 | 937.584 | 882.684 | 945.884 | 1025.032 | 1213.604 | 1364.276 | 1500.908 | 1625.212 | 1556.136 | 1526.464 | 1425.62 | 1437.62 | 1386.996 | 1407.196 | 1443.32 | 1470.42 | 1532.796 | 1552.072 | 1539.6 | 1496.828 | 1370.704 | 1234.804 | 32025.176
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч