## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап RS | 226.8 | 228.6 | 240.6 | 232.2 | 238.8 | 237 | 232.8 | 237.6 | 234 | 243 | 238.2 | 237.6 | 237.6 | 240.6 | 247.2 | 240.6 | 248.4 | 238.8 | 246.6 | 247.2 | 234 | 237.6 | 223.2 | 229.2 | 5698.2
| 10 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Запань ао RS | 25.4 | 25 | 27.7 | 26.9 | 27.7 | 27.1 | 28.1 | 27.3 | 25.1 | 25.2 | 27 | 25.6 | 28.6 | 27 | 28.9 | 26.7 | 28.2 | 27 | 29.5 | 28.8 | 27.4 | 27.5 | 25 | 25.2 | 647.9
| 10 Андома-Макачево ао RS | 9.8 | 10 | 11 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 11.4 | 10.6 | 10 | 9.6 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 10.2 | 10.8 | 9.6 | 9.6 | 249
| 10 Андома-Марино ао RS | 58.6 | 59 | 62.4 | 59.4 | 61.2 | 63.4 | 62.4 | 63.6 | 66.4 | 70 | 68 | 67.8 | 65.4 | 69.8 | 71.6 | 69.2 | 67.4 | 65.8 | 66.8 | 68.2 | 63 | 63.2 | 62 | 61 | 1555.6
| 10 Андома-Нижний склад ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4
| 10 Андома-Озеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьский ао RS | 54.7 | 54.6 | 58.4 | 56.8 | 58.7 | 57.4 | 56.1 | 57.4 | 60.2 | 61.8 | 60.3 | 60.1 | 57.3 | 59.8 | 60 | 58.8 | 60.8 | 57.1 | 57.9 | 58.1 | 56.6 | 57.3 | 53.3 | 55.1 | 1388.6
| 10 Андома-Телевышка ао RS | 41 | 40.2 | 41.9 | 41.5 | 42.2 | 41.4 | 40.9 | 41.9 | 40.1 | 41.5 | 39.7 | 39.5 | 40.1 | 39.5 | 40.8 | 41.6 | 40.5 | 41.8 | 40.9 | 40.4 | 39.2 | 40.5 | 38.1 | 38.9 | 974.1
| 10 Андома-Цимино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Щекино ао RS | 41.4 | 43.2 | 43 | 41.4 | 42.2 | 41.6 | 39.4 | 41.4 | 38 | 39 | 37.8 | 38.8 | 39.6 | 38.6 | 40.8 | 39.4 | 45 | 40.8 | 45 | 44.8 | 43 | 43 | 40 | 43.8 | 991
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 266.2 | 268.4 | 281.6 | 272.8 | 279.4 | 279.4 | 275 | 283.8 | 279.4 | 288.2 | 283.8 | 283.8 | 281.6 | 286 | 290.4 | 283.8 | 292.6 | 283.8 | 292.6 | 292.6 | 279.4 | 283.8 | 266.2 | 270.6 | 6745.2
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 2511.3 | 2508 | 2574 | 2557.5 | 2570.7 | 2570.7 | 2564.1 | 2537.7 | 2488.2 | 2465.1 | 2451.9 | 2488.2 | 2544.3 | 2498.1 | 2508 | 2475 | 2521.2 | 2514.6 | 2544.3 | 2531.1 | 2527.8 | 2547.6 | 2517.9 | 2547.6 | 60564.9
| Сумма | 3235.2 | 3237 | 3340.6 | 3298.1 | 3331.1 | 3328.2 | 3309.2 | 3301.3 | 3241.2 | 3244.2 | 3217.1 | 3252 | 3305.9 | 3270 | 3297.7 | 3244.7 | 3314.9 | 3280.9 | 3335 | 3322.4 | 3280.6 | 3311.3 | 3235.3 | 3281 | 78814.9
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч