## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андреевская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андреевская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Андреевская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 1 ап RS | 88.4 | 81 | 79.2 | 72.6 | 77.6 | 78.8 | 79.8 | 93.2 | 108.4 | 109.4 | 103 | 108.8 | 112.2 | 112.8 | 106.8 | 102.4 | 105 | 104.8 | 105.6 | 111.2 | 108.2 | 93.2 | 96.2 | 98.2 | 2336.8
| 10 Андреевская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Каменный бор ао RS | 12 | 11.4 | 11 | 10.4 | 17.7 | 20 | 18.8 | 21.2 | 24.7 | 19 | 17.4 | 24.6 | 23.3 | 25.6 | 22.7 | 14.8 | 15.4 | 19.9 | 19 | 25.5 | 27.7 | 14.3 | 12.8 | 12.5 | 441.7
| 10 Андреевская-Каменный бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Кононово ао RS | 26.7 | 23.8 | 25.3 | 21.7 | 22 | 20.4 | 21 | 24.9 | 36.4 | 38.8 | 33.6 | 31.5 | 33.7 | 34.6 | 32.4 | 35.1 | 34.9 | 33.2 | 32.9 | 31.1 | 30.5 | 28.4 | 30.4 | 30.6 | 713.9
| 10 Андреевская-Кононово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Мосеево ао RS | 7.5 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 8 | 7.8 | 8.2 | 8.3 | 7.2 | 8 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 184.5
| 10 Андреевская-Мосеево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Остров ао RS | 11.6 | 10.9 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 11.2 | 10.6 | 12.3 | 12.4 | 13.2 | 12.3 | 12 | 12 | 12.5 | 13.1 | 12.1 | 12.7 | 13 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 13 | 279.7
| 10 Андреевская-Остров ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андреевская-Первомайский ао RS | 29.8 | 27.8 | 25.9 | 24.2 | 22 | 22.9 | 23.7 | 27.7 | 28.4 | 30.1 | 29.4 | 29.5 | 32.7 | 32 | 31.4 | 31.3 | 32.9 | 31.8 | 32.3 | 32.6 | 29.4 | 29 | 31.6 | 33.3 | 701.7
| 10 Андреевская-Первомайский ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 176 | 161.5 | 157.5 | 144.2 | 153.9 | 157.1 | 158.8 | 186 | 216.1 | 218.2 | 205.4 | 217.1 | 223.7 | 225 | 213.1 | 204.3 | 209.6 | 209 | 210.5 | 221.8 | 215.9 | 185.6 | 192 | 196 | 4658.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андреевская |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч