## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0.784 | 0.8 | 0.832 | 0.8 | 0.816 | 0.8 | 0.8 | 0.816 | 0.816 | 0.8 | 0.816 | 0.8 | 0.816 | 0.8 | 0.8 | 0.816 | 0.8 | 0.816 | 0.8 | 0.816 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.784 | 19.328
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 213.84 | 200.16 | 197.28 | 207.36 | 171.36 | 225.36 | 223.2 | 259.2 | 265.68 | 285.12 | 294.48 | 288.72 | 278.64 | 269.28 | 271.44 | 259.92 | 299.52 | 285.84 | 275.04 | 270.72 | 275.76 | 249.12 | 224.64 | 191.52 | 5983.2
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 54.9 | 52.8 | 52.86 | 52.5 | 50.04 | 61.98 | 83.82 | 96.66 | 100.5 | 101.58 | 100.68 | 100.62 | 91.26 | 89.16 | 88.62 | 84.84 | 86.94 | 92.88 | 93.66 | 97.68 | 99.48 | 79.86 | 73.68 | 58.2 | 1945.2
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 155.7 | 143.64 | 140.4 | 152.1 | 118.98 | 160.92 | 137.16 | 159.12 | 163.08 | 181.8 | 189.36 | 183.42 | 184.86 | 177.48 | 180.54 | 172.62 | 210.24 | 189.9 | 178.56 | 170.1 | 173.88 | 166.32 | 148.32 | 131.76 | 3970.26
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 4.38 | 4.5 | 4.56 | 3.54 | 3.42 | 3.24 | 3.18 | 3.42 | 3.06 | 3.12 | 4.62 | 5.46 | 3.48 | 3.54 | 2.82 | 3 | 3.24 | 4.2 | 3.6 | 3.84 | 3.18 | 3.12 | 3 | 2.82 | 86.34
| 6 Анненская-Фидер-4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 429.604 | 401.9 | 395.932 | 416.3 | 344.616 | 452.3 | 448.16 | 519.216 | 533.136 | 572.42 | 589.956 | 579.02 | 559.056 | 540.26 | 544.22 | 521.196 | 600.74 | 573.636 | 551.66 | 543.156 | 553.1 | 499.22 | 450.44 | 385.084 | 12004.328
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч