## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 190.8 | 179.28 | 196.56 | 196.56 | 167.76 | 196.56 | 164.88 | 194.4 | 189.36 | 199.44 | 213.84 | 211.68 | 204.48 | 207.36 | 209.52 | 200.16 | 238.32 | 223.2 | 201.6 | 187.92 | 175.68 | 172.08 | 150.48 | 153.36 | 4625.28
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 43.5 | 43.5 | 48.3 | 45.48 | 45.3 | 46.2 | 46.32 | 48.66 | 50.94 | 55.26 | 52.62 | 51.48 | 53.22 | 54.18 | 53.04 | 52.2 | 55.26 | 53.16 | 54.18 | 56.76 | 51.9 | 48.18 | 42.48 | 43.74 | 1195.86
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 132.12 | 120.42 | 131.58 | 135 | 106.2 | 134.1 | 102.06 | 128.34 | 120.6 | 126.72 | 143.82 | 142.2 | 132.84 | 135.36 | 138.06 | 130.5 | 165.06 | 151.74 | 129.24 | 113.04 | 105.84 | 106.38 | 92.52 | 93.78 | 3017.52
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 5.88 | 5.88 | 6.84 | 6.24 | 6.48 | 6.3 | 5.88 | 6.3 | 6.18 | 6.3 | 6.12 | 6.66 | 7.02 | 6.66 | 6.9 | 6.72 | 6.9 | 6.72 | 7.08 | 7.08 | 6.54 | 6.66 | 5.88 | 6.18 | 155.4
| 6 Анненская-Фидер-4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 372.3 | 349.08 | 383.28 | 383.28 | 325.74 | 383.16 | 319.14 | 377.7 | 367.08 | 387.72 | 416.4 | 412.02 | 397.56 | 403.56 | 407.52 | 389.58 | 465.54 | 434.82 | 392.1 | 364.8 | 339.96 | 333.3 | 291.36 | 297.06 | 8994.06
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч