## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 69.6 | 66 | 61.2 | 61.2 | 67.2 | 63.6 | 68.4 | 85.2 | 88.8 | 92.4 | 85.2 | 81.6 | 81.6 | 75.6 | 78 | 72 | 78 | 82.8 | 87.6 | 85.2 | 84 | 87.6 | 81.6 | 70.8 | 1855.2
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 108 | 96 | 96 | 98.4 | 98.4 | 110.4 | 117.6 | 142.8 | 175.2 | 180 | 162 | 150 | 145.2 | 150 | 145.2 | 147.6 | 150 | 148.8 | 168 | 180 | 183.6 | 180 | 157.2 | 127.2 | 3417.6
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 6.45 | 8.1 | 6.45 | 6.6 | 8.4 | 5.7 | 3.75 | 3.45 | 3.45 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.85 | 2.85 | 3 | 3 | 3 | 3.45 | 3.9 | 3.75 | 99.6
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 5.6 | 6 | 6 | 6.4 | 5.6 | 4.4 | 4.2 | 4 | 4 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.4 | 5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 118.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 61.65 | 54.45 | 53.4 | 52.05 | 55.8 | 55.95 | 62.55 | 79.05 | 82.8 | 85.5 | 79.65 | 76.8 | 75.6 | 69.45 | 72.75 | 66.9 | 72.9 | 76.35 | 80.7 | 78.75 | 79.5 | 81.15 | 75.3 | 64.35 | 1693.35
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 2.4 | 2.25 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.25 | 3.45 | 2.55 | 2.4 | 2.7 | 2.25 | 2.1 | 2.55 | 2.4 | 2.7 | 3.45 | 3.45 | 2.25 | 2.1 | 2.55 | 2.4 | 60
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 44.55 | 40.35 | 42.6 | 42.6 | 44.4 | 52.95 | 58.05 | 62.55 | 75.9 | 80.4 | 69 | 62.4 | 62.1 | 65.7 | 63.6 | 60.15 | 63.3 | 61.95 | 68.55 | 73.2 | 74.55 | 69.45 | 67.35 | 55.65 | 1461.3
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 51.8 | 44.6 | 40.8 | 43.8 | 41.6 | 45 | 48 | 67.4 | 84 | 85.6 | 80.8 | 72.2 | 69.8 | 72.4 | 67.8 | 72.8 | 70.8 | 71.8 | 83.6 | 90.2 | 91 | 95.2 | 76 | 60.6 | 1627.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 7.5 | 6.45 | 7.95 | 7.65 | 8.25 | 9 | 8.4 | 10.35 | 11.85 | 12.3 | 9 | 12 | 10.35 | 8.55 | 9 | 11.55 | 12.3 | 11.1 | 11.85 | 12.9 | 15.15 | 11.85 | 10.8 | 7.95 | 244.05
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 12975.6 | 12969 | 14005.2 | 14823.6 | 15391.2 | 16005 | 18156.6 | 19529.4 | 19377.6 | 18585.6 | 17681.4 | 17391 | 16460.4 | 16737.6 | 15622.2 | 14902.8 | 15338.4 | 15774 | 17193 | 16975.2 | 16473.6 | 15978.6 | 14751 | 14889.6 | 387987.6
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 257.4 | 224.4 | 217.8 | 224.4 | 244.2 | 257.4 | 290.4 | 336.6 | 356.4 | 356.4 | 336.6 | 323.4 | 323.4 | 323.4 | 330 | 323.4 | 323.4 | 349.8 | 376.2 | 363 | 363 | 356.4 | 330 | 277.2 | 7464.6
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 1405.8 | 1821.6 | 1597.2 | 1201.2 | 1300.2 | 1254 | 1379.4 | 1544.4 | 1702.8 | 1722.6 | 1716 | 1821.6 | 2105.4 | 2105.4 | 2171.4 | 1630.2 | 2131.8 | 1986.6 | 2059.2 | 2164.8 | 2026.2 | 2158.2 | 1683 | 1735.8 | 42424.8
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 183.4 | 154 | 149.8 | 161 | 166.6 | 191.8 | 212.8 | 246.4 | 266 | 257.6 | 246.4 | 232.4 | 239.4 | 240.8 | 250.6 | 246.4 | 239.4 | 260.4 | 282.8 | 275.8 | 273 | 263.2 | 246.4 | 196 | 5482.4
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 1288.35 | 1710.45 | 1488.9 | 1092 | 1192.8 | 1137.15 | 1253.7 | 1384.95 | 1518.3 | 1533 | 1542.45 | 1660.05 | 1940.4 | 1938.3 | 2016 | 1468.95 | 1964.55 | 1822.8 | 1876.35 | 1965.6 | 1828.05 | 1959.3 | 1516.2 | 1592.85 | 38691.45
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 1286.25 | 1709.4 | 1487.85 | 1090.95 | 1191.75 | 1137.15 | 1251.6 | 1384.95 | 1516.2 | 1533 | 1541.4 | 1657.95 | 1939.35 | 1938.3 | 2013.9 | 1468.95 | 1962.45 | 1820.7 | 1876.35 | 1963.5 | 1827 | 1957.2 | 1515.15 | 1592.85 | 38664.15
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 182.35 | 153.65 | 150.85 | 159.95 | 166.25 | 191.8 | 211.75 | 246.75 | 264.95 | 257.95 | 245.7 | 232.05 | 238.7 | 240.8 | 250.25 | 245 | 239.05 | 260.75 | 282.45 | 274.05 | 272.65 | 263.55 | 245 | 196 | 5472.25
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 17936.7 | 19066.7 | 19414.4 | 19073.9 | 19985.05 | 20523.4 | 23129.3 | 25130.95 | 25530.5 | 24792.75 | 23805.9 | 23783.4 | 23702 | 23976.35 | 23101.2 | 20727.25 | 22657.2 | 22738.8 | 24458.5 | 24513.65 | 23601.15 | 23471.85 | 20766.05 | 20877.8 | 536764.75
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч