## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 63.6 | 61.2 | 58.8 | 56.4 | 55.2 | 55.2 | 56.4 | 60 | 57.6 | 58.8 | 61.2 | 60 | 61.2 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 58.8 | 62.4 | 63.6 | 62.4 | 63.6 | 61.2 | 61.2 | 61.2 | 1432.8
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 90 | 76.8 | 75.6 | 79.2 | 72 | 76.8 | 79.2 | 84 | 85.2 | 86.4 | 84 | 86.4 | 85.2 | 81.6 | 87.6 | 100.8 | 96 | 102 | 103.2 | 99.6 | 97.2 | 92.4 | 97.2 | 92.4 | 2110.8
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 1.35 | 1.2 | 1.2 | 1.35 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.35 | 1.2 | 0.75 | 0.9 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 1.65 | 1.5 | 31.05
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 1.6 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 39
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 56.55 | 54.3 | 53.1 | 49.65 | 49.35 | 49.2 | 50.7 | 53.7 | 51.3 | 53.7 | 55.05 | 54.3 | 54.3 | 52.5 | 51.15 | 51.75 | 53.7 | 56.55 | 57.3 | 56.85 | 57.15 | 55.35 | 54.75 | 54.9 | 1287.15
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 5.25 | 4.95 | 4.95 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.8 | 4.65 | 4.95 | 4.95 | 4.8 | 4.8 | 4.65 | 4.65 | 4.5 | 4.5 | 4.65 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 114.75
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 37.65 | 33.3 | 33.15 | 33.15 | 30.9 | 33.3 | 33.45 | 35.1 | 38.4 | 38.4 | 35.7 | 37.05 | 37.5 | 36.15 | 39 | 43.5 | 42.3 | 42.9 | 43.5 | 42 | 40.05 | 38.4 | 39.9 | 38.1 | 902.85
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 45 | 37.6 | 36.8 | 39.6 | 35.8 | 38.2 | 39.8 | 41.8 | 40.8 | 41.8 | 42.4 | 41.4 | 40.8 | 39 | 41.6 | 47.2 | 45.8 | 49 | 51 | 49.4 | 48.2 | 46.8 | 48.6 | 47.2 | 1035.6
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 6.75 | 5.4 | 5.55 | 5.4 | 4.95 | 5.25 | 5.55 | 5.85 | 5.25 | 5.55 | 5.7 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 6.15 | 8.25 | 7.2 | 8.85 | 7.95 | 7.05 | 7.2 | 6.75 | 7.2 | 6.75 | 153.75
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 5511 | 4917 | 5504.4 | 6111.6 | 5986.2 | 6454.8 | 7022.4 | 6870.6 | 5590.2 | 4494.6 | 4633.2 | 4309.8 | 4732.2 | 4778.4 | 3880.8 | 3993 | 4065.6 | 4606.8 | 5425.2 | 5755.2 | 6032.4 | 6105 | 6296.4 | 6303 | 129379.8
| 110 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 178.2 | 158.4 | 158.4 | 145.2 | 145.2 | 151.8 | 165 | 165 | 165 | 171.6 | 184.8 | 171.6 | 171.6 | 171.6 | 165 | 171.6 | 178.2 | 191.4 | 198 | 184.8 | 178.2 | 165 | 171.6 | 165 | 4072.2
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 917.4 | 1359.6 | 1168.2 | 666.6 | 831.6 | 620.4 | 653.4 | 712.8 | 785.4 | 759 | 805.2 | 1069.2 | 1181.4 | 1267.2 | 1320 | 910.8 | 1280.4 | 1273.8 | 1353 | 1432.2 | 1346.4 | 1366.2 | 1115.4 | 1359.6 | 25555.2
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 110.6 | 102.2 | 96.6 | 91 | 88.2 | 95.2 | 103.6 | 107.8 | 103.6 | 112 | 119 | 110.6 | 112 | 107.8 | 109.2 | 114.8 | 116.2 | 127.4 | 133 | 119 | 109.2 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | 2608.2
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 778.05 | 1192.8 | 1018.5 | 553.35 | 719.25 | 508.2 | 533.4 | 574.35 | 639.45 | 611.1 | 652.05 | 904.05 | 989.1 | 1074.15 | 1111.95 | 751.8 | 1072.05 | 1077.3 | 1138.2 | 1216.95 | 1144.5 | 1164.45 | 943.95 | 1185.45 | 21554.4
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 778.05 | 1190.7 | 1018.5 | 552.3 | 719.25 | 508.2 | 533.4 | 574.35 | 638.4 | 611.1 | 651 | 904.05 | 989.1 | 1074.15 | 1110.9 | 751.8 | 1072.05 | 1076.25 | 1137.15 | 1216.95 | 1143.45 | 1163.4 | 943.95 | 1184.4 | 21542.85
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 112 | 102.2 | 97.3 | 91.35 | 87.85 | 96.25 | 104.3 | 108.5 | 104.3 | 112.35 | 118.65 | 110.95 | 112.7 | 108.85 | 109.9 | 114.45 | 116.55 | 128.45 | 133 | 120.05 | 110.25 | 106.4 | 107.1 | 106.75 | 2620.45
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8693.5 | 9298.95 | 9332.2 | 8482 | 8832.6 | 8699.85 | 9388 | 9401.6 | 8311.6 | 7163.05 | 7455.15 | 7873.8 | 8580.75 | 8861.95 | 8098.25 | 7125.15 | 8212.6 | 8811.15 | 9853 | 10370.95 | 10386.45 | 10486.05 | 10002.3 | 10719.95 | 214440.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч