## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Артюшино | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Артюшино ТСН 1 ао RS | 0.588 | 0.614 | 0.608 | 0.618 | 0.528 | 0.384 | 0.332 | 0.334 | 0.328 | 0.328 | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.324 | 0.328 | 0.332 | 0.33 | 0.33 | 0.332 | 0.33 | 0.334 | 0.332 | 0.424 | 0.378 | 9.414
| 0,4 Артюшино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 1 ап RS | 148.2 | 136.6 | 155.4 | 152.8 | 154.4 | 187 | 217.6 | 270.4 | 271.6 | 251.4 | 248.6 | 239.6 | 263.2 | 225.4 | 212.4 | 207.4 | 211.8 | 208.8 | 216.8 | 227.6 | 225.2 | 203.8 | 170 | 149.8 | 4955.8
| 10 Артюшино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Анашкино ао RS | 86.7 | 80.6 | 102 | 98.8 | 98.6 | 125.4 | 144.6 | 183.9 | 175.7 | 155.8 | 157 | 155.7 | 178 | 141.6 | 127 | 122.2 | 130.3 | 123.5 | 123.9 | 124.8 | 128.8 | 113.3 | 95.9 | 88.2 | 3062.3
| 10 Артюшино-Анашкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Буброво ао RS | 9.2 | 8.6 | 9.4 | 9.9 | 10.4 | 11.7 | 13.6 | 14.7 | 12.3 | 14.1 | 11.6 | 8.8 | 10.1 | 10 | 11 | 10 | 7.9 | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 12.9 | 12.2 | 10 | 10.9 | 261
| 10 Артюшино-Буброво ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Поселок ао RS | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 11.6 | 11.3 | 12.4 | 16.5 | 20.6 | 22.1 | 22 | 20.6 | 17.8 | 15.8 | 21 | 19.8 | 20.3 | 18.7 | 22.4 | 23.3 | 23.9 | 24.9 | 23.5 | 18.1 | 15.8 | 441.8
| 10 Артюшино-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Артюшино-Ульянкино ао RS | 37.8 | 33.5 | 30.1 | 31.5 | 33.2 | 36 | 41.5 | 49.3 | 59.8 | 57.4 | 57.7 | 55.8 | 57.3 | 51.4 | 52.8 | 53.8 | 53.3 | 52 | 58 | 65.3 | 57.1 | 53.5 | 45 | 34 | 1157.1
| 10 Артюшино-Ульянкино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 296.088 | 273.014 | 310.208 | 305.218 | 308.428 | 372.884 | 434.132 | 539.234 | 541.828 | 501.028 | 495.826 | 478.026 | 524.726 | 449.724 | 423.328 | 414.032 | 422.33 | 416.43 | 432.732 | 453.83 | 449.234 | 406.632 | 339.424 | 299.078 | 9887.414
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Артюшино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч