## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.624 | 2.816 | 2.688 | 2.08 | 1.984 | 1.792 | 1.792 | 1.824 | 1.792 | 1.76 | 1.824 | 1.824 | 1.792 | 1.824 | 1.792 | 1.792 | 1.76 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.76 | 1.76 | 2.24 | 2.56 | 47.456
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.096 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.384 | 0.128 | 0.096 | 0.128 | 0.128 | 0.096 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.128 | 0.096 | 0.128 | 3.2
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 1456 | 1084 | 1362 | 1286 | 1352 | 1338 | 1530 | 1774 | 2150 | 2152 | 2042 | 2060 | 2046 | 1746 | 1826 | 2024 | 1928 | 1782 | 1918 | 1802 | 1506 | 1464 | 1374 | 1184 | 40186
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 914 | 776 | 724 | 692 | 714 | 820 | 1100 | 1412 | 1502 | 1580 | 1544 | 1520 | 1568 | 1510 | 1442 | 1418 | 1454 | 1470 | 1552 | 1560 | 1620 | 1618 | 1480 | 1206 | 31196
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 3 | 3.18 | 3.06 | 2.46 | 2.34 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.1 | 2.1 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.1 | 2.16 | 2.58 | 2.94 | 56.04
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.84 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 0.6 | 0.54 | 13.8
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 68.7 | 60.6 | 48.9 | 46.2 | 45.3 | 55.8 | 80.7 | 112.2 | 100.8 | 95.4 | 101.7 | 97.2 | 96.6 | 88.2 | 85.8 | 87.9 | 94.2 | 95.1 | 105.3 | 120 | 111 | 123 | 112.8 | 89.7 | 2123.1
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 72.9 | 67.2 | 71.4 | 72 | 89.7 | 120.9 | 132.6 | 163.2 | 131.1 | 114.6 | 103.8 | 136.5 | 132.9 | 143.1 | 100.5 | 100.2 | 90 | 90.6 | 127.8 | 153.3 | 170.1 | 142.5 | 115.8 | 74.1 | 2716.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 756 | 632.8 | 585.6 | 558.4 | 576.8 | 630.8 | 868.4 | 1134.4 | 1189.2 | 1233.6 | 1221.2 | 1226 | 1294.8 | 1222 | 1146.8 | 1153.2 | 1190 | 1204.8 | 1269.6 | 1314 | 1326.8 | 1315.2 | 1210 | 962.8 | 25223.2
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 445.6 | 400 | 380.8 | 372.8 | 377.2 | 415.2 | 535.2 | 700.4 | 852.8 | 854.4 | 816.4 | 820.8 | 812.4 | 807.2 | 742.8 | 750.4 | 753.6 | 705.2 | 718.8 | 740.4 | 686 | 685.2 | 630.4 | 542.8 | 15546.8
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 5.8
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 46 | 45.2 | 46 | 44 | 47.2 | 90.8 | 85 | 84.4 | 106.6 | 103.8 | 87.4 | 84.6 | 71.2 | 83.8 | 95.4 | 76.4 | 100.2 | 93 | 105.4 | 77.2 | 117.2 | 115.6 | 93 | 98.4 | 1997.8
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 696 | 404.8 | 709.2 | 654.4 | 699.2 | 592.8 | 600.4 | 574.8 | 767.2 | 784 | 703.2 | 710.4 | 761.2 | 445.6 | 662.8 | 854 | 761.6 | 672 | 815.2 | 610.4 | 366 | 352.4 | 344.8 | 332.4 | 14874.8
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 42.6 | 36.6 | 31.8 | 30.6 | 29.4 | 30.6 | 32.4 | 41.4 | 52.8 | 75 | 66.6 | 55.8 | 48.6 | 53.4 | 52.8 | 50.4 | 52.2 | 42 | 44.4 | 45.6 | 45 | 40.8 | 45 | 39 | 1084.8
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 128.8 | 112.8 | 114.8 | 109.2 | 109.6 | 119.6 | 148.4 | 180 | 242 | 228.8 | 247.6 | 238.4 | 192.4 | 206.4 | 180.4 | 179.2 | 174.8 | 176.4 | 104.4 | 130.8 | 126.4 | 118 | 122 | 102.8 | 3794
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 88 | 76.6 | 71 | 68.8 | 69.2 | 81.8 | 123.8 | 168 | 178.6 | 211.8 | 198.6 | 180.2 | 175 | 171.6 | 172 | 159.2 | 141 | 148 | 151.4 | 143.2 | 148.4 | 160 | 154.8 | 122.4 | 3363.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 23.8 | 22.2 | 21.8 | 21 | 20.4 | 18.6 | 24.6 | 25 | 29.4 | 31.4 | 38.4 | 30.6 | 27.6 | 33.8 | 27.6 | 31.6 | 22.8 | 26 | 25.8 | 26.8 | 30 | 27.2 | 23.8 | 23 | 633.2
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1481.7 | 1107.15 | 1384.35 | 1310.1 | 1376.1 | 1359.6 | 1555.95 | 1796.85 | 2173.05 | 2179.65 | 2065.8 | 2083.95 | 2070.75 | 1767.15 | 1851.3 | 2046 | 1951.95 | 1806.75 | 1940.4 | 1824.9 | 1527.9 | 1486.65 | 1395.9 | 1204.5 | 40748.4
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 930.6 | 793.65 | 740.85 | 709.5 | 729.3 | 839.85 | 1117.05 | 1427.25 | 1519.65 | 1595.55 | 1562.55 | 1536.15 | 1584 | 1526.25 | 1458.6 | 1435.5 | 1468.5 | 1488.3 | 1567.5 | 1575.75 | 1638.45 | 1633.5 | 1496.55 | 1224.3 | 31599.15
| Сумма | 7157.452 | 5626.464 | 6299.176 | 5980.468 | 6240.56 | 6519.43 | 7939.32 | 9598.752 | 11000.08 | 11244.728 | 10804.302 | 10786.008 | 10886.27 | 9809.38 | 9849.62 | 10370.76 | 10187.746 | 9804.97 | 10450.88 | 10129.17 | 9424.038 | 9287.038 | 8604.566 | 7212.568 | 215213.746
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч