## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 934 | 640 | 882 | 826 | 838 | 786 | 852 | 858 | 1070 | 1100 | 1062 | 1096 | 1012 | 776 | 918 | 1048 | 1002 | 900 | 988 | 836 | 606 | 578 | 572 | 552 | 20732
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 358 | 330 | 314 | 294 | 286 | 344 | 338 | 320 | 378 | 386 | 406 | 396 | 356 | 398 | 410 | 390 | 380 | 382 | 412 | 366 | 420 | 418 | 378 | 396 | 8856
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 2.76 | 2.76 | 2.64 | 2.7 | 2.58 | 2.64 | 2.64 | 2.7 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | 2.46 | 2.46 | 2.52 | 2.58 | 2.64 | 2.7 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.76 | 63.12
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 2.1 | 1.92 | 1.86 | 1.74 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.74 | 1.56 | 1.5 | 1.56 | 1.62 | 1.68 | 1.62 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.68 | 1.8 | 1.74 | 1.8 | 1.86 | 1.86 | 41.04
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 34.8 | 45.9 | 30.6 | 28.5 | 28.2 | 29.4 | 29.7 | 35.7 | 34.5 | 35.4 | 49.2 | 45.6 | 42.9 | 34.8 | 33.3 | 33 | 31.2 | 32.7 | 33.3 | 36 | 35.1 | 34.2 | 35.1 | 36 | 845.1
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 62.7 | 63.3 | 57.6 | 55.2 | 53.4 | 75 | 78.3 | 84.3 | 61.2 | 55.2 | 56.7 | 63.3 | 77.7 | 81.6 | 58.2 | 53.7 | 55.5 | 58.5 | 67.5 | 90.3 | 91.2 | 77.4 | 70.8 | 63 | 1611.6
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 255.6 | 231.6 | 222.4 | 207.6 | 199.2 | 202 | 216.4 | 230 | 229.2 | 234 | 245.6 | 250.4 | 259.2 | 250.8 | 243.2 | 240.4 | 239.2 | 251.2 | 265.6 | 272 | 268.4 | 260.4 | 252.8 | 241.2 | 5768.4
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 211.6 | 202.4 | 186.8 | 173.6 | 174 | 174.8 | 182.4 | 192.4 | 244.4 | 256.4 | 247.2 | 264.8 | 214.4 | 275.2 | 247.2 | 232.4 | 237.2 | 211.2 | 217.2 | 223.2 | 227.2 | 224.8 | 223.2 | 217.6 | 5261.6
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 61.4 | 60 | 57.4 | 54.4 | 57.6 | 114.2 | 90.4 | 56 | 102 | 103.6 | 90.2 | 94.6 | 55.4 | 84.6 | 114.4 | 93 | 112.8 | 98.6 | 113.8 | 59.8 | 120 | 125.2 | 91 | 121.8 | 2132.2
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 442.8 | 165.6 | 440.8 | 410.4 | 429.2 | 357.2 | 403.2 | 377.6 | 519.6 | 519.2 | 434.4 | 484.4 | 490.8 | 176 | 388 | 544 | 491.2 | 418.4 | 546.4 | 350.8 | 126.8 | 120.8 | 116 | 112.4 | 8866
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 44.4 | 43.2 | 40.8 | 39.6 | 37.8 | 37.2 | 37.2 | 38.4 | 42 | 71.4 | 62.4 | 42.6 | 40.8 | 48 | 46.8 | 47.4 | 52.2 | 44.4 | 46.8 | 42 | 43.8 | 43.2 | 46.2 | 46.8 | 1085.4
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 142.8 | 135.6 | 130 | 122 | 119.6 | 118.8 | 124.8 | 132.8 | 171.2 | 162.8 | 217.6 | 197.6 | 147.6 | 173.2 | 147.6 | 138 | 138.4 | 139.2 | 77.6 | 100.8 | 100 | 99.2 | 99.2 | 96.4 | 3232.8
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 29.8 | 28 | 25.2 | 23.8 | 21.8 | 23.2 | 23.6 | 25.4 | 23 | 24 | 28.8 | 25.2 | 27.8 | 23.6 | 28.4 | 26.8 | 21.8 | 26.4 | 27 | 26.2 | 26.8 | 23.8 | 27.4 | 26.6 | 614.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 23.6 | 22.8 | 21.6 | 20.4 | 19.6 | 19.4 | 18.6 | 19.6 | 34.2 | 34 | 55.2 | 35.2 | 22.6 | 49.6 | 36.6 | 44 | 18 | 18.4 | 19 | 19.6 | 19 | 19.4 | 20.4 | 21 | 631.8
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 1047.75 | 727.65 | 988.35 | 924 | 937.2 | 886.05 | 961.95 | 983.4 | 1230.9 | 1258.95 | 1212.75 | 1250.7 | 1159.95 | 897.6 | 1046.1 | 1194.6 | 1141.8 | 1027.95 | 1126.95 | 961.95 | 709.5 | 678.15 | 666.6 | 641.85 | 23662.65
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 396 | 364.65 | 344.85 | 325.05 | 315.15 | 377.85 | 379.5 | 376.2 | 440.55 | 453.75 | 471.9 | 458.7 | 420.75 | 462 | 468.6 | 448.8 | 438.9 | 442.2 | 478.5 | 430.65 | 491.7 | 488.4 | 440.55 | 445.5 | 10160.7
| Сумма | 4050.11 | 3065.38 | 3746.9 | 3508.99 | 3521.01 | 3549.42 | 3740.37 | 3734.24 | 4584.77 | 4698.66 | 4643.97 | 4709.24 | 4332.16 | 3735.26 | 4190.42 | 4538.12 | 4364.28 | 4055.41 | 4423.97 | 3819.8 | 3290.06 | 3195.57 | 3043.93 | 3022.77 | 93564.81
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч