## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.096 | 0.064 | 0.128 | 0.064 | 0.096 | 0.8 | 1.312 | 1.44 | 1.504 | 1.504 | 1.472 | 1.472 | 1.504 | 1.472 | 1.504 | 1.472 | 4.16 | 11.2 | 9.952 | 7.104 | 48.64
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | 2.464 | 2.464 | 2.496 | 2.464 | 2.464 | 2.496 | 2.464 | 2.464 | 2.432 | 2.464 | 2.464 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.464 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 2.464 | 3.104 | 1.024 | 0.992 | 0.992 | 55.2
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | 0.688 | 0.688 | 0.72 | 0.88 | 0.816 | 0.704 | 0.816 | 0.464 | 0.208 | 0.208 | 0.224 | 0.208 | 0.672 | 0.208 | 0.224 | 0.56 | 0.256 | 0.384 | 0.208 | 0.24 | 0.432 | 0.208 | 0.208 | 0.224 | 10.448
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | 2.112 | 0.8 | 0.464 | 0.496 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.512 | 0.48 | 0.464 | 0.48 | 0.496 | 0.544 | 0.496 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.576 | 0.544 | 0.576 | 0.56 | 0.544 | 0.56 | 1.808 | 15.392
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 15.28 | 14.08 | 14.08 | 12.96 | 13.2 | 12.4 | 13.28 | 20.4 | 19.52 | 20.4 | 22.16 | 17.68 | 12.32 | 13.92 | 14.72 | 12.56 | 16.64 | 17.44 | 14.88 | 18.72 | 15.44 | 16.64 | 16.8 | 14.4 | 379.92
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 72.6
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 1029.6 | 613.8 | 983.4 | 1537.8 | 1313.4 | 1267.2 | 1221 | 910.8 | 574.2 | 330 | 653.4 | 481.8 | 1042.8 | 435.6 | 442.2 | 759 | 745.8 | 765.6 | 660 | 600.6 | 963.6 | 330 | 462 | 772.2 | 18895.8
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 1768.8 | 1801.8 | 1438.8 | 1669.8 | 1590.6 | 1471.8 | 1425.6 | 1221 | 1095.6 | 1089 | 1089 | 1062.6 | 1056 | 1089 | 1089 | 1049.4 | 1095.6 | 1056 | 1049.4 | 1082.4 | 1227.6 | 1359.6 | 1709.4 | 1716 | 31303.8
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 343.2
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 4342.8 | 4296.6 | 3352.8 | 3115.2 | 3240.6 | 3438.6 | 4072.2 | 5161.2 | 5761.8 | 5662.8 | 6171 | 5913.6 | 5352.6 | 5761.8 | 5174.4 | 5722.2 | 5636.4 | 5590.2 | 5273.4 | 5603.4 | 6072 | 5273.4 | 5794.8 | 5174.4 | 120958.2
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 1036.2 | 620.4 | 990 | 1544.4 | 1326.6 | 1273.8 | 1234.2 | 917.4 | 580.8 | 336.6 | 660 | 488.4 | 1049.4 | 442.2 | 448.8 | 765.6 | 752.4 | 772.2 | 666.6 | 607.2 | 970.2 | 336.6 | 468.6 | 778.8 | 19067.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS УСПД | 1036.2 | 620.4 | 990 | 1544.4 | 1326.6 | 1273.8 | 1234.2 | 917.4 | 580.8 | 336.6 | 660 | 488.4 | 1049.4 | 442.2 | 448.8 | 765.6 | 752.4 | 772.2 | 666.6 | 607.2 | 970.2 | 336.6 | 468.6 | 778.8 | 19067.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 72.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS УСПД | 0 | 13.2 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 72.6
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 6131.4 | 6111.6 | 4804.8 | 4798.2 | 4844.4 | 4917 | 5517.6 | 6388.8 | 6883.8 | 6778.2 | 7273.2 | 7002.6 | 6421.8 | 6877.2 | 6283.2 | 6791.4 | 6758.4 | 6666 | 6342.6 | 6712.2 | 7326 | 6646.2 | 7517.4 | 6923.4 | 152717.4
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS УСПД | 6131.4 | 6111.6 | 4804.8 | 4798.2 | 4844.4 | 4917 | 5517.6 | 6388.8 | 6883.8 | 6778.2 | 7273.2 | 7002.6 | 6421.8 | 6877.2 | 6283.2 | 6791.4 | 6758.4 | 6666 | 6342.6 | 6712.2 | 7326 | 6646.2 | 7517.4 | 6923.4 | 152717.4
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 1194.9 | 749.7 | 1110.9 | 1680 | 1459.5 | 1430.1 | 1415.4 | 1129.8 | 793.8 | 554.4 | 869.4 | 688.8 | 1262.1 | 634.2 | 630 | 945 | 949.2 | 976.5 | 858.9 | 808.5 | 1182.3 | 525 | 659.4 | 945 | 23452.8
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 2.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 2156.7 | 2207.1 | 1848 | 2087.4 | 1999.2 | 1873.2 | 1820.7 | 1579.2 | 1449 | 1457.4 | 1446.9 | 1432.2 | 1390.2 | 1425.9 | 1432.2 | 1392.3 | 1436.4 | 1379.7 | 1379.7 | 1390.2 | 1575 | 1696.8 | 2066.4 | 2079 | 40000.8
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 2.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 1213.8 | 766.5 | 1127.7 | 1696.8 | 1476.3 | 1442.7 | 1432.2 | 1152.9 | 816.9 | 577.5 | 894.6 | 709.8 | 1276.8 | 651 | 646.8 | 961.8 | 968.1 | 995.4 | 877.8 | 831.6 | 1199.1 | 546 | 678.3 | 963.9 | 23904.3
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 2156.7 | 2202.9 | 1848 | 2085.3 | 1997.1 | 1873.2 | 1818.6 | 1579.2 | 1446.9 | 1457.4 | 1446.9 | 1430.1 | 1392.3 | 1423.8 | 1432.2 | 1392.3 | 1434.3 | 1379.7 | 1377.6 | 1390.2 | 1575 | 1696.8 | 2064.3 | 2076.9 | 39977.7
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 136.8 | 124.8 | 111.6 | 111.6 | 116.4 | 127.2 | 164.4 | 189.6 | 198 | 201.6 | 192 | 190.8 | 192 | 182.4 | 164.4 | 163.2 | 178.8 | 181.2 | 180 | 184.8 | 189.6 | 189.6 | 171.6 | 146.4 | 3988.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 411.6 | 432 | 428.4 | 447.6 | 433.2 | 427.2 | 415.2 | 385.2 | 363.6 | 384 | 378 | 380.4 | 356.4 | 352.8 | 354 | 363.6 | 351.6 | 339.6 | 340.8 | 327.6 | 360 | 361.2 | 376.8 | 382.8 | 9153.6
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 114.96 | 103.68 | 91.08 | 91.92 | 95.28 | 106.56 | 143.4 | 168 | 174.12 | 175.08 | 168.36 | 168.12 | 167.4 | 156.84 | 142.56 | 139.08 | 153.6 | 159.84 | 156.48 | 162.72 | 164.4 | 157.92 | 141.12 | 121.56 | 3424.08
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 102.96 | 90.96 | 88.56 | 82.32 | 87.6 | 93.84 | 106.8 | 131.28 | 138 | 132.72 | 136.32 | 132.48 | 130.32 | 127.44 | 122.64 | 126.72 | 138.24 | 148.56 | 151.68 | 149.52 | 135.84 | 129.84 | 121.44 | 110.16 | 2916.24
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 14.28 | 14.52 | 14.88 | 15 | 15.84 | 19.08 | 18.12 | 21.96 | 20.04 | 23.88 | 22.92 | 25.56 | 23.04 | 24.36 | 25.56 | 24.84 | 26.4 | 25.92 | 24.84 | 29.76 | 27.96 | 22.68 | 19.92 | 17.88 | 519.24
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 6 | 6.24 | 6 | 6.24 | 6.24 | 6.24 | 6 | 6.24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.76 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.24 | 5.76 | 6.24 | 5.76 | 6 | 6 | 144.96
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 11.43 | 11.16 | 10.71 | 10.8 | 10.89 | 10.53 | 10.44 | 10.26 | 12.42 | 13.5 | 11.52 | 9.9 | 11.16 | 12.06 | 10.17 | 11.07 | 12.06 | 9.9 | 10.98 | 8.82 | 10.08 | 9.54 | 9.81 | 8.55 | 257.76
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 528.12 | 534.78 | 527.94 | 540.9 | 533.16 | 536.76 | 537.48 | 535.14 | 519.12 | 536.94 | 535.32 | 535.14 | 506.16 | 501.48 | 500.22 | 511.2 | 512.82 | 511.74 | 514.62 | 504.9 | 523.08 | 511.2 | 515.16 | 507.42 | 12520.8
| Сумма | 29558.49 | 27495.636 | 24679.326 | 27893.944 | 26747.566 | 26535.154 | 28148.108 | 28831.284 | 28334.636 | 26889.156 | 29936.58 | 28197.956 | 29138.352 | 27474.8 | 25692.91 | 28719.014 | 28701.432 | 28437.764 | 26913.608 | 27762.852 | 31841.096 | 26869.956 | 30810.162 | 30470.298 | 676080.08
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч