## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Белоусово | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 3 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово нов.ОПУ ТСН 4 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Белоусово ст.ОПУ ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Белоусово-Ежозеро ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ао RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово ОМВ ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 39.6 | 92.4
| 110 Белоусово Т 1 ап RS | 356.4 | 455.4 | 455.4 | 349.8 | 316.8 | 303.6 | 290.4 | 415.8 | 198 | 270.6 | 277.2 | 316.8 | 541.2 | 264 | 217.8 | 376.2 | 257.4 | 323.4 | 521.4 | 363 | 462 | 303.6 | 250.8 | 158.4 | 8045.4
| 110 Белоусово Т 2 ао RS | 2052.6 | 2065.8 | 1537.8 | 2072.4 | 2019.6 | 1973.4 | 1861.2 | 1313.4 | 943.8 | 904.2 | 891 | 891 | 858 | 904.2 | 937.2 | 851.4 | 904.2 | 805.2 | 811.8 | 858 | 1188 | 1386 | 1676.4 | 1821.6 | 31528.2
| 110 Белоусово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 1 ап RS | 429 | 422.4 | 429 | 429 | 429 | 422.4 | 429 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 415.8 | 415.8 | 422.4 | 422.4 | 415.8 | 415.8 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 422.4 | 415.8 | 422.4 | 415.8 | 422.4 | 10131
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Белоусово 2 ап RS | 1834.8 | 1643.4 | 2316.6 | 2461.8 | 2422.2 | 2475 | 2481.6 | 1867.8 | 1432.2 | 1584 | 1194.6 | 1511.4 | 1953.6 | 1445.4 | 1570.8 | 1273.8 | 1392.6 | 1557.6 | 1986.6 | 1524.6 | 1504.8 | 2257.2 | 1683 | 1742.4 | 43117.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS | 745.8 | 851.4 | 858 | 732.6 | 706.2 | 699.6 | 686.4 | 811.8 | 580.8 | 640.2 | 673.2 | 699.6 | 950.4 | 653.4 | 607.2 | 759 | 660 | 706.2 | 924 | 745.8 | 858 | 686.4 | 613.8 | 561 | 17410.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ао RS УСПД | 745.8 | 851.4 | 858 | 732.6 | 706.2 | 699.6 | 686.4 | 811.8 | 580.8 | 640.2 | 673.2 | 699.6 | 950.4 | 653.4 | 607.2 | 759 | 660 | 706.2 | 924 | 745.8 | 858 | 686.4 | 613.8 | 561 | 17410.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 1 ап RS УСПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS | 132 | 39.6 | 871.2 | 528 | 574.2 | 732.6 | 825 | 607.2 | 462 | 752.4 | 264 | 587.4 | 1148.4 | 607.2 | 699.6 | 442.2 | 488.4 | 838.2 | 1267.2 | 772.2 | 217.8 | 917.4 | 39.6 | 0 | 13813.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ао RS УСПД | 132 | 39.6 | 871.2 | 528 | 574.2 | 732.6 | 825 | 607.2 | 462 | 752.4 | 264 | 587.4 | 1148.4 | 607.2 | 699.6 | 442.2 | 488.4 | 838.2 | 1267.2 | 772.2 | 217.8 | 917.4 | 39.6 | 0 | 13813.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS | 554.4 | 745.8 | 19.8 | 19.8 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 79.2 | 19.8 | 6.6 | 39.6 | 33 | 6.6 | 0 | 13.2 | 6.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13.2 | 277.2 | 369.6 | 2362.8
| 110 Белоусово-Подпорожье 2 ап RS УСПД | 554.4 | 745.8 | 19.8 | 19.8 | 26.4 | 13.2 | 13.2 | 79.2 | 19.8 | 6.6 | 39.6 | 33 | 6.6 | 0 | 13.2 | 6.6 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13.2 | 277.2 | 369.6 | 2362.8
| 35 Белоусово Т 1 ао RS | 520.8 | 625.8 | 630 | 525 | 489.3 | 476.7 | 462 | 592.2 | 342.3 | 409.5 | 443.1 | 474.6 | 720.3 | 426.3 | 367.5 | 531.3 | 441 | 483 | 695.1 | 516.6 | 636.3 | 464.1 | 396.9 | 333.9 | 12003.6
| 35 Белоусово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1
| 35 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово Т 2 ап RS | 1980.3 | 2005.5 | 1467.9 | 2020.2 | 1953 | 1906.8 | 1787.1 | 1249.5 | 873.6 | 858.9 | 852.6 | 850.5 | 835.8 | 867.3 | 911.4 | 846.3 | 892.5 | 804.3 | 808.5 | 835.8 | 1192.8 | 1367.1 | 1671.6 | 1793.4 | 30632.7
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белоусово-Анненская (Водораздельная 1) ап RS | 522.9 | 627.9 | 630 | 527.1 | 489.3 | 478.8 | 466.2 | 594.3 | 357 | 409.5 | 447.3 | 476.7 | 720.3 | 428.4 | 378 | 533.4 | 443.1 | 487.2 | 695.1 | 518.7 | 636.3 | 470.4 | 396.9 | 357 | 12091.8
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ао RS | 1986.6 | 2005.5 | 1472.1 | 2022.3 | 1955.1 | 1911 | 1791.3 | 1251.6 | 875.7 | 861 | 854.7 | 852.6 | 837.9 | 869.4 | 913.5 | 846.3 | 896.7 | 806.4 | 810.6 | 835.8 | 1194.9 | 1369.2 | 1675.8 | 1797.6 | 30693.6
| 35 Белоусово-Водораздельная 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово Т 1 ап RS | 111.6 | 111.6 | 109.2 | 111.6 | 112.8 | 111.6 | 110.4 | 116.4 | 112.8 | 109.2 | 112.8 | 111.6 | 110.4 | 110.4 | 109.2 | 110.4 | 112.8 | 109.2 | 108 | 106.8 | 112.8 | 115.2 | 115.2 | 118.8 | 2680.8
| 6 Белоусово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 6 | 4.8 | 12 | 8.4 | 42
| 6 Белоусово Т 2 ап RS | 70.8 | 52.8 | 85.2 | 51.6 | 73.2 | 72 | 78 | 86.4 | 94.8 | 66 | 68.4 | 67.2 | 50.4 | 60 | 54 | 40.8 | 33.6 | 32.4 | 26.4 | 52.8 | 16.8 | 37.2 | 12 | 33.6 | 1316.4
| 6 Белоусово-Белоусово ао RS | 60.36 | 60.24 | 59.28 | 61.08 | 61.56 | 60.48 | 57.96 | 64.56 | 63 | 57.96 | 62.28 | 62.28 | 59.88 | 61.56 | 60.48 | 60.36 | 63.36 | 59.28 | 57.96 | 57 | 59.04 | 54.72 | 55.68 | 59.76 | 1440.12
| 6 Белоусово-Вытегра ао RS | 36.96 | 37.44 | 41.76 | 40.08 | 39.6 | 40.56 | 39.36 | 44.4 | 43.44 | 46.08 | 41.04 | 45.36 | 48.72 | 50.88 | 49.68 | 51.6 | 54.72 | 47.28 | 48.96 | 47.28 | 39.84 | 38.4 | 34.32 | 36.24 | 1044
| 6 Белоусово-Вытегра ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ГЭС 32 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Захарьино ао RS | 11.28 | 11.28 | 12.84 | 11.76 | 11.52 | 12 | 11.04 | 12.48 | 11.52 | 11.76 | 11.28 | 11.16 | 12.48 | 12.48 | 13.32 | 12.84 | 14.04 | 12.6 | 13.2 | 12.36 | 12.12 | 12.24 | 10.68 | 12 | 290.28
| 6 Белоусово-Захарьино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-ЛПХ ао RS | 34.56 | 34.32 | 34.08 | 34.32 | 34.56 | 34.8 | 34.32 | 33.84 | 32.4 | 32.16 | 32.64 | 32.4 | 33.12 | 31.92 | 31.92 | 32.16 | 32.64 | 31.68 | 32.4 | 32.16 | 33.12 | 32.64 | 32.4 | 33.6 | 794.16
| 6 Белоусово-Погрузка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Сперовский комплекс ао RS | 4.23 | 4.14 | 4.14 | 4.05 | 4.41 | 4.41 | 4.14 | 4.05 | 4.14 | 4.95 | 4.23 | 4.05 | 4.14 | 4.05 | 4.14 | 3.96 | 4.05 | 4.5 | 4.95 | 4.23 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.32 | 101.7
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ао RS | 20.7 | 4.32 | 23.22 | 0.18 | 15.48 | 14.58 | 22.32 | 24.48 | 23.4 | 4.68 | 19.26 | 9.9 | 11.16 | 15.84 | 12.78 | 5.4 | 3.24 | 9.18 | 1.62 | 15.12 | 0 | 14.22 | 1.8 | 14.04 | 286.92
| 6 Белоусово-Шлюз 2-2 ап RS | 32.76 | 34.02 | 28.62 | 37.8 | 30.42 | 31.32 | 31.86 | 26.82 | 25.74 | 35.46 | 35.46 | 37.8 | 56.88 | 52.38 | 56.88 | 65.16 | 73.62 | 70.38 | 71.64 | 57.24 | 71.46 | 56.34 | 65.88 | 56.88 | 1142.82
| Сумма | 12931.05 | 13475.46 | 12835.14 | 13320.87 | 13071.45 | 13220.25 | 13007.4 | 11116.83 | 8016.54 | 8886.75 | 7717.29 | 8811.15 | 11487.48 | 8555.91 | 8745.6 | 8479.38 | 8419.17 | 9158.4 | 11501.43 | 9297.09 | 9869.82 | 11650.5 | 10372.5 | 10705.14 | 254652.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белоусово |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч