## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.022
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 0.564 | 0.564 | 0.566 | 0.568 | 0.572 | 0.572 | 0.566 | 0.562 | 0.534 | 0.526 | 0.54 | 0.53 | 0.552 | 0.526 | 0.522 | 0.53 | 0.532 | 0.524 | 0.536 | 0.528 | 0.55 | 0.528 | 0.528 | 0.54 | 13.06
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 393 | 355.8 | 316.2 | 275.4 | 280.2 | 349.8 | 474 | 490.2 | 514.2 | 529.2 | 519 | 550.8 | 570 | 515.4 | 491.4 | 481.2 | 520.2 | 546 | 594.6 | 568.8 | 589.8 | 558.6 | 507.6 | 452.4 | 11443.8
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 407.4 | 396 | 383.4 | 369.6 | 348 | 349.8 | 372.6 | 413.4 | 896.4 | 1029.6 | 778.8 | 901.2 | 475.2 | 964.8 | 1042.2 | 826.2 | 793.8 | 914.4 | 722.4 | 873.6 | 493.2 | 954 | 1052.4 | 805.2 | 16563.6
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 127.2 | 119.3 | 101.2 | 78.1 | 82.3 | 96.2 | 148.4 | 160.9 | 156 | 151.8 | 159.3 | 170.2 | 189.4 | 161.6 | 159.6 | 156.1 | 162.5 | 175.4 | 201.5 | 193.2 | 201.6 | 191.1 | 175.5 | 145.4 | 3663.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 219.2 | 192.8 | 175.6 | 160.8 | 160.8 | 206.8 | 281.2 | 279.6 | 304 | 324.8 | 308.8 | 326 | 326.4 | 296.8 | 278.4 | 269.6 | 304.8 | 316 | 339.6 | 323.2 | 331.6 | 316.8 | 278.8 | 256.8 | 6579.2
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 296.4 | 296.7 | 291.9 | 287.1 | 266.4 | 256.8 | 258 | 290.1 | 758.7 | 881.7 | 622.2 | 743.4 | 316.8 | 812.1 | 899.7 | 686.7 | 642.3 | 760.2 | 553.5 | 721.8 | 348.9 | 809.1 | 909 | 683.7 | 13393.2
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 14.1 | 13.9 | 12.6 | 12.7 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 13.4 | 21.2 | 25.7 | 23.4 | 24.3 | 17.5 | 22.9 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 14.3 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 13.8 | 15.6 | 16 | 407.2
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 95.5 | 84.6 | 77.3 | 68.5 | 68.7 | 79.8 | 101.4 | 108.7 | 117.1 | 123.8 | 133.7 | 134.4 | 140.3 | 130.6 | 121.7 | 117.7 | 129.3 | 140.9 | 156 | 139.2 | 129.5 | 132.4 | 129.4 | 105.8 | 2766.3
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 4.9 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 5.3 | 8.7 | 5.2 | 6.9 | 7.4 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 4.3 | 145
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 42 | 41.52 | 35.92 | 33.44 | 32.32 | 42.48 | 40.88 | 45.76 | 46.4 | 48.32 | 45.2 | 48.64 | 49.52 | 52.56 | 47.44 | 49.68 | 47.6 | 48.24 | 47.92 | 46.64 | 50.4 | 45.12 | 47.84 | 46.96 | 1082.8
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 401.1 | 365.4 | 324.1 | 284.2 | 289.1 | 358.4 | 483 | 499.8 | 523.6 | 537.6 | 528.5 | 560 | 579.6 | 524.3 | 499.8 | 490.7 | 528.5 | 555.1 | 604.1 | 578.2 | 599.2 | 567.7 | 516.6 | 462 | 11660.6
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 416.5 | 405.3 | 392.7 | 378.7 | 357 | 359.1 | 381.5 | 422.8 | 908.6 | 1043 | 791 | 914.2 | 485.1 | 978.6 | 1057 | 839.3 | 807.1 | 927.5 | 735 | 886.2 | 504 | 966.7 | 1066.8 | 816.9 | 16840.6
| Сумма | 2417.864 | 2275.586 | 2115.286 | 1953.01 | 1902.392 | 2116.854 | 2557.546 | 2730.524 | 4255.434 | 4701.246 | 3917.342 | 4381.07 | 3156.974 | 4466.086 | 4627.664 | 3947.91 | 3966.734 | 4406.164 | 3975.556 | 4351.87 | 3270.65 | 4562.75 | 4706.668 | 3796.002 | 84559.182
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч