## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бечевинка | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Бечевинка ТСН 1 ао RS | 0.424 | 0.36 | 0.344 | 0.464 | 0.408 | 0.344 | 0.672 | 0.496 | 0.832 | 0.544 | 0.984 | 0.896 | 0.44 | 1.056 | 0.624 | 0.68 | 1.168 | 1.408 | 0.76 | 0.648 | 0.824 | 0.72 | 0.592 | 0.44 | 16.128
| 10 Бечевинка Т 1 ап RS | 143.4 | 138 | 130.2 | 132.6 | 137.4 | 139.8 | 166.2 | 184.2 | 204 | 196.8 | 198 | 191.4 | 210.6 | 196.2 | 178.2 | 174 | 179.4 | 189.6 | 217.8 | 214.8 | 234.6 | 232.2 | 205.8 | 171 | 4366.2
| 10 Бечевинка-Верещагино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Гора ао RS | 33.6 | 35.6 | 32.6 | 35.4 | 34 | 36.4 | 43.8 | 48.2 | 52.2 | 54.4 | 52 | 58.6 | 53.4 | 53.4 | 47.2 | 46.4 | 45.4 | 42.2 | 48.8 | 53 | 55.8 | 57.6 | 53 | 41.8 | 1114.8
| 10 Бечевинка-Данилово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Енино ао RS | 35.7 | 35.9 | 32.7 | 31.4 | 34.8 | 36.3 | 41.3 | 48.5 | 49 | 47 | 48.4 | 45 | 50 | 45.8 | 42.6 | 41.5 | 46 | 51.5 | 54.3 | 53.4 | 60.3 | 55.3 | 51.1 | 42.9 | 1080.7
| 10 Бечевинка-Лундино ао RS | 72 | 64.8 | 62.6 | 63.8 | 65.6 | 65.2 | 78.4 | 84.6 | 98.4 | 92.4 | 92.8 | 85.4 | 103.2 | 93.2 | 85.4 | 83.2 | 84.2 | 92.8 | 111.2 | 104.4 | 114.2 | 115.2 | 97.4 | 83.4 | 2093.8
| 10 Бечевинка-Лундино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Бечевинка-Мальцево ао RS | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3 | 3.6 | 4 | 4.4 | 3.8 | 4.6 | 3.6 | 80.6
| Сумма | 287.724 | 277.06 | 260.844 | 266.264 | 275.008 | 280.644 | 332.972 | 368.596 | 408.832 | 394.544 | 396.584 | 384.096 | 421.44 | 393.456 | 357.224 | 349.18 | 359.968 | 380.508 | 436.46 | 430.248 | 470.124 | 464.82 | 412.492 | 343.14 | 8752.228
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бечевинка |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч