## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 1.296 | 1.2 | 1.488 | 1.488 | 1.584 | 1.536 | 1.44 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.584 | 1.488 | 1.44 | 1.2 | 1.296 | 1.152 | 1.296 | 2.64 | 5.088 | 4.992 | 41.424
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | 1.248 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 1.272 | 1.2 | 1.512 | 1.464 | 1.608 | 1.512 | 1.464 | 1.392 | 1.488 | 1.44 | 1.584 | 1.488 | 1.416 | 1.2 | 1.296 | 1.176 | 1.296 | 2.64 | 5.064 | 5.016 | 41.424
| 10 Вашки Т 1 ап | 339.2 | 316.8 | 304 | 259.2 | 275.2 | 316.8 | 406.4 | 454.4 | 432 | 444.8 | 470.4 | 432 | 390.4 | 380.8 | 361.6 | 352 | 358.4 | 387.2 | 409.6 | 419.2 | 412.8 | 425.6 | 425.6 | 374.4 | 9148.8
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 340.8 | 315.2 | 304 | 260.8 | 275.2 | 316.8 | 404.8 | 454.4 | 433.6 | 443.2 | 472 | 432 | 390.4 | 380.8 | 361.6 | 350.4 | 360 | 387.2 | 408 | 420.8 | 412.8 | 427.2 | 425.6 | 372.8 | 9150.4
| 10 Вашки Т 2 ап | 675.2 | 608 | 560 | 512 | 470.4 | 537.6 | 755.2 | 1020.8 | 1152 | 1164.8 | 1078.4 | 1084.8 | 1049.6 | 1024 | 1014.4 | 1014.4 | 966.4 | 944 | 953.6 | 1030.4 | 1049.6 | 1040 | 950.4 | 806.4 | 21462.4
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 675.2 | 608 | 558.4 | 512 | 472 | 537.6 | 753.6 | 1020.8 | 1152 | 1168 | 1078.4 | 1084.8 | 1046.4 | 1025.6 | 1014.4 | 1014.4 | 966.4 | 944 | 952 | 1033.6 | 1048 | 1040 | 950.4 | 806.4 | 21462.4
| 10 Вашки-Васильевcкая ао | 47.2 | 42 | 36.4 | 31.6 | 22 | 24.8 | 56.4 | 64 | 64.4 | 82 | 64.4 | 73.2 | 65.6 | 59.2 | 63.6 | 52.4 | 46 | 45.2 | 56.4 | 78.4 | 78.8 | 74.4 | 62 | 48 | 1338.4
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 47.4 | 41.8 | 36.4 | 31.6 | 22.2 | 24.8 | 56.2 | 64 | 64.4 | 82.4 | 64 | 73.4 | 65.6 | 59.2 | 63.4 | 52.6 | 46 | 45 | 56.6 | 78.4 | 78.8 | 74.2 | 62.2 | 48 | 1338.6
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 232.8 | 210 | 190.8 | 176.4 | 172.2 | 204.6 | 268.2 | 385.2 | 406.2 | 401.4 | 353.4 | 341.4 | 339 | 333.6 | 334.8 | 354 | 355.8 | 388.2 | 396.6 | 410.4 | 396.6 | 375.6 | 348.6 | 281.4 | 7657.2
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 232.8 | 209.7 | 190.8 | 176.7 | 171.9 | 204.6 | 268.5 | 385.2 | 406.2 | 401.4 | 353.4 | 341.7 | 338.7 | 333.6 | 335.1 | 353.7 | 355.5 | 388.8 | 396.3 | 410.7 | 396.3 | 375.9 | 348.6 | 280.8 | 7656.9
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 136.8 | 117 | 109.2 | 88.8 | 87 | 88.8 | 144 | 191.4 | 171 | 177 | 205.8 | 186.6 | 150 | 140.4 | 129.6 | 127.2 | 123 | 132 | 153 | 139.8 | 154.2 | 187.8 | 187.2 | 158.4 | 3486
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 137.1 | 117 | 109.2 | 88.5 | 87 | 89.1 | 143.7 | 191.4 | 171.3 | 176.7 | 206.4 | 186 | 150 | 140.4 | 129.6 | 127.8 | 122.7 | 131.7 | 153 | 139.8 | 154.2 | 187.8 | 187.2 | 158.4 | 3486
| 10 Вашки-Никольское ао | 65.4 | 61.2 | 64.8 | 56.4 | 70.2 | 105.6 | 130.8 | 126.6 | 108 | 103.8 | 105 | 90 | 81 | 82.2 | 73.8 | 67.2 | 81.6 | 102.6 | 100.2 | 117 | 105.6 | 88.8 | 86.4 | 71.4 | 2145.6
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 65.1 | 61.2 | 65.4 | 56.1 | 69.9 | 105.6 | 131.1 | 126.3 | 108 | 104.1 | 105 | 90.3 | 80.7 | 81.9 | 74.1 | 67.2 | 81.3 | 102.9 | 99.9 | 117 | 105.6 | 89.1 | 86.1 | 71.4 | 2145.3
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 51.6 | 51.6 | 48.4 | 39.2 | 38.4 | 39.2 | 43.6 | 49.2 | 58.4 | 60 | 62.4 | 59.6 | 61.6 | 64 | 64.4 | 58.8 | 60.4 | 58.4 | 58.8 | 64.8 | 55.6 | 54 | 58.4 | 55.2 | 1316
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 51.6 | 51.8 | 48.4 | 39 | 38.6 | 39.2 | 43.6 | 49.2 | 58.4 | 59.8 | 62.4 | 59.8 | 61.4 | 64.2 | 64.4 | 58.6 | 60.8 | 58.4 | 58.8 | 64.8 | 55.4 | 53.8 | 58.6 | 55.4 | 1316.4
| 10 Вашки-Телецентр ао | 50 | 50.2 | 49.8 | 50 | 49.8 | 50 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.4 | 50.2 | 1204
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 50 | 50.2 | 49.8 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.3 | 50.3 | 1204
| 10 Вашки-Телецентр ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Ухтома ао | 399.2 | 361.6 | 335.2 | 306 | 281.6 | 312 | 434.8 | 578.4 | 688 | 691.6 | 668 | 676.4 | 648.8 | 638.8 | 622.4 | 613.2 | 570.4 | 515.6 | 505.2 | 550 | 580.4 | 596 | 544 | 484 | 12601.6
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 399 | 362 | 335 | 306.2 | 281.6 | 311.8 | 435 | 578.4 | 688.2 | 691.2 | 668.2 | 676.4 | 648.6 | 638.8 | 622.8 | 613 | 570.4 | 515.6 | 505.2 | 550 | 580.2 | 596 | 544.2 | 484 | 12601.8
| 10 Вашки-Хотино ао | 35.2 | 32.4 | 29.6 | 26 | 29.2 | 30 | 34.4 | 34.4 | 44 | 49.2 | 45.2 | 42.8 | 46.4 | 42 | 41.2 | 44.4 | 43.2 | 42.4 | 43.2 | 46 | 45.6 | 44 | 40.8 | 36 | 947.6
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 34.8 | 32.6 | 29.6 | 25.8 | 29.4 | 30 | 34.2 | 34.6 | 44.2 | 48.8 | 45.4 | 43 | 46.2 | 41.8 | 41.2 | 44.6 | 43 | 42.6 | 43.2 | 46 | 45.4 | 44.2 | 40.8 | 36 | 947.4
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап | 548.8 | 498.4 | 509.6 | 464.8 | 470.4 | 498.4 | 593.6 | 705.6 | 817.6 | 823.2 | 778.4 | 772.8 | 750.4 | 733.6 | 728 | 705.6 | 666.4 | 705.6 | 700 | 739.2 | 750.4 | 700 | 694.4 | 604.8 | 15960
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 548.8 | 495.6 | 509.6 | 467.6 | 470.4 | 495.6 | 593.6 | 708.4 | 814.8 | 826 | 778.4 | 770 | 750.4 | 733.6 | 730.8 | 705.6 | 669.2 | 700 | 702.8 | 736.4 | 753.2 | 700 | 694.4 | 602 | 15957.2
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 67.2
| 35 Вашки Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Андреевская ао | 336 | 305.2 | 327.6 | 309.4 | 306.6 | 313.6 | 364 | 408.8 | 485.8 | 467.6 | 432.6 | 450.8 | 442.4 | 414.4 | 435.4 | 414.4 | 396.2 | 410.2 | 404.6 | 424.2 | 448 | 406 | 403.2 | 357 | 9464
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 335.3 | 305.9 | 327.6 | 308.7 | 306.6 | 315 | 363.3 | 408.8 | 485.8 | 467.6 | 431.9 | 450.8 | 443.1 | 414.4 | 435.4 | 415.1 | 394.8 | 411.6 | 403.2 | 425.6 | 447.3 | 406 | 402.5 | 357.7 | 9464
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Вашкинская ао (резерв) | [24 empty] | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 35.7
| 35 Вашки-Пиксимововская ао | 208.6 | 187.6 | 176.4 | 155.4 | 159.6 | 175 | 226.8 | 296.8 | 326.2 | 355.6 | 343 | 316.4 | 303.8 | 313.6 | 294 | 284.2 | 270.2 | 285.6 | 294 | 309.4 | 303.8 | 291.2 | 287 | 240.8 | 6405
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 208.6 | 186.9 | 176.4 | 156.1 | 159.6 | 175 | 226.8 | 296.1 | 326.2 | 357 | 342.3 | 317.1 | 303.1 | 313.6 | 293.3 | 284.9 | 269.5 | 285.6 | 294.7 | 310.1 | 302.4 | 291.2 | 287.7 | 241.5 | 6405.7
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 6259.196 | 5686.5 | 5489 | 4960.196 | 4873.668 | 5398 | 7020.2 | 8741.552 | 9614.792 | 9754.848 | 9322.304 | 9159.584 | 8761.876 | 8561.98 | 8437.368 | 8283.276 | 7985.856 | 8137.4 | 8256.092 | 8768.928 | 8868.192 | 8679.38 | 8291.352 | 7146.908 | 186458.448
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч