## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вашки | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вашки ТСН ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Вашки ТСН ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Вашки Т 1 ап | 140.8 | 128 | 118.4 | 112 | 105.6 | 115.2 | 140.8 | 176 | 153.6 | 185.6 | 224 | 211.2 | 198.4 | 172.8 | 166.4 | 179.2 | 172.8 | 156.8 | 166.4 | 166.4 | 163.2 | 153.6 | 153.6 | 150.4 | 3811.2
| 10 Вашки Т 1 ап RS | 139.2 | 128 | 118.4 | 113.6 | 104 | 116.8 | 139.2 | 177.6 | 153.6 | 187.2 | 222.4 | 211.2 | 198.4 | 171.2 | 168 | 179.2 | 171.2 | 156.8 | 166.4 | 166.4 | 164.8 | 153.6 | 152 | 150.4 | 3809.6
| 10 Вашки Т 2 ап | 272 | 259.2 | 240 | 227.2 | 211.2 | 214.4 | 259.2 | 284.8 | 380.8 | 374.4 | 435.2 | 432 | 358.4 | 396.8 | 435.2 | 428.8 | 374.4 | 297.6 | 304 | 332.8 | 316.8 | 310.4 | 304 | 300.8 | 7750.4
| 10 Вашки Т 2 ап RS | 273.6 | 257.6 | 241.6 | 225.6 | 211.2 | 214.4 | 259.2 | 284.8 | 382.4 | 372.8 | 435.2 | 433.6 | 358.4 | 396.8 | 436.8 | 427.2 | 372.8 | 299.2 | 304 | 331.2 | 316.8 | 312 | 302.4 | 302.4 | 7752
| 10 Вашки-Васильевcкая ао | 32 | 30 | 27.6 | 26 | 22.8 | 23.2 | 32.4 | 37.6 | 42.4 | 50.4 | 44 | 48 | 46 | 42 | 49.6 | 42 | 34.8 | 30.8 | 32.4 | 45.2 | 45.6 | 43.2 | 33.2 | 32.8 | 894
| 10 Вашки-Васильевская ао RS | 32 | 30 | 27.6 | 25.8 | 23 | 23.2 | 32.2 | 37.8 | 42.2 | 50.4 | 44 | 48.2 | 46 | 42 | 49.6 | 42 | 34.8 | 30.6 | 32.4 | 45.4 | 45.6 | 43.2 | 33 | 33 | 894
| 10 Вашки-Коммунальный ао | 79.8 | 77.4 | 73.2 | 66.6 | 64.2 | 63.6 | 68.4 | 83.4 | 87.6 | 97.2 | 99 | 100.2 | 103.8 | 99 | 98.4 | 102.6 | 103.8 | 102 | 100.8 | 103.2 | 97.2 | 93 | 94.2 | 91.8 | 2150.4
| 10 Вашки-Коммунальный ао RS | 80.1 | 77.4 | 73.2 | 66.6 | 64.2 | 63.3 | 68.4 | 83.4 | 87.6 | 97.2 | 99.6 | 99.6 | 103.8 | 99 | 98.7 | 102.6 | 103.8 | 101.7 | 101.1 | 103.2 | 97.2 | 93 | 93.9 | 92.1 | 2150.7
| 10 Вашки-Липин Бор ао | 69.6 | 62.4 | 59.4 | 56.4 | 54.6 | 57 | 74.4 | 96.6 | 79.2 | 110.4 | 139.8 | 127.8 | 106.8 | 81.6 | 82.8 | 91.8 | 84.6 | 73.2 | 74.4 | 75 | 82.8 | 75.6 | 71.4 | 70.2 | 1957.8
| 10 Вашки-Липин Бор ао RS | 69.6 | 62.1 | 59.4 | 56.4 | 55.2 | 56.7 | 74.1 | 96.6 | 79.2 | 110.4 | 140.1 | 127.5 | 107.1 | 81.3 | 82.8 | 92.1 | 84.6 | 73.2 | 74.1 | 75 | 83.1 | 75.6 | 71.4 | 70.5 | 1958.1
| 10 Вашки-Никольское ао | 34.8 | 31.8 | 30 | 28.2 | 25.8 | 34.8 | 37.8 | 45.6 | 37.8 | 36.6 | 38.4 | 39 | 41.4 | 40.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 39 | 46.8 | 48 | 42 | 39 | 39.6 | 39.6 | 917.4
| 10 Вашки-Никольское ао RS | 34.8 | 31.8 | 30.3 | 28.2 | 26.1 | 34.5 | 37.5 | 45.6 | 37.8 | 36.9 | 38.4 | 38.7 | 41.4 | 40.8 | 40.5 | 39.9 | 40.2 | 39 | 47.1 | 48 | 41.7 | 39.3 | 39.3 | 39.6 | 917.4
| 10 Вашки-Пиньшино ао | 21.2 | 20 | 18.4 | 18 | 14.4 | 16 | 17.2 | 22.4 | 23.2 | 26 | 28 | 28.8 | 30.8 | 30.8 | 28.4 | 28.4 | 27.6 | 28 | 28.4 | 26.4 | 24 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 576.8
| 10 Вашки-Пиньшино ао RS | 21 | 20 | 18.4 | 18 | 14.6 | 15.8 | 17.4 | 22.2 | 23.4 | 26 | 28 | 28.6 | 31 | 30.8 | 28.4 | 28.4 | 27.4 | 28 | 28.6 | 26.4 | 23.8 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 576.8
| 10 Вашки-Телецентр ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Телецентр ап | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 157.8
| 10 Вашки-Телецентр ап RS | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 157.8
| 10 Вашки-Ухтома ао | 164.4 | 152.8 | 144 | 135.6 | 126 | 130.4 | 160.4 | 166.4 | 256 | 230 | 295.2 | 290 | 211.6 | 259.2 | 292.4 | 287.2 | 237.2 | 170.4 | 172.8 | 186 | 177.6 | 179.2 | 179.2 | 180.8 | 4784.8
| 10 Вашки-Ухтома ао RS | 164.6 | 153 | 143.8 | 135.8 | 125.8 | 130.4 | 160.4 | 166.2 | 256 | 230.2 | 295.2 | 290 | 211.6 | 259.4 | 292 | 287.6 | 237.2 | 170 | 173 | 186.2 | 177.4 | 179.2 | 179.2 | 180.8 | 4785
| 10 Вашки-Хотино ао | 21.2 | 21.2 | 18.4 | 16.4 | 16 | 16.4 | 16.8 | 19.2 | 19.2 | 20.8 | 23.6 | 23.6 | 26 | 24 | 24 | 25.2 | 24.8 | 24 | 23.6 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 24.4 | 24.8 | 523.2
| 10 Вашки-Хотино ао RS | 21.4 | 21.2 | 18.2 | 16.6 | 16 | 16.4 | 16.6 | 19.2 | 19.2 | 21 | 23.4 | 23.6 | 26 | 24.2 | 24 | 25.2 | 24.8 | 23.8 | 23.6 | 23.8 | 23 | 22.8 | 24.4 | 24.8 | 523.2
| 10 Вашки-Хотино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Вашки-Хотино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ао RS | 184.8 | 182 | 182 | 193.2 | 196 | 190.4 | 179.2 | 165.2 | 159.6 | 148.4 | 159.6 | 165.2 | 165.2 | 156.8 | 156.8 | 162.4 | 168 | 165.2 | 165.2 | 159.6 | 162.4 | 190.4 | 187.6 | 179.2 | 4124.4
| 35 Вашки Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ао RS | 131.6 | 131.6 | 128.8 | 126 | 126 | 126 | 128.8 | 128.8 | 128.8 | 131.6 | 134.4 | 131.6 | 137.2 | 131.6 | 134.4 | 131.6 | 134.4 | 128.8 | 131.6 | 134.4 | 131.6 | 131.6 | 134.4 | 134.4 | 3150
| 35 Вашки Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Андреевская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 7
| 35 Вашки-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 6.3
| 35 Вашки-Андреевская ап RS | 95.2 | 92.4 | 88.9 | 93.1 | 91.7 | 88.9 | 84 | 78.4 | 59.5 | 52.5 | 51.1 | 67.9 | 47.6 | 41.3 | 71.4 | 62.3 | 85.4 | 81.9 | 86.1 | 51.8 | 56.7 | 100.1 | 91 | 85.4 | 1804.6
| 35 Вашки-Вашкинская ао (резерв) | [24 empty] | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Вашки-Коротецкая ап RS | 130.9 | 128.1 | 127.4 | 126 | 125.3 | 124.6 | 125.3 | 129.5 | 127.4 | 128.8 | 131.6 | 132.3 | 133.7 | 133 | 130.2 | 131.6 | 131.6 | 129.5 | 130.2 | 130.9 | 130.9 | 130.9 | 132.3 | 133 | 3115
| 35 Вашки-Пиксимововская ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
| 35 Вашки-Пиксимовская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7
| 35 Вашки-Пиксимовская ап RS | 102.2 | 101.5 | 103.6 | 112.7 | 116.2 | 112 | 105.7 | 96.6 | 97.3 | 77 | 76.3 | 86.8 | 86.8 | 85.4 | 81.2 | 86.1 | 92.4 | 95.2 | 93.8 | 93.1 | 95.2 | 103.6 | 100.1 | 95.2 | 2296
| Сумма | 2330 | 2212.4 | 2103.8 | 2036.7 | 1948.4 | 1996.8 | 2249.9 | 2476.7 | 2746.9 | 2815.4 | 3222.1 | 3200.8 | 2831.7 | 2856.2 | 3026.2 | 3039 | 2822.3 | 2458.6 | 2520.3 | 2595.2 | 2535.9 | 2552.3 | 2503.3 | 2472.9 | 61553.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вашки |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч