## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.424 | 0.432 | 0.456 | 0.448 | 0.456 | 0.448 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.44 | 0.432 | 0.44 | 0.432 | 0.44 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.44 | 0.44 | 0.432 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 10.456
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.576 | 0.584 | 0.608 | 0.592 | 0.592 | 0.6 | 0.592 | 0.616 | 0.608 | 0.608 | 0.608 | 0.6 | 0.616 | 0.608 | 0.608 | 0.6 | 0.616 | 0.6 | 0.608 | 0.608 | 0.6 | 0.6 | 0.584 | 0.584 | 14.416
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 613.2 | 637 | 473.2 | 625.8 | 565.6 | 595 | 627.2 | 529.2 | 387.8 | 406 | 415.8 | 407.4 | 404.6 | 379.4 | 383.6 | 373.8 | 408.8 | 399 | 404.6 | 404.6 | 518 | 561.4 | 604.8 | 649.6 | 11775.4
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 389.2 | 427 | 268.8 | 407.4 | 385 | 361.2 | 394.8 | 260.4 | 112 | 107.8 | 113.4 | 106.4 | 116.2 | 99.4 | 102.2 | 103.6 | 99.4 | 100.8 | 119 | 123.2 | 232.4 | 303.8 | 371 | 448 | 5552.4
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 1346.8 | 1384.6 | 1198.4 | 1299.2 | 1267 | 1120 | 1023.4 | 896 | 844.2 | 856.8 | 847 | 845.6 | 845.6 | 845.6 | 842.8 | 845.6 | 856.8 | 848.4 | 848.4 | 849.8 | 924 | 1001 | 1300.6 | 1278.2 | 24215.8
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 380.4 | 420 | 259.2 | 399.6 | 375.6 | 351.6 | 385.2 | 252 | 104.4 | 102 | 105.6 | 100.8 | 108 | 92.4 | 93.6 | 98.4 | 91.2 | 93.6 | 111.6 | 116.4 | 224.4 | 294 | 363.6 | 439.2 | 5362.8
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 1338 | 1375.2 | 1191.6 | 1288.8 | 1258.8 | 1110 | 1015.2 | 888 | 838.8 | 849.6 | 841.2 | 838.8 | 838.8 | 838.8 | 837.6 | 840 | 849.6 | 841.2 | 842.4 | 842.4 | 916.8 | 992.4 | 1293.6 | 1270.8 | 24038.4
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.72 | 18.66
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 1.02 | 0.9 | 0.96 | 1.02 | 0.9 | 0.96 | 0.9 | 0.9 | 22.62
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 13.8 | 12.12 | 13.2 | 12 | 13.08 | 13.8 | 14.64 | 14.52 | 17.64 | 21.12 | 19.08 | 16.68 | 17.64 | 17.4 | 14.76 | 20.4 | 18.12 | 17.52 | 17.52 | 16.68 | 18.72 | 22.92 | 19.44 | 19.32 | 402.12
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 4.32 | 3.84 | 4.32 | 4.8 | 3.84 | 4.8 | 5.28 | 7.2 | 6.72 | 7.68 | 7.68 | 8.64 | 7.2 | 7.2 | 8.16 | 7.2 | 8.64 | 7.68 | 10.56 | 10.08 | 11.04 | 9.12 | 6.24 | 5.28 | 167.52
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 378.96 | 418.56 | 258.24 | 397.92 | 374.88 | 349.68 | 383.76 | 251.28 | 104.16 | 101.28 | 104.88 | 100.08 | 107.76 | 91.92 | 93.84 | 96.96 | 90.72 | 93.84 | 111.12 | 115.92 | 223.44 | 293.52 | 361.92 | 437.76 | 5342.4
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 1319.28 | 1359.36 | 1173.36 | 1272.48 | 1240.56 | 1091.52 | 994.56 | 867.6 | 813.12 | 820.32 | 813.84 | 814.08 | 812.88 | 814.08 | 813.84 | 810.72 | 822.72 | 815.04 | 813.36 | 815.76 | 886.32 | 959.52 | 1266 | 1246.32 | 23456.64
| Сумма | 5786.58 | 6040.376 | 4843.124 | 5710.72 | 5487.148 | 5000.388 | 4846.744 | 3968.988 | 3231.62 | 3275.44 | 3271.268 | 3241.252 | 3261.476 | 3188.98 | 3193.188 | 3199.392 | 3248.848 | 3219.792 | 3281.348 | 3297.748 | 3957.832 | 4440.384 | 5589.888 | 5797.108 | 100379.632
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч