## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 750.4 | 736.4 | 508.2 | 779.8 | 758.8 | 784 | 763 | 508.2 | 189 | 200.2 | 215.6 | 218.4 | 219.8 | 212.8 | 219.8 | 207.2 | 252 | 229.6 | 215.6 | 231 | 443.8 | 515.2 | 600.6 | 730.8 | 10490.2
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 54.6 | 51.8 | 47.6 | 46.2 | 40.6 | 46.2 | 44.8 | 43.4 | 44.8 | 50.4 | 49 | 39.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 600.6
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 533.4 | 532 | 285.6 | 555.8 | 562.8 | 557.2 | 568.4 | 285.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 242.2 | 312.2 | 424.2 | 551.6 | 5439
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 1020.6 | 1072.4 | 778.4 | 1057 | 1005.2 | 936.6 | 819 | 574 | 425.6 | 438.2 | 427 | 427 | 438.2 | 427 | 432.6 | 424.2 | 438.2 | 429.8 | 435.4 | 446.6 | 588 | 694.4 | 914.2 | 907.2 | 15556.8
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 84 | 81.6 | 76.8 | 74.4 | 68.4 | 74.4 | 72 | 72 | 72 | 76.8 | 75.6 | 62.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 957.6
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 501.6 | 499.2 | 266.4 | 520.8 | 525.6 | 522 | 531.6 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 212.4 | 274.8 | 392.4 | 516 | 5043.6
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 970.8 | 1020 | 732 | 1005.6 | 955.2 | 891.6 | 777.6 | 536.4 | 387.6 | 400.8 | 391.2 | 391.2 | 399.6 | 391.2 | 396 | 387.6 | 400.8 | 392.4 | 397.2 | 409.2 | 549.6 | 655.2 | 866.4 | 861.6 | 14566.8
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 12.84 | 12.96 | 17.4 | 13.68 | 14.64 | 14.52 | 15 | 17.88 | 18 | 18.36 | 17.76 | 17.52 | 19.68 | 18.24 | 19.2 | 18.72 | 20.4 | 18.6 | 20.04 | 19.32 | 17.28 | 16.56 | 13.92 | 13.92 | 406.44
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 7.2 | 7.2 | 8.16 | 8.16 | 7.68 | 7.68 | 8.16 | 9.12 | 8.16 | 8.64 | 9.12 | 9.12 | 10.08 | 8.64 | 9.6 | 9.12 | 9.6 | 9.6 | 10.08 | 10.08 | 9.12 | 9.12 | 8.16 | 7.68 | 209.28
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 498.96 | 497.52 | 264.72 | 518.16 | 523.68 | 519.36 | 528.96 | 257.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 210.24 | 272.88 | 390 | 514.8 | 5018.16
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 949.2 | 999.36 | 704.64 | 983.52 | 932.64 | 868.8 | 753.12 | 508.32 | 360.24 | 372.72 | 362.88 | 363.6 | 368.16 | 362.64 | 365.52 | 357.6 | 368.64 | 362.88 | 365.52 | 378 | 522.24 | 627.12 | 843.12 | 838.56 | 13919.04
| Сумма | 5245 | 5377.04 | 3622.72 | 5442.52 | 5286.24 | 5101.76 | 4764.84 | 2986.16 | 1527.2 | 1572.32 | 1547.96 | 1547.44 | 1564.52 | 1541.12 | 1559.52 | 1519.84 | 1606.44 | 1570.08 | 1568.44 | 1668.44 | 2815.28 | 3377.48 | 4453 | 4942.16 | 72207.52
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч