## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 4.248 | 4.272 | 4.368 | 4.368 | 4.392 | 4.368 | 4.344 | 4.536 | 4.2 | 5.088 | 5.52 | 5.28 | 4.584 | 4.632 | 5.184 | 4.848 | 4.536 | 4.176 | 4.2 | 4.2 | 4.152 | 4.152 | 4.056 | 4.128 | 107.832
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 1395 | 1245 | 1146 | 1080 | 1113 | 1203 | 1611 | 1953 | 2028 | 2199 | 2205 | 2250 | 2280 | 2136 | 2073 | 2004 | 2076 | 2181 | 2274 | 2226 | 2268 | 2259 | 2004 | 1674 | 44883
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 7.2 | 7.8 | 6 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 9.6 | 16.8 | 12.6 | 7.8 | 9 | 7.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 7.8 | 13.8 | 16.8 | 17.4 | 16.2 | 16.2 | 19.8 | 15 | 16.2 | 276.6
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 13.2 | 13.6 | 8 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6 | 7.2 | 9.2 | 16.4 | 13.2 | 12.8 | 10.4 | 12.4 | 12 | 13.6 | 14 | 8.4 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 236.8
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 390 | 344 | 320 | 298 | 305.2 | 332.4 | 482.8 | 542.4 | 525.6 | 550.8 | 552.4 | 597.6 | 590.8 | 529.2 | 574 | 554 | 570.4 | 602.4 | 623.2 | 644.8 | 643.6 | 659.2 | 564.4 | 494.4 | 12291.6
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 337.8 | 297.6 | 278.4 | 267.6 | 270 | 297 | 383.4 | 450.6 | 512.4 | 574.8 | 585 | 606 | 607.8 | 568.8 | 532.2 | 518.4 | 540 | 557.4 | 567.6 | 557.4 | 565.8 | 558 | 506.4 | 402 | 11342.4
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 35.2 | 30.8 | 28.8 | 28.8 | 28 | 28 | 34.8 | 54.4 | 50 | 50 | 50.8 | 52.4 | 50.4 | 47.6 | 46.8 | 49.2 | 44.4 | 46.4 | 52.8 | 48.4 | 52.8 | 50.8 | 46.8 | 37.6 | 1046
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 9.2 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 7.2 | 8.8 | 14.4 | 17.6 | 16.8 | 15.2 | 14.4 | 15.2 | 14.4 | 15.6 | 14 | 13.6 | 15.6 | 20 | 22 | 20.8 | 22.8 | 20.4 | 17.6 | 15.2 | 352.8
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 44 | 41.2 | 40.8 | 40.4 | 41.2 | 40 | 46.8 | 53.2 | 51.2 | 57.2 | 49.6 | 56.8 | 61.2 | 53.6 | 52.4 | 52 | 58.4 | 64.8 | 70.8 | 61.6 | 61.2 | 68 | 56.4 | 52.8 | 1275.6
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 273 | 247.8 | 227.4 | 214.8 | 234 | 264.6 | 342 | 454.8 | 465.6 | 487.2 | 504.6 | 472.8 | 482.4 | 484.8 | 457.8 | 436.8 | 445.2 | 448.2 | 463.2 | 447 | 447.6 | 448.8 | 401.4 | 329.4 | 9481.2
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 283.2 | 252.8 | 228 | 204.8 | 212 | 217.6 | 286 | 356.4 | 383.2 | 435.6 | 427.6 | 426.8 | 452.4 | 413.6 | 371.2 | 356.8 | 374 | 414.4 | 449.6 | 423.6 | 450.4 | 426 | 388.8 | 313.2 | 8548
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 752.4 | 706.2 | 673.2 | 627 | 653.4 | 699.6 | 778.8 | 864.6 | 943.8 | 1023 | 970.2 | 963.6 | 904.2 | 910.8 | 910.8 | 937.2 | 950.4 | 930.6 | 970.2 | 957 | 957 | 950.4 | 891 | 825 | 20750.4
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 759 | 706.2 | 673.2 | 633.6 | 660 | 699.6 | 785.4 | 864.6 | 950.4 | 1029.6 | 970.2 | 970.2 | 904.2 | 917.4 | 910.8 | 937.2 | 957 | 937.2 | 970.2 | 963.6 | 957 | 957 | 897.6 | 825 | 20836.2
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 2184 | 2335.2 | 1517.6 | 1402.8 | 1458.8 | 1520.4 | 1671.6 | 2326.8 | 2772 | 2433.2 | 2968 | 2688 | 2144.8 | 2702 | 2178.4 | 2763.6 | 2592.8 | 2464 | 2010.4 | 2405.2 | 2830.8 | 2044 | 2878.4 | 2668.4 | 54961.2
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 496.65 | 462 | 439.95 | 397.95 | 407.4 | 445.2 | 525 | 613.2 | 689.85 | 662.55 | 640.5 | 635.25 | 615.3 | 605.85 | 585.9 | 578.55 | 633.15 | 616.35 | 643.65 | 653.1 | 647.85 | 657.3 | 602.7 | 564.9 | 13820.1
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 511.35 | 458.85 | 460.95 | 450.45 | 530.25 | 538.65 | 613.2 | 698.25 | 830.55 | 832.65 | 754.95 | 781.2 | 665.7 | 716.1 | 702.45 | 672 | 633.15 | 595.35 | 569.1 | 547.05 | 489.3 | 469.35 | 475.65 | 431.55 | 14428.05
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 1170.75 | 1415.4 | 640.5 | 574.35 | 540.75 | 551.25 | 533.4 | 998.55 | 1226.4 | 921.9 | 1548.75 | 1250.55 | 851.55 | 1360.8 | 880.95 | 1496.25 | 1313.55 | 1233.75 | 784.35 | 1182.3 | 1669.5 | 895.65 | 1771.35 | 1649.55 | 26462.1
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8666.198 | 8576.322 | 6700.768 | 6246.718 | 6478.992 | 6862.268 | 8128.544 | 10276.936 | 11471.8 | 11301.988 | 12269.72 | 11792.28 | 10651.534 | 11489.982 | 10318.684 | 11395.848 | 11236.386 | 11141.226 | 10499.9 | 11165.05 | 12090.402 | 10494.252 | 11527.956 | 10316.128 | 241099.882
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч