## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао RS | 3.312 | 3.264 | 3.528 | 3.528 | 3.528 | 3.552 | 3.48 | 3.36 | 3.168 | 3.192 | 3.144 | 3.144 | 3.24 | 3.12 | 3.072 | 3.048 | 3.168 | 3.12 | 3.24 | 3.192 | 3.072 | 3.12 | 2.928 | 3 | 77.52
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 471 | 468 | 534 | 516 | 528 | 519 | 522 | 516 | 477 | 522 | 510 | 534 | 573 | 510 | 561 | 510 | 546 | 528 | 540 | 525 | 480 | 474 | 405 | 414 | 12183
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао RS | 5.2 | 6.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 4 | 1.6 | 6 | 4.8 | 5.6 | 6 | 7.2 | 6.4 | 6 | 6 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4 | 7.2 | 122
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао RS | 148 | 147.2 | 162.8 | 156.8 | 157.2 | 153.2 | 156.4 | 159.6 | 148.4 | 157.6 | 170.8 | 180.8 | 183.6 | 161.6 | 198.4 | 172 | 188.4 | 183.2 | 168.8 | 163.6 | 152.4 | 151.2 | 131.2 | 135.2 | 3888.4
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао RS | 125.4 | 126 | 142.8 | 136.2 | 141 | 139.8 | 136.2 | 133.2 | 129 | 134.4 | 126.6 | 132.6 | 149.4 | 133.2 | 138 | 126.6 | 132.6 | 129 | 142.2 | 139.8 | 130.8 | 127.8 | 108 | 109.8 | 3170.4
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао RS | 4 | 4.4 | 5.2 | 6 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 4.4 | 4 | 3.6 | 4 | 4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 6 | 3.6 | 4 | 3.6 | 4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 3.2 | 102
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао RS | 3.2 | 3.6 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 4 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 3.6 | 4 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 78.4
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао RS | 18.8 | 20 | 25.6 | 26 | 25.6 | 25.2 | 26.8 | 23.6 | 17.2 | 24.8 | 21.2 | 23.2 | 28.4 | 20.4 | 23.6 | 24.8 | 26.4 | 27.6 | 30.4 | 26.8 | 20 | 23.6 | 16 | 20.4 | 566.4
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао RS | 69 | 67.2 | 80.4 | 78 | 78.6 | 80.4 | 81 | 79.8 | 69.6 | 74.4 | 70.8 | 75.6 | 84.6 | 75.6 | 76.8 | 71.4 | 78 | 72 | 79.8 | 75 | 69.6 | 69.6 | 61.2 | 60 | 1778.4
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао RS | 101.2 | 100 | 115.2 | 110.8 | 116 | 113.6 | 112.8 | 113.2 | 108 | 126 | 115.2 | 119.2 | 120.4 | 115.2 | 119.2 | 109.6 | 116.4 | 114.8 | 115.2 | 114 | 102.8 | 100.4 | 86 | 84 | 2649.2
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ао RS | 3900.6 | 3900.6 | 3979.8 | 3973.2 | 3986.4 | 3979.8 | 3966.6 | 3933.6 | 3847.8 | 3814.8 | 3788.4 | 3834.6 | 3907.2 | 3834.6 | 3861 | 3808.2 | 3867.6 | 3867.6 | 3894 | 3887.4 | 3880.8 | 3920.4 | 3887.4 | 3927 | 93449.4
| 110 Восточная (КЭС) СМВ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап RS | 3894 | 3894 | 3973.2 | 3973.2 | 3979.8 | 3973.2 | 3960 | 3927 | 3841.2 | 3814.8 | 3781.8 | 3828 | 3900.6 | 3828 | 3847.8 | 3808.2 | 3861 | 3861 | 3887.4 | 3880.8 | 3874.2 | 3913.8 | 3880.8 | 3920.4 | 93304.2
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап RS | 1904 | 2080.4 | 1486.8 | 1377.6 | 1397.2 | 1349.6 | 1296.4 | 1794.8 | 2184 | 1926.4 | 2223.2 | 1996.4 | 1612.8 | 2066.4 | 1957.2 | 2228.8 | 2175.6 | 2018.8 | 1643.6 | 2055.2 | 2091.6 | 1419.6 | 2010.4 | 2007.6 | 44304.4
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао RS | 385.35 | 403.2 | 469.35 | 448.35 | 459.9 | 443.1 | 423.15 | 402.15 | 423.15 | 407.4 | 364.35 | 375.9 | 393.75 | 382.2 | 392.7 | 367.5 | 435.75 | 384.3 | 392.7 | 395.85 | 325.5 | 332.85 | 297.15 | 319.2 | 9424.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао RS | 432.6 | 395.85 | 454.65 | 420 | 435.75 | 427.35 | 425.25 | 430.5 | 473.55 | 515.55 | 514.5 | 516.6 | 451.5 | 499.8 | 526.05 | 477.75 | 457.8 | 416.85 | 402.15 | 367.5 | 358.05 | 323.4 | 313.95 | 300.3 | 10337.25
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао RS | 979.65 | 1180.2 | 459.9 | 408.45 | 392.7 | 373.8 | 337.05 | 841.05 | 1151.85 | 869.4 | 1215.9 | 978.6 | 647.85 | 1058.4 | 910.35 | 1264.2 | 1157.1 | 1099.35 | 730.8 | 1171.8 | 1300.95 | 655.2 | 1296.75 | 1289.4 | 21770.7
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12445.312 | 12800.314 | 11902.428 | 11642.128 | 11716.078 | 11595.602 | 11460.73 | 12369.86 | 12881.918 | 12403.542 | 12917.894 | 12610.644 | 12071.54 | 12702.92 | 12629.972 | 12986.498 | 13059.018 | 12716.82 | 12042.69 | 12819.142 | 12800.172 | 11524.97 | 12503.178 | 12603.1 | 297206.47
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч