## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 0.608 | 0.608 | 0.736 | 0.608 | 0.64 | 0.704 | 0.64 | 0.608 | 0.8 | 0.672 | 0.704 | 0.576 | 0.608 | 0.832 | 0.768 | 0.864 | 0.832 | 0.64 | 0.704 | 0.576 | 0.608 | 0.576 | 0.672 | 0.608 | 16.192
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 8.224 | 8.352 | 8.736 | 8.544 | 8.768 | 8.16 | 8.416 | 9.632 | 13.248 | 12.896 | 7.232 | 4.32 | 3.808 | 3.52 | 2.56 | 2.944 | 2.848 | 8.832 | 9.792 | 15.136 | 7.84 | 8.576 | 12.768 | 11.584 | 196.736
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 3.696 | 3.792 | 3.968 | 3.888 | 3.968 | 3.696 | 3.808 | 4.384 | 6.144 | 5.952 | 3.2 | 1.76 | 1.536 | 1.392 | 0.928 | 1.104 | 1.072 | 4.048 | 4.528 | 7.12 | 3.552 | 3.904 | 6 | 5.424 | 88.864
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 3.808 | 3.92 | 4.08 | 4.016 | 4.112 | 3.808 | 3.92 | 4.592 | 6.544 | 6.368 | 3.424 | 1.872 | 1.6 | 1.44 | 0.976 | 1.152 | 1.088 | 4.16 | 4.672 | 7.44 | 3.648 | 4.016 | 6.224 | 5.568 | 92.448
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 478.08 | 437.76 | 406.8 | 364.32 | 372.24 | 414 | 502.56 | 597.6 | 677.52 | 648.72 | 630.72 | 624.24 | 601.92 | 593.28 | 570.24 | 565.92 | 614.16 | 603.36 | 632.88 | 639.36 | 640.8 | 650.88 | 596.16 | 554.4 | 13417.92
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 486 | 433.44 | 432 | 422.64 | 504.72 | 513.36 | 591.12 | 676.08 | 807.84 | 806.4 | 729.36 | 754.56 | 641.52 | 691.2 | 673.92 | 646.56 | 609.12 | 573.12 | 546.48 | 527.04 | 468 | 451.44 | 457.2 | 414 | 13857.12
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 77.04 | 61.74 | 55.44 | 53.46 | 52.74 | 59.76 | 80.64 | 104.04 | 96.12 | 94.86 | 88.38 | 93.24 | 89.82 | 85.68 | 79.74 | 76.5 | 89.64 | 99.72 | 108.18 | 114.84 | 141.12 | 141.3 | 132.48 | 111.24 | 2187.72
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 5.58 | 4.5 | 4.5 | 4.86 | 4.68 | 4.86 | 7.02 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.04 | 5.22 | 5.58 | 4.14 | 4.86 | 5.4 | 4.86 | 4.68 | 5.76 | 6.12 | 6.48 | 5.76 | 5.22 | 6.3 | 128.7
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 155.34 | 117 | 109.98 | 115.56 | 135.36 | 169.2 | 221.4 | 270.36 | 298.98 | 298.08 | 260.64 | 252.72 | 234.72 | 233.46 | 207 | 188.1 | 186.66 | 211.5 | 220.86 | 228.96 | 220.32 | 215.82 | 202.32 | 179.28 | 4933.62
| 6 Вытегра р.-БСК ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 69.48 | 58.2 | 51.84 | 53.76 | 57.72 | 68.28 | 93.84 | 127.92 | 120.96 | 116.16 | 120.12 | 120.6 | 123.48 | 103.92 | 101.64 | 104.28 | 105.24 | 108.6 | 137.76 | 120 | 120.6 | 126.96 | 106.68 | 84.48 | 2402.52
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 6 | 5.52 | 6.72 | 5.52 | 3.6 | 3.36 | 3.84 | 2.16 | 2.4 | 3.12 | 2.64 | 2.16 | 2.64 | 2.16 | 2.16 | 2.64 | 2.16 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 85.44
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 102.72 | 99.12 | 99.36 | 94.8 | 102.72 | 101.76 | 116.4 | 127.44 | 198 | 171.6 | 153.6 | 155.76 | 137.04 | 156.96 | 151.68 | 151.44 | 191.76 | 162 | 149.04 | 152.4 | 119.52 | 112.32 | 108 | 106.08 | 3221.52
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 286.56 | 272.88 | 274.32 | 271.44 | 335.52 | 313.92 | 327.96 | 368.64 | 478.44 | 473.76 | 433.08 | 477.72 | 375.48 | 435.24 | 434.16 | 432.72 | 400.68 | 323.64 | 299.16 | 264.6 | 213.84 | 205.56 | 212.4 | 196.92 | 8108.64
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 71.64 | 63.72 | 59.22 | 53.64 | 56.52 | 65.88 | 94.32 | 109.08 | 105.66 | 109.8 | 105.84 | 109.44 | 111.78 | 102.42 | 102.24 | 105.12 | 105.48 | 119.88 | 115.74 | 129.96 | 125.82 | 123.3 | 107.46 | 90 | 2343.96
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 131.04 | 128.88 | 114.48 | 78.24 | 72.72 | 83.76 | 85.92 | 99.84 | 106.32 | 110.4 | 116.4 | 116.16 | 115.2 | 118.56 | 106.8 | 100.32 | 96.24 | 96.96 | 107.76 | 107.28 | 119.04 | 133.2 | 126 | 143.04 | 2614.56
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 17.46 | 17.46 | 17.28 | 19.44 | 19.98 | 24.3 | 19.98 | 21.6 | 42.66 | 37.98 | 40.5 | 23.94 | 17.28 | 21.24 | 22.32 | 21.78 | 20.34 | 10.8 | 8.82 | 8.64 | 8.28 | 8.1 | 9.36 | 12.42 | 471.96
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 37.2 | 36.72 | 38.88 | 27.84 | 26.64 | 24 | 36.48 | 31.44 | 23.28 | 26.88 | 32.64 | 24.72 | 30.96 | 23.28 | 33.84 | 26.16 | 21.6 | 32.64 | 19.68 | 21.36 | 29.04 | 23.76 | 32.88 | 28.32 | 690.24
| Сумма | 1938.796 | 1753.132 | 1687.38 | 1583.056 | 1764.568 | 1866.168 | 2199.944 | 2562.616 | 2991.636 | 2930.128 | 2733.04 | 2769.248 | 2495.452 | 2579.204 | 2495.832 | 2433.004 | 2453.78 | 2366.74 | 2374.456 | 2352.992 | 2231.388 | 2218.352 | 2124.704 | 1952.544 | 54858.16
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч