## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Вытегра р. | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Вытегра р. ТСН 1 ао RS | 1.6 | 1.568 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.792 | 1.76 | 1.664 | 1.44 | 1.472 | 1.472 | 1.44 | 1.6 | 1.44 | 1.504 | 1.408 | 1.472 | 1.44 | 1.568 | 1.536 | 1.44 | 1.472 | 1.312 | 1.376 | 37.152
| 0,4 Вытегра р. ТСН 2 ао RS | 1.76 | 1.888 | 2.144 | 2.016 | 2.368 | 2.016 | 1.92 | 1.824 | 2.08 | 1.856 | 1.952 | 1.952 | 2.176 | 2.048 | 2.016 | 1.856 | 2.24 | 1.632 | 1.76 | 1.504 | 1.376 | 1.472 | 1.248 | 1.408 | 44.512
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 1 СН ао RS | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.048 | 0.208 | 0.064 | 0.064 | 0.048 | 0.112 | 0.08 | 0.112 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.032 | 0.208 | 0.064 | 0.048 | 0.064 | 0.048 | 0.064 | 0.048 | 0.064 | 1.824
| 0,4 Вытегра р.-ГЭС 2 СН ао RS | 0.08 | 0.128 | 0.272 | 0.096 | 0.256 | 0.064 | 0.112 | 0.224 | 0.112 | 0.08 | 0.128 | 0.08 | 0.096 | 0.08 | 0.064 | 0.048 | 0.224 | 0.176 | 0.256 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 2.896
| 6 Вытегра р. Г 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Г 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 1 ап RS | 422.64 | 439.2 | 502.56 | 478.8 | 491.76 | 475.2 | 458.64 | 444.24 | 469.44 | 452.88 | 411.84 | 421.2 | 437.04 | 427.68 | 437.76 | 411.84 | 481.68 | 429.12 | 437.76 | 441.36 | 373.68 | 378 | 341.28 | 363.6 | 10429.2
| 6 Вытегра р. Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р. Т 2 ап RS | 473.76 | 436.32 | 493.2 | 457.92 | 478.08 | 468.72 | 470.16 | 478.08 | 522.72 | 563.76 | 563.04 | 565.2 | 496.08 | 547.92 | 573.12 | 525.6 | 503.28 | 461.52 | 445.68 | 411.12 | 400.32 | 365.76 | 354.96 | 340.56 | 11396.88
| 6 Вытегра р.-Аэропорт ао RS | 47.88 | 48.24 | 58.68 | 57.42 | 59.4 | 58.14 | 54.9 | 52.02 | 44.1 | 44.82 | 43.02 | 44.46 | 49.86 | 43.56 | 46.44 | 42.12 | 45.18 | 45 | 49.5 | 48.78 | 42.84 | 43.2 | 36.18 | 37.44 | 1143.18
| 6 Вытегра р.-Белоусово ао RS | 3.96 | 4.14 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.4 | 4.86 | 1.98 | 3.42 | 2.7 | 2.52 | 4.32 | 3.42 | 3.96 | 3.42 | 4.14 | 3.42 | 4.5 | 4.14 | 2.88 | 3.42 | 2.16 | 2.88 | 95.4
| 6 Вытегра р.-Белоусово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Больница ао RS | 95.04 | 80.28 | 83.7 | 91.26 | 103.86 | 102.42 | 106.92 | 111.6 | 106.92 | 121.32 | 113.4 | 111.06 | 113.4 | 102.24 | 108 | 99 | 100.8 | 95.58 | 101.52 | 104.58 | 94.5 | 92.7 | 86.58 | 85.86 | 2412.54
| 6 Вытегра р.-БСК ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Военкомат ао RS | 22.92 | 21.12 | 21.96 | 21.96 | 22.56 | 22.44 | 23.28 | 23.4 | 22.8 | 24.72 | 18.84 | 21.96 | 21.24 | 18.48 | 18.96 | 20.28 | 18.12 | 18.12 | 19.08 | 22.68 | 22.44 | 20.76 | 21 | 19.56 | 508.68
| 6 Вытегра р.-Гараж РЭС ао RS | 6.48 | 6.72 | 8.16 | 7.92 | 8.4 | 7.92 | 7.44 | 6.96 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.28 | 6.24 | 5.52 | 6 | 5.28 | 5.76 | 5.28 | 6 | 6 | 5.76 | 5.76 | 4.8 | 5.52 | 149.76
| 6 Вытегра р.-Город ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Заречье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Вытегра р.-Нефтебаза ао RS | 141.12 | 152.88 | 176.16 | 166.56 | 175.44 | 164.4 | 157.68 | 155.28 | 214.32 | 181.44 | 157.44 | 163.68 | 154.32 | 176.88 | 168.24 | 155.52 | 216 | 180.96 | 173.28 | 168 | 129.84 | 128.88 | 111.36 | 120.48 | 3890.16
| 6 Вытегра р.-Промзона ао RS | 349.92 | 342.72 | 372.6 | 359.64 | 366.84 | 355.32 | 328.32 | 340.2 | 406.8 | 434.52 | 424.44 | 445.68 | 360 | 430.92 | 442.08 | 410.76 | 398.16 | 333 | 336.6 | 302.04 | 275.4 | 261.72 | 239.76 | 241.92 | 8559.36
| 6 Вытегра р.-пр.Победы ао RS | 30.96 | 30.96 | 32.4 | 31.68 | 33.3 | 32.94 | 34.02 | 33.84 | 35.1 | 37.26 | 35.46 | 36 | 38.34 | 35.64 | 37.98 | 37.44 | 37.98 | 35.1 | 35.64 | 39.6 | 32.94 | 31.68 | 28.98 | 28.8 | 824.04
| 6 Вытегра р.-С.х. Вытегорский ао RS | 148.8 | 153.12 | 172.32 | 160.8 | 158.16 | 154.8 | 149.76 | 143.76 | 124.8 | 135.12 | 131.28 | 133.2 | 144.48 | 132 | 139.92 | 133.44 | 139.44 | 128.88 | 134.88 | 136.56 | 121.68 | 130.08 | 124.8 | 135.12 | 3367.2
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-1 ао RS | 14.04 | 14.04 | 18.36 | 17.82 | 18.36 | 19.26 | 17.28 | 16.92 | 15.3 | 14.4 | 11.52 | 8.64 | 10.8 | 9.18 | 9.9 | 9 | 9.9 | 8.46 | 9.9 | 9.36 | 7.92 | 8.46 | 6.12 | 7.02 | 291.96
| 6 Вытегра р.-Шлюз 1-2 ао RS | 31.44 | 15.12 | 38.88 | 8.4 | 8.88 | 11.76 | 36.72 | 28.8 | 14.16 | 13.2 | 30.48 | 13.44 | 26.64 | 19.92 | 28.08 | 20.16 | 7.44 | 36.72 | 9.84 | 6.96 | 32.64 | 13.2 | 30.96 | 14.64 | 498.48
| Сумма | 1792.464 | 1748.508 | 1989.192 | 1870.072 | 1935.604 | 1883.196 | 1854.376 | 1843.72 | 1987.704 | 2035.868 | 1952.644 | 1975.856 | 1866.696 | 1956.992 | 2024.088 | 1877.204 | 1972.024 | 1784.472 | 1767.812 | 1704.348 | 1545.768 | 1486.692 | 1391.612 | 1406.312 | 43653.224
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р.
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Вытегра р. |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч