## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 0.622 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.616 | 0.618 | 0.618 | 0.622 | 0.628 | 0.618 | 0.62 | 0.62 | 0.624 | 0.622 | 0.618 | 0.618 | 0.62 | 0.616 | 0.618 | 0.618 | 0.622 | 0.62 | 0.624 | 0.626 | 14.888
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 32 | 27.4 | 24.2 | 22.6 | 23.6 | 26 | 29.6 | 38.8 | 37.6 | 36.2 | 41 | 38.6 | 35.6 | 41.6 | 41.6 | 39.8 | 41.2 | 46 | 40.8 | 37.2 | 38.6 | 40 | 36.6 | 33.2 | 849.8
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 15.3 | 12.7 | 10.9 | 9.7 | 10.1 | 10.4 | 12.9 | 17.5 | 17.1 | 17.9 | 21.1 | 17.9 | 17.1 | 20.5 | 20.7 | 18.3 | 19.7 | 22.4 | 20.4 | 18 | 19.4 | 19.8 | 17.7 | 16.1 | 403.6
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 22.6
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 3.36 | 3.36 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.36 | 3.52 | 3.44 | 3.52 | 3.6 | 3.52 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.68 | 3.6 | 3.68 | 3.52 | 3.52 | 3.6 | 3.52 | 3.52 | 83.84
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 29.3
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 9.7 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 9.9 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 12.6 | 13.3 | 13.5 | 12.1 | 14.9 | 14.2 | 14.4 | 14 | 15.6 | 13.2 | 13.7 | 13.1 | 14.1 | 13.4 | 11.8 | 295.8
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 63.982 | 54.78 | 48.5 | 45.5 | 47.196 | 52.098 | 59.278 | 77.542 | 75.268 | 72.538 | 81.92 | 77.14 | 71.124 | 83.322 | 83.018 | 79.518 | 82.4 | 91.816 | 81.498 | 74.438 | 77.042 | 80.12 | 73.244 | 66.546 | 1699.828
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч