## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 0.984 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.032 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 24.192
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 1.152 | 1.248 | 1.056 | 0.912 | 0.912 | 1.056 | 0.912 | 1.032 | 1.224 | 1.152 | 1.224 | 1.152 | 1.272 | 1.152 | 1.128 | 1.2 | 1.872 | 1.32 | 1.32 | 1.344 | 1.392 | 1.176 | 1.128 | 1.176 | 28.512
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 1006 | 876 | 788 | 670 | 728 | 786 | 910 | 1180 | 1404 | 1392 | 1358 | 1328 | 1268 | 1206 | 1162 | 1122 | 1130 | 1050 | 1000 | 998 | 996 | 1028 | 1016 | 1060 | 25462
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 1006 | 890 | 808 | 798 | 836 | 964 | 1274 | 1612 | 1714 | 1688 | 1628 | 1602 | 1604 | 1574 | 1450 | 1450 | 1406 | 1398 | 1448 | 1488 | 1518 | 1522 | 1440 | 1222 | 32340
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 152 | 145.2 | 132.6 | 131.4 | 141.4 | 179.4 | 214.6 | 239.4 | 276 | 256.6 | 265.8 | 247 | 250.4 | 228.2 | 215.4 | 211.6 | 201.8 | 199.4 | 201 | 206.6 | 194.4 | 199.4 | 187.6 | 171.2 | 4848.4
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 77.4 | 71.2 | 68.6 | 67.8 | 69 | 67.6 | 81 | 109.2 | 181 | 181.8 | 179.2 | 210.6 | 171.8 | 157 | 186 | 203.2 | 152.2 | 84.4 | 83.4 | 86 | 91.8 | 86.2 | 89 | 82.8 | 2838.2
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 394.2 | 349.8 | 313.2 | 310.2 | 324.6 | 365.4 | 482.4 | 616.2 | 643.8 | 648 | 624 | 625.2 | 636 | 629.4 | 541.2 | 559.2 | 569.4 | 606.6 | 588 | 599.4 | 622.8 | 628.8 | 597.6 | 491.4 | 12766.8
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 720.6 | 609.6 | 535.2 | 418.8 | 466.8 | 520.8 | 625.2 | 865.2 | 1045.2 | 1036.2 | 1001.4 | 979.2 | 916.8 | 860.4 | 831 | 805.8 | 810 | 738.6 | 680.4 | 664.8 | 659.4 | 673.8 | 658.2 | 731.4 | 17854.8
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 298.2 | 240 | 213 | 207 | 217.8 | 268.2 | 390.6 | 517.2 | 477 | 464.4 | 419.4 | 403.8 | 425.4 | 435.6 | 396 | 361.2 | 371.4 | 388.8 | 453.6 | 471 | 483.6 | 484.8 | 445.8 | 372 | 9205.8
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 19.2 | 19.2 | 18.6 | 18.9 | 24.9 | 29.7 | 29.7 | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.2 | 22.5 | 24 | 27.3 | 11.1 | 11.1 | 21.6 | 28.8 | 32.1 | 434.1
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 40.5 | 37.2 | 33.9 | 33 | 33 | 31.8 | 39 | 42.6 | 51.6 | 48.6 | 55.8 | 55.8 | 51.6 | 58.5 | 48.9 | 51.9 | 52.2 | 50.4 | 51.9 | 58.2 | 60.6 | 65.1 | 68.1 | 56.7 | 1176.9
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 76.2 | 75.4 | 72.2 | 72.6 | 75 | 77.6 | 101.4 | 127.4 | 131.6 | 131.6 | 134.2 | 111.6 | 115.4 | 117.8 | 106.8 | 108.2 | 106.4 | 109.2 | 113.4 | 116.8 | 119 | 115 | 115.2 | 95.2 | 2525.2
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 40.2 | 40.8 | 37.8 | 36.2 | 40 | 36.2 | 33.8 | 41.6 | 65.4 | 58.6 | 58.4 | 57.2 | 45.8 | 53.6 | 56 | 53.8 | 46.8 | 31.4 | 29.8 | 29.8 | 33.2 | 33 | 30.2 | 33.6 | 1023.2
| 10 Кириллов-Суховерхово ао RS | 94.2 | 85.2 | 82.2 | 80.1 | 80.7 | 85.5 | 98.1 | 121.2 | 123.3 | 118.5 | 123.6 | 117.3 | 120.6 | 123.6 | 116.4 | 107.4 | 106.8 | 118.8 | 126.3 | 139.5 | 136.2 | 132 | 129.3 | 108.6 | 2675.4
| 10 Кириллов-Суховерхово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао RS | 13.4 | 12.2 | 11.5 | 12 | 11.4 | 11.3 | 11.1 | 12 | 14.2 | 13.3 | 14.8 | 12.9 | 13.4 | 13.6 | 12.9 | 13.7 | 13.2 | 15.4 | 16.6 | 16.2 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 14.6 | 326.4
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 95.8 | 87.6 | 82.2 | 86.6 | 83.8 | 85.8 | 86.6 | 104.4 | 113.4 | 125 | 115.4 | 112.8 | 129.4 | 105.4 | 103.4 | 95.4 | 98 | 89.2 | 89.4 | 98.8 | 99 | 105 | 106 | 101.4 | 2399.8
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 6642.9 | 6959.7 | 8141.1 | 9490.8 | 9860.4 | 10177.2 | 11025.3 | 10791 | 9741.6 | 8213.7 | 7656 | 7352.4 | 6213.9 | 7481.1 | 5913.6 | 5544 | 5685.9 | 6454.8 | 8002.5 | 7675.8 | 7477.8 | 6910.2 | 6639.6 | 7702.2 | 187753.5
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 1029.6 | 891 | 811.8 | 693 | 745.8 | 805.2 | 930.6 | 1207.8 | 1425.6 | 1412.4 | 1379.4 | 1353 | 1293.6 | 1227.6 | 1188 | 1141.8 | 1155 | 1069.2 | 1023 | 1016.4 | 1023 | 1049.4 | 1036.2 | 1082.4 | 25990.8
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 1544.4 | 1399.2 | 1280.4 | 1267.2 | 1306.8 | 1452 | 1848 | 2402.4 | 2567.4 | 3201 | 3148.2 | 3062.4 | 3003 | 2389.2 | 2805 | 2857.8 | 2758.8 | 2699.4 | 2217.6 | 2244 | 2310 | 2336.4 | 2197.8 | 1861.2 | 54159.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 9045.3 | 9144.3 | 10147.5 | 11444.4 | 11814 | 12361.8 | 13860 | 14493.6 | 13734.6 | 12873.3 | 12147.3 | 11771.1 | 10546.8 | 11177.1 | 9999 | 9662.4 | 9659.1 | 10348.8 | 11444.4 | 11226.6 | 11104.5 | 10546.8 | 10028.7 | 10573.2 | 269154.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 5623.2 | 6072 | 7339.2 | 8817.6 | 9124.5 | 9381.9 | 10114.5 | 9603 | 8325.9 | 6811.2 | 6279.9 | 6012.6 | 4926.9 | 6260.1 | 4735.5 | 4405.5 | 4537.5 | 5392.2 | 6992.7 | 6666 | 6468 | 5870.7 | 5610 | 6629.7 | 162000.3
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 844.8 | 772.2 | 719.4 | 669.9 | 633.6 | 716.1 | 966.9 | 1280.4 | 1419 | 1438.8 | 1333.2 | 1336.5 | 1320 | 1293.6 | 1267.2 | 1257.3 | 1207.8 | 1188 | 1211.1 | 1293.6 | 1303.5 | 1283.7 | 1171.5 | 993.3 | 26921.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 514.5 | 480.9 | 445.2 | 443.1 | 445.2 | 459.9 | 541.8 | 758.1 | 819 | 1495.2 | 1501.5 | 1442.7 | 1377.6 | 787.5 | 1339.8 | 1388.1 | 1333.5 | 1281 | 737.1 | 722.4 | 756 | 779.1 | 722.4 | 609 | 21180.6
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 532 | 501.2 | 462 | 460.6 | 460.6 | 477.4 | 562.8 | 785.4 | 844.2 | 1544.2 | 1552.6 | 1492.4 | 1425.2 | 813.4 | 1386 | 1436.4 | 1380.4 | 1324.4 | 767.2 | 749 | 785.4 | 807.8 | 751.8 | 631.4 | 21933.8
| Сумма | 29812.736 | 29762.156 | 32545.664 | 36231.12 | 37525.22 | 39342.864 | 44229.32 | 46922.94 | 45130.832 | 43165.66 | 40988.532 | 39699.16 | 35868.38 | 37005.36 | 33873.036 | 32849.108 | 32807.58 | 34664.352 | 37307.028 | 36580.352 | 36272 | 34696.484 | 33086.836 | 34657.584 | 885024.304
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч