## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао RS | 1.2 | 1.176 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.176 | 1.2 | 1.224 | 1.176 | 1.224 | 1.2 | 1.224 | 1.248 | 1.224 | 1.2 | 1.2 | 1.224 | 1.248 | 1.248 | 1.2 | 1.224 | 1.2 | 1.224 | 1.224 | 29.064
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
| 10 Кириллов Т 1 ап RS | 292 | 268 | 252 | 274 | 260 | 272 | 290 | 292 | 322 | 364 | 382 | 388 | 384 | 376 | 356 | 364 | 366 | 364 | 382 | 334 | 320 | 304 | 318 | 326 | 7850
| 10 Кириллов Т 2 ап RS | 552 | 498 | 484 | 510 | 494 | 498 | 504 | 542 | 608 | 610 | 638 | 662 | 678 | 700 | 650 | 656 | 658 | 656 | 658 | 642 | 600 | 530 | 544 | 554 | 14126
| 10 Кириллов-Вогнема ао RS | 118.4 | 107 | 105.4 | 111.2 | 105.4 | 105.4 | 107.2 | 109.6 | 121.2 | 123.6 | 133 | 130 | 136 | 143.2 | 132.2 | 125.8 | 133.4 | 143 | 146.4 | 134.6 | 128.4 | 117 | 119.6 | 122.8 | 2959.8
| 10 Кириллов-Горицы ао RS | 81.4 | 74.2 | 72.2 | 76 | 73.2 | 74 | 78.2 | 93.6 | 129.2 | 123.6 | 118.6 | 137.2 | 132.4 | 125.8 | 133.2 | 143.8 | 128 | 96.6 | 93.4 | 90.4 | 85.8 | 75.8 | 79.2 | 77 | 2392.8
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао RS | 172.2 | 153.6 | 149.4 | 158.4 | 153.6 | 156 | 153 | 166.2 | 174 | 172.2 | 187.8 | 194.4 | 205.2 | 210.6 | 184.8 | 187.8 | 191.4 | 203.4 | 192 | 194.4 | 180 | 153.6 | 162 | 166.2 | 4222.2
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао RS | 126.6 | 111.6 | 100.8 | 105.6 | 98.4 | 105.6 | 118.8 | 124.2 | 150.6 | 172.8 | 180 | 185.4 | 183 | 176.4 | 167.4 | 168 | 168.6 | 164.4 | 169.8 | 142.8 | 138.6 | 130.2 | 138.6 | 142.8 | 3471
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао RS | 120 | 108.6 | 105 | 108 | 106.2 | 107.4 | 111.6 | 117 | 126 | 131.4 | 133.2 | 138 | 141.6 | 150.6 | 138 | 136.8 | 137.4 | 143.4 | 153.6 | 149.4 | 141.6 | 126 | 123 | 126 | 3079.8
| 10 Кириллов-Евсюнино (до 2020 СХТ) ао RS | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 19.2 | 21.3 | 20.7 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10.2 | 9.6 | 9.6 | 18 | 19.5 | 20.4 | 10.2 | 9.9 | 17.4 | 21.3 | 22.5 | 354.3
| 10 Кириллов-Зауломское ао RS | 21.9 | 19.8 | 19.5 | 22.5 | 21 | 21.6 | 21.6 | 22.5 | 25.8 | 30.3 | 31.8 | 32.7 | 29.4 | 33.3 | 31.2 | 34.2 | 31.5 | 30 | 31.8 | 28.2 | 25.2 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 637.8
| 10 Кириллов-Зауломское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао RS | 67.8 | 62 | 61.6 | 63.6 | 63.2 | 62.4 | 63.8 | 67 | 70.6 | 71.4 | 77.8 | 74 | 75.4 | 81.6 | 73.6 | 75 | 77 | 81.6 | 84.8 | 82.2 | 76.4 | 69.4 | 70.6 | 71 | 1723.8
| 10 Кириллов-Кольцевая ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Промзона (до 2020 Щелково) ао RS | 34.2 | 33.2 | 32.6 | 34.2 | 32.8 | 33.2 | 33.2 | 34 | 34.2 | 35.8 | 37 | 36.8 | 36.6 | 42.2 | 36.6 | 37.6 | 35 | 33.2 | 33.4 | 31.4 | 31.8 | 31.8 | 33 | 33.4 | 827.2
| 10 Кириллов-Суховерхово ао RS | 54.3 | 52.5 | 51.3 | 55.5 | 52.8 | 53.1 | 55.8 | 57.3 | 58.8 | 64.5 | 67.5 | 65.7 | 66.3 | 65.7 | 64.2 | 66 | 70.2 | 73.5 | 74.4 | 71.1 | 68.1 | 63.3 | 61.5 | 61.2 | 1494.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Телецентр ао RS | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 7.7
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ао RS | 58.2 | 51.4 | 49 | 56.6 | 50.8 | 52.2 | 53.4 | 55.4 | 54 | 62.8 | 68.4 | 69.2 | 71.2 | 61.8 | 59 | 59.2 | 62 | 63.2 | 69.2 | 60.6 | 58.2 | 55.8 | 56.8 | 58.8 | 1417.2
| 10 Кириллов-Щелково (до 2020 Евсюнино) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ао RS | 3356.1 | 2811.6 | 3514.5 | 3666.3 | 3745.5 | 4075.5 | 4936.8 | 5124.9 | 4468.2 | 4227.3 | 4438.5 | 4385.7 | 4540.8 | 3781.8 | 3851.1 | 3709.2 | 3986.4 | 4230.6 | 4557.3 | 4659.6 | 4560.6 | 4481.4 | 4250.4 | 4468.2 | 99828.3
| 110 Кириллов СОМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов Т 1 ап RS | 363 | 323.4 | 310.2 | 330 | 310.2 | 330 | 349.8 | 369.6 | 402.6 | 455.4 | 468.6 | 475.2 | 468.6 | 455.4 | 435.6 | 435.6 | 442.2 | 435.6 | 455.4 | 402.6 | 389.4 | 369.6 | 389.4 | 396 | 9563.4
| 110 Кириллов Т 2 ап RS | 864.6 | 778.8 | 752.4 | 785.4 | 765.6 | 778.8 | 811.8 | 1003.2 | 1108.8 | 1986.6 | 2059.2 | 2065.8 | 2006.4 | 1247.4 | 1973.4 | 2019.6 | 2006.4 | 1900.8 | 1168.2 | 1075.8 | 1023 | 904.2 | 910.8 | 897.6 | 30894.6
| 110 Кириллов-Белозерск ао RS | 5567.1 | 5098.5 | 5824.5 | 5933.4 | 6025.8 | 6329.4 | 7111.5 | 7065.3 | 6147.9 | 5009.4 | 5108.4 | 5058.9 | 5375.7 | 5326.2 | 4593.6 | 4412.1 | 4775.1 | 5223.9 | 6306.3 | 6491.1 | 6477.9 | 6510.9 | 6332.7 | 6590.1 | 138695.7
| 110 Кириллов-Белозерск ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап RS | 3719.1 | 3148.2 | 3824.7 | 4002.9 | 4065.6 | 4412.1 | 5299.8 | 5504.4 | 4887.3 | 4695.9 | 4923.6 | 4874.1 | 5022.6 | 4250.4 | 4296.6 | 4161.3 | 4438.5 | 4679.4 | 5019.3 | 5072.1 | 4963.2 | 4864.2 | 4646.4 | 4877.4 | 109649.1
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап RS | 3105.3 | 3088.8 | 3072.3 | 3065.7 | 3055.8 | 3045.9 | 3003 | 2973.3 | 2828.1 | 2808.3 | 2775.3 | 2781.9 | 2890.8 | 2834.7 | 2758.8 | 2768.7 | 2841.3 | 2933.7 | 2960.1 | 2940.3 | 2966.7 | 2986.5 | 3022.8 | 3036 | 70544.1
| 35 Кириллов Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап RS | 203.7 | 182.7 | 172.2 | 182.7 | 174.3 | 178.5 | 182.7 | 287.7 | 315 | 1113 | 1167.6 | 1155 | 1085.7 | 371.7 | 1096.2 | 1136.1 | 1127.7 | 1024.8 | 348.6 | 273 | 254.1 | 218.4 | 212.1 | 212.1 | 12675.6
| 35 Кириллов-Кирилловская ао RS | 212.8 | 189 | 180.6 | 193.2 | 182 | 186.2 | 191.8 | 292.6 | 319.2 | 1118.6 | 1174.6 | 1162 | 1092 | 373.8 | 1103.2 | 1143.8 | 1138.2 | 1034.6 | 357 | 281.4 | 259 | 222.6 | 218.4 | 219.8 | 12846.4
| Сумма | 19109 | 17178.676 | 19151.8 | 19753 | 19856.8 | 20899.976 | 23500 | 24313.024 | 22362.6 | 23388.724 | 24182.2 | 24083.024 | 24632.948 | 20820.524 | 22145.9 | 21851.8 | 22834.124 | 23536.848 | 23282.972 | 23169.1 | 22759.624 | 22257.3 | 21735.724 | 22484.824 | 529290.512
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч