## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 2.14
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 57.6 | 54 | 53.4 | 54 | 58.2 | 66.6 | 88.2 | 109.2 | 109.2 | 105.6 | 94.2 | 93 | 105.6 | 104.4 | 101.4 | 94.2 | 92.4 | 88.2 | 99 | 105 | 93.6 | 89.4 | 81 | 61.8 | 2059.2
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 18.6 | 17.4 | 18.6 | 18.3 | 18.9 | 22.8 | 26.4 | 32.4 | 31.5 | 29.7 | 25.2 | 29.1 | 29.4 | 30.9 | 27.9 | 30.6 | 32.1 | 31.2 | 30 | 33.6 | 33.3 | 32.7 | 30 | 21.3 | 651.9
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 15.8 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 14 | 13.8 | 15.4 | 20.2 | 23.2 | 21.8 | 20.6 | 18.6 | 23.6 | 26 | 22.4 | 19.4 | 17.8 | 20 | 21.4 | 23.4 | 22 | 20.6 | 18.8 | 14.2 | 455.8
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 10.5 | 11.1 | 10.2 | 11.4 | 13.5 | 17.7 | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 31.2 | 27.9 | 23.1 | 25.2 | 22.8 | 28.5 | 24 | 21.3 | 16.2 | 18 | 18.6 | 14.1 | 13.2 | 12.6 | 12 | 462.3
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 5.2 | 6 | 4 | 4.6 | 4 | 5.8 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 3.2 | 96.2
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9 | 7.8 | 7.4 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | 16.6 | 23.4 | 21.6 | 17 | 14.6 | 16.6 | 22 | 17.8 | 15.8 | 15 | 15 | 15.8 | 22.6 | 23.8 | 19 | 17.4 | 13.8 | 10 | 365.6
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 77.7 | 74.55 | 69.3 | 72.45 | 71.4 | 78.75 | 92.4 | 115.5 | 122.85 | 131.25 | 126 | 126 | 133.35 | 128.1 | 120.75 | 113.4 | 116.55 | 123.9 | 127.05 | 124.95 | 124.95 | 120.75 | 106.05 | 90.3 | 2588.25
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 63.525 | 60.9 | 58.275 | 59.325 | 60.375 | 65.1 | 75.6 | 92.925 | 97.65 | 104.475 | 99.75 | 100.8 | 105 | 102.375 | 95.55 | 90.825 | 92.925 | 97.65 | 100.275 | 99.225 | 98.7 | 96.075 | 84.525 | 73.5 | 2075.325
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 255.435 | 243.06 | 234.075 | 238.205 | 247.485 | 276.05 | 343.69 | 424.705 | 438.28 | 445.905 | 412.94 | 412.28 | 448.63 | 437.655 | 418.38 | 391.505 | 392.755 | 397.03 | 424.205 | 432.855 | 409.53 | 394.615 | 351.055 | 286.39 | 8756.715
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч