## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Коварзино | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коварзино ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино Т 2 ап RS | 61.2 | 56.4 | 55.8 | 52.2 | 49.8 | 50.4 | 51.6 | 54 | 52.2 | 52.8 | 52.8 | 53.4 | 56.4 | 55.2 | 51.6 | 53.4 | 55.2 | 60 | 59.4 | 58.8 | 58.8 | 57.6 | 58.2 | 58.8 | 1326
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино ТСН 1 (Т 1) ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Андреевская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Березник ао RS | 27.9 | 26.4 | 25.5 | 24.6 | 23.7 | 23.7 | 24.3 | 25.2 | 24 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 25.2 | 25.5 | 24 | 23.7 | 26.4 | 27.6 | 25.8 | 27 | 27 | 27 | 26.7 | 27.3 | 610.5
| 10 Коварзино-Березник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Гора ао RS | 12 | 11.2 | 11 | 10 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10.6 | 10.2 | 10 | 10 | 10.8 | 11.6 | 10.8 | 10.2 | 11.2 | 11 | 11.8 | 12 | 12.2 | 11.6 | 11 | 11.4 | 11.6 | 261.8
| 10 Коварзино-Гора ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ао RS | 12.9 | 12.6 | 11.7 | 11.7 | 10.8 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12 | 12 | 11.7 | 11.4 | 12.3 | 12 | 11.7 | 11.7 | 11.4 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 287.1
| 10 Коварзино-Комплекс Русаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коварзино-Сигово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
| 10 Коварзино-Сигово ап RS | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 77.2
| 10 Коварзино-Чистый Дор ао RS | 9.4 | 9 | 8.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 9.2 | 8.6 | 9 | 8.8 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | 9 | 10.8 | 11.4 | 10 | 9.6 | 10 | 9.4 | 9.4 | 217.8
| 10 Коварзино-Чистый Дор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино Т 2 ао RS | 53.55 | 53.55 | 55.65 | 55.65 | 58.8 | 56.7 | 56.7 | 56.7 | 60.9 | 60.9 | 58.8 | 59.85 | 56.7 | 57.75 | 58.8 | 56.7 | 54.6 | 54.6 | 52.5 | 53.55 | 54.6 | 56.7 | 55.65 | 53.55 | 1353.45
| 35 Коварзино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Коварзино-Коротец ап RS | 33.075 | 35.175 | 37.275 | 36.75 | 38.325 | 36.75 | 36.225 | 35.175 | 37.8 | 38.325 | 37.275 | 37.8 | 35.175 | 36.225 | 37.8 | 36.225 | 35.175 | 34.125 | 33.6 | 32.55 | 34.65 | 36.225 | 35.7 | 35.175 | 862.575
| Сумма | 213.425 | 207.725 | 208.925 | 202.1 | 202.225 | 199.65 | 201.525 | 205.575 | 209.1 | 209.725 | 206.675 | 209.65 | 210.175 | 209.475 | 205.7 | 204.925 | 205.975 | 215.025 | 210.3 | 210.3 | 212.35 | 213.225 | 211.95 | 210.925 | 4996.625
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коварзино |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч