## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 10.24 | 8.64 | 7.36 | 7.68 | 8.64 | 8 | 8.32 | 19.84 | 23.36 | 388.16 | 412.48 | 381.76 | 360.64 | 20.8 | 348.16 | 421.76 | 358.4 | 329.6 | 5.12 | 2.56 | 5.12 | 12.48 | 10.24 | 8 | 3167.36
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | 0.226 | 0.226 | 0.224 | 0.226 | 0.226 | 0.224 | 0.226 | 0.226 | 0.334 | 0.292 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 0.228 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 0.228 | 0.226 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 5.604
| 10 Коврижино Т 3 ап | 500.4 | 470.4 | 435.6 | 432 | 433.2 | 450 | 531.6 | 733.2 | 784.8 | 1052.4 | 1030.8 | 1005.6 | 964.8 | 754.8 | 939.6 | 912 | 921.6 | 903.6 | 723.6 | 712.8 | 747.6 | 764.4 | 711.6 | 597.6 | 17514
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 500.4 | 469.8 | 435.6 | 432.6 | 432.6 | 450 | 531.6 | 733.2 | 785.4 | 1051.8 | 1031.4 | 1005 | 964.2 | 755.4 | 940.2 | 911.4 | 921.6 | 903.6 | 723.6 | 713.4 | 747.6 | 763.8 | 712.2 | 597 | 17513.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 143.8 | 131.8 | 127 | 132.8 | 134.2 | 141.6 | 165 | 204.8 | 206.4 | 229.2 | 213.8 | 203.2 | 200.4 | 185 | 179.4 | 171.4 | 185.8 | 196.2 | 212.6 | 219.2 | 221.8 | 215.8 | 193.4 | 159 | 4373.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 143.7 | 131.9 | 126.9 | 132.9 | 134.1 | 141.7 | 164.9 | 204.9 | 206.5 | 229.1 | 213.8 | 203.1 | 200.4 | 185 | 179.4 | 171.5 | 185.8 | 196.2 | 212.7 | 219.1 | 221.8 | 215.7 | 193.5 | 158.9 | 4373.5
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 19.2 | 19.2 | 19.8 | 19.8 | 20.4 | 19.8 | 19.8 | 97.2 | 119.4 | 358.2 | 357.6 | 348.6 | 306.6 | 117.6 | 354 | 338.4 | 331.8 | 285.6 | 61.8 | 18 | 16.8 | 16.2 | 19.8 | 18.6 | 3304.2
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 20.4 | 19.8 | 20.1 | 97.2 | 119.7 | 358.2 | 357.6 | 348.3 | 306.9 | 117.6 | 353.7 | 338.4 | 331.8 | 285.3 | 62.1 | 18 | 16.8 | 16.2 | 19.5 | 18.9 | 3304.5
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 55.6 | 58.8 | 54.4 | 52.8 | 53.6 | 50.8 | 56.8 | 68 | 71.6 | 83.2 | 80.8 | 70.4 | 68 | 74.4 | 65.6 | 67.2 | 62.8 | 62 | 70.4 | 80.8 | 91.2 | 95.2 | 88.8 | 76.4 | 1659.6
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 56 | 58.4 | 54.8 | 52.4 | 53.6 | 51 | 56.8 | 68 | 71.6 | 83.2 | 80.6 | 70.6 | 68 | 74.4 | 65.6 | 67 | 62.8 | 62.2 | 70.4 | 80.8 | 91.2 | 95 | 89 | 76.4 | 1659.8
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 278.8 | 258.4 | 232.4 | 225.2 | 222.8 | 235.6 | 287.6 | 360 | 384.4 | 378.4 | 376.4 | 380.4 | 386 | 375.6 | 338.4 | 331.6 | 338.8 | 356.4 | 375.6 | 392.8 | 415.2 | 434.4 | 406.8 | 340.8 | 8112.8
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 279 | 258.2 | 232.6 | 225 | 222.8 | 235.4 | 287.8 | 360 | 384.6 | 378.4 | 376.4 | 380.2 | 386.2 | 375.4 | 338.6 | 331.6 | 338.6 | 356.6 | 375.4 | 393 | 415.2 | 434.2 | 407 | 340.8 | 8113
| Сумма | 2006.566 | 1885.266 | 1746.484 | 1732.906 | 1736.566 | 1803.924 | 2130.546 | 2946.566 | 3158.094 | 4590.552 | 4531.906 | 4397.386 | 4212.368 | 3036.228 | 4102.886 | 4062.486 | 4040.026 | 3937.526 | 2893.548 | 2850.688 | 2990.546 | 3063.606 | 2852.066 | 2392.628 | 73101.364
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч