## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0 | 0.32 | 12.8 | 12.16 | 630.08 | 666.88 | 663.04 | 603.52 | 11.52 | 616.64 | 657.28 | 641.6 | 547.52 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5064.64
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Коврижино Т 3 ап | 238.8 | 218.4 | 208.8 | 219.6 | 210 | 213.6 | 219.6 | 307.2 | 331.2 | 441.6 | 456 | 452.4 | 447.6 | 391.2 | 451.2 | 442.8 | 456 | 456 | 376.8 | 304.8 | 283.2 | 246 | 244.8 | 246 | 7863.6
| 10 Коврижино Т 3 ап RS | 239.4 | 217.2 | 208.8 | 220.8 | 208.8 | 214.2 | 219.6 | 306.6 | 331.8 | 441.6 | 456.6 | 452.4 | 447 | 391.2 | 451.2 | 442.8 | 456 | 455.4 | 376.8 | 304.8 | 283.2 | 247.2 | 244.2 | 245.4 | 7863
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 79 | 73.2 | 71.2 | 74.4 | 72 | 73.4 | 74.6 | 80.2 | 84.6 | 86.4 | 88.8 | 87.2 | 88.6 | 101.2 | 85 | 84.8 | 92 | 98 | 110 | 102.2 | 92 | 84 | 81 | 80.8 | 2044.6
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао RS | 79 | 73.3 | 71.1 | 74.4 | 72.1 | 73.3 | 74.7 | 80.2 | 84.6 | 86.5 | 88.8 | 87.2 | 88.4 | 101.2 | 85.2 | 84.8 | 91.9 | 98 | 110.1 | 102.1 | 91.9 | 84 | 81.1 | 80.8 | 2044.7
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 30.6 | 28.2 | 28.2 | 29.4 | 28.8 | 28.8 | 29.4 | 108.6 | 118.2 | 233.4 | 236.4 | 232.8 | 216 | 126.6 | 234 | 225.6 | 223.8 | 205.2 | 87 | 33 | 31.8 | 29.4 | 30 | 31.2 | 2606.4
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао RS | 30.6 | 28.2 | 28.2 | 29.4 | 28.5 | 28.8 | 29.4 | 108.9 | 118.2 | 233.4 | 236.4 | 233.1 | 215.7 | 126.6 | 233.7 | 225.9 | 224.1 | 204.6 | 87.3 | 33 | 31.5 | 29.4 | 30.3 | 31.2 | 2606.4
| 10 Коврижино-Кольцевой ао | 36 | 33.2 | 31.2 | 32 | 31.6 | 31.6 | 32.8 | 31.6 | 34.8 | 32.4 | 34.8 | 34.8 | 38 | 41.2 | 34.8 | 34.4 | 35.6 | 37.2 | 44 | 40 | 38.4 | 34.8 | 36.8 | 38 | 850
| 10 Коврижино-Кольцевой ао RS | 36.2 | 33 | 31.2 | 32.2 | 31.4 | 31.6 | 32.8 | 31.6 | 34.8 | 32.6 | 34.6 | 34.8 | 38 | 41.2 | 34.8 | 34.4 | 35.6 | 37.4 | 43.8 | 40 | 38.6 | 34.6 | 36.8 | 38 | 850
| 10 Коврижино-Кольцевой ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Кольцевой ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 93.6 | 82.8 | 78.4 | 84 | 76.4 | 80.4 | 82.8 | 88.4 | 96.8 | 93.6 | 100.8 | 102 | 109.2 | 124.4 | 102.8 | 102 | 108.8 | 118.8 | 137.2 | 130 | 121.6 | 100 | 96.4 | 96 | 2407.2
| 10 Коврижино-Топорня ао RS | 93.4 | 82.8 | 78.4 | 83.8 | 76.6 | 80.4 | 82.8 | 88.2 | 97 | 93.6 | 100.8 | 101.8 | 109.4 | 124.6 | 102.6 | 101.8 | 108.8 | 119 | 137 | 130.2 | 121.6 | 99.8 | 96.6 | 96 | 2407
| Сумма | 956.6 | 870.62 | 835.82 | 880 | 836.52 | 856.1 | 878.82 | 1244.3 | 1344.16 | 2405.18 | 2500.88 | 2481.54 | 2401.42 | 1580.92 | 2431.94 | 2436.58 | 2474.2 | 2377.12 | 1510 | 1220.42 | 1133.8 | 989.2 | 978 | 983.4 | 36607.54
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч