## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 0.566 | 0.636 | 0.674 | 0.702 | 0.738 | 0.72 | 0.72 | 0.634 | 0.644 | 0.55 | 0.542 | 0.48 | 0.426 | 0.422 | 0.42 | 0.42 | 0.422 | 0.424 | 0.426 | 0.428 | 0.43 | 0.428 | 0.434 | 0.434 | 12.72
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0.02 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.434
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 18 | 17.4 | 16.8 | 17 | 17 | 18.6 | 20.6 | 24.4 | 26.8 | 29.6 | 26.8 | 28.8 | 28.6 | 32.2 | 29.6 | 26.4 | 26.6 | 27.8 | 32 | 30 | 30.8 | 27 | 23.6 | 21.2 | 597.6
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 8.4 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 9.8 | 9.6 | 11.4 | 9.8 | 8.8 | 9 | 9.6 | 9 | 10.8 | 9.4 | 10.8 | 11.2 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 8 | 225
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 16 | 14.9 | 14.9 | 15.1 | 14.9 | 16.1 | 18 | 20.7 | 22.9 | 25.3 | 22.1 | 24.1 | 24 | 27.1 | 26.8 | 23.7 | 23.5 | 23.2 | 27.5 | 26.8 | 26.3 | 22.6 | 20 | 18.1 | 514.6
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 5.52 | 5.04 | 5.12 | 4.96 | 4.96 | 5.6 | 5.76 | 6.56 | 6 | 7.36 | 6.48 | 5.76 | 5.92 | 6.56 | 6 | 7.84 | 6.24 | 7.76 | 8.08 | 6.8 | 7.04 | 6.88 | 6.4 | 5.04 | 149.68
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 2.08 | 2.48 | 2 | 2.08 | 2.08 | 2.32 | 2.48 | 3.6 | 3.76 | 4.08 | 4.32 | 4.48 | 4.56 | 4.8 | 2.56 | 2.48 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 3.04 | 4.32 | 4.24 | 3.52 | 3.2 | 80.08
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 70.6
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 53.286 | 50.974 | 50.212 | 49.96 | 49.796 | 54.158 | 58.878 | 68.812 | 73.122 | 82.108 | 73.16 | 75.238 | 75.424 | 83.5 | 77.198 | 74.558 | 71.88 | 77.102 | 86.524 | 80.986 | 83.108 | 74.866 | 66.972 | 58.892 | 1650.714
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч