## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Коротец | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коротец ТСН 1 ао RS | 0.244 | 0.23 | 0.238 | 0.23 | 0.224 | 0.23 | 0.236 | 0.222 | 0.29 | 0.218 | 0.228 | 0.228 | 0.232 | 0.226 | 0.224 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 0.232 | 0.236 | 0.234 | 0.234 | 0.238 | 0.242 | 5.596
| 0,4 Коротец ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 1 ап RS | 24.8 | 24 | 23.4 | 22.4 | 21.4 | 22 | 22.2 | 23 | 21.8 | 21.6 | 22.4 | 21.6 | 22.8 | 22.8 | 23 | 22 | 23 | 23.4 | 26 | 25.8 | 24.2 | 24 | 24 | 24 | 555.6
| 10 Коротец Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец Т 2 ап RS | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 7.8 | 8.2 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 9 | 202
| 10 Коротец-Заельники ао RS | 20.2 | 19.4 | 19 | 18.2 | 17.3 | 17.7 | 18 | 18.8 | 17.6 | 17.1 | 18.4 | 17.4 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 17.8 | 18.6 | 18.6 | 21 | 21.4 | 19.7 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 450.7
| 10 Коротец-Заельники ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Зуево ао RS | 10.16 | 9.68 | 9.52 | 9.12 | 8.8 | 9.12 | 9.04 | 9.12 | 9.2 | 8.88 | 8.72 | 9.28 | 9.12 | 8.8 | 8.72 | 9.2 | 8.56 | 9.52 | 10 | 9.68 | 9.6 | 9.52 | 9.76 | 9.84 | 222.96
| 10 Коротец-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Коротец ао RS | 4 | 4 | 3.76 | 3.6 | 3.44 | 3.52 | 3.76 | 3.28 | 3.12 | 3.68 | 3.44 | 3.44 | 3.36 | 3.2 | 3.52 | 3.44 | 3.92 | 3.52 | 3.92 | 3.68 | 3.52 | 3.76 | 3.76 | 3.84 | 86.48
| 10 Коротец-Коротец ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коротец-Шалга ап RS | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 39.8
| Сумма | 70.404 | 67.61 | 66.318 | 63.45 | 60.764 | 62.47 | 62.936 | 64.222 | 62.01 | 61.178 | 62.688 | 62.048 | 64.112 | 63.326 | 63.764 | 62.666 | 63.606 | 65.368 | 72.152 | 71.196 | 67.654 | 67.314 | 67.958 | 67.922 | 1563.136
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коротец |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч