## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Мегра | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,2 Мегра ТСН 2 ап RS | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.424 | 0.416 | 0.416 | 0.416 | 0.408 | 0.368 | 0.36 | 0.36 | 0.368 | 0.36 | 0.36 | 0.368 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.368 | 0.36 | 0.36 | 0.368 | 0.36 | 0.36 | 9.128
| 10 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра Т 2 ап RS | 202 | 203.6 | 210.4 | 169.6 | 162.8 | 194 | 199.2 | 229.6 | 216.8 | 232.8 | 210.8 | 232 | 219.6 | 208.8 | 187.2 | 192.8 | 219.2 | 232.4 | 262.8 | 248.4 | 236 | 222.4 | 231.2 | 213.6 | 5138
| 10 Мегра-АБЗ ао RS | 41.4 | 39.3 | 35.1 | 28.5 | 27.6 | 28.5 | 32.1 | 32.4 | 31.5 | 33.9 | 37.2 | 30.9 | 34.2 | 29.7 | 29.7 | 28.5 | 31.8 | 36.3 | 35.1 | 34.2 | 31.8 | 31.2 | 31.2 | 38.7 | 790.8
| 10 Мегра-АБЗ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Мегра-Васюково ао RS | 28.8 | 28.6 | 25.4 | 22.8 | 22.8 | 26.4 | 29.6 | 33 | 35 | 37 | 38.4 | 36.2 | 34.6 | 32.4 | 34.4 | 34 | 36.8 | 37.6 | 37.8 | 33.2 | 35.8 | 30.6 | 30.8 | 29.6 | 771.6
| 10 Мегра-Мегра ао RS | 84.6 | 96.2 | 90.8 | 88.8 | 87 | 113.4 | 107.2 | 130.8 | 114.6 | 121.8 | 95.4 | 111.6 | 106.6 | 109 | 87.4 | 85.2 | 100.2 | 102.8 | 115.4 | 120.2 | 116.6 | 102.6 | 93.8 | 88 | 2470
| 10 Мегра-Нижний склад ао RS | 45.9 | 38.4 | 57.9 | 28.8 | 24.6 | 24.9 | 29.4 | 32.1 | 34.5 | 38.7 | 39 | 51.9 | 43.2 | 36.3 | 34.5 | 44.1 | 48.9 | 54.3 | 72.9 | 59.4 | 50.7 | 56.4 | 74.7 | 56.1 | 1077.6
| 110 Мегра Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Мегра Т 2 ап RS | 214.5 | 216.15 | 224.4 | 183.15 | 176.55 | 206.25 | 212.85 | 242.55 | 229.35 | 244.2 | 224.4 | 244.2 | 231 | 221.1 | 199.65 | 204.6 | 231 | 244.2 | 275.55 | 260.7 | 247.5 | 235.95 | 242.55 | 227.7 | 5440.05
| Сумма | 617.616 | 622.666 | 644.416 | 522.074 | 501.766 | 593.866 | 610.766 | 700.858 | 662.118 | 708.76 | 645.56 | 707.168 | 669.56 | 637.66 | 573.218 | 589.56 | 668.26 | 707.96 | 799.918 | 756.46 | 718.76 | 679.518 | 704.61 | 654.06 | 15697.178
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Мегра |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч