## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 0.736 | 0.712 | 0.716 | 0.732 | 0.72 | 0.728 | 0.732 | 0.732 | 0.724 | 0.716 | 0.72 | 0.708 | 0.788 | 0.788 | 0.796 | 0.824 | 0.792 | 0.8 | 0.788 | 0.788 | 0.788 | 0.784 | 0.928 | 0.812 | 18.352
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 900.6 | 1332 | 1105.8 | 715.8 | 818.4 | 705.6 | 733.2 | 772.8 | 874.8 | 907.2 | 926.4 | 1065.6 | 1319.4 | 1349.4 | 1464.6 | 925.8 | 1413 | 1266 | 1285.8 | 1357.8 | 1225.8 | 1397.4 | 1033.8 | 1171.2 | 26068.2
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 502.5 | 877.5 | 678.9 | 339 | 421.5 | 326.4 | 336.3 | 334.5 | 414.3 | 441 | 468.6 | 587.4 | 787.2 | 853.2 | 947.4 | 503.1 | 908.7 | 777.3 | 785.7 | 774.6 | 659.1 | 775.2 | 504.6 | 633.6 | 14637.6
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.45 | 59.55 | 55.8 | 56.4 | 46.35 | 281.55
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 313.8 | 381.3 | 360 | 307.5 | 325.5 | 300.6 | 300.3 | 307.5 | 314.1 | 314.1 | 317.1 | 348.6 | 396 | 359.7 | 377.1 | 288 | 377.7 | 355.2 | 363.6 | 382.5 | 364.5 | 422.7 | 348.6 | 387.6 | 8313.6
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 83.4 | 73.8 | 67.8 | 69.2 | 71.6 | 78.6 | 96 | 130.6 | 146 | 151.4 | 139.8 | 128.6 | 135.4 | 135 | 138.8 | 134 | 124.8 | 133 | 135.6 | 136.2 | 142.2 | 142.8 | 123.6 | 103.2 | 2821.4
| Сумма | 1801.036 | 2665.312 | 2213.216 | 1432.232 | 1637.72 | 1411.928 | 1466.532 | 1546.132 | 1749.924 | 1814.416 | 1852.62 | 2130.908 | 2638.788 | 2698.088 | 2928.696 | 1851.724 | 2824.992 | 2532.3 | 2571.488 | 2715.338 | 2451.938 | 2794.684 | 2067.928 | 2342.762 | 52140.702
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч