## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.52 | 0.28 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.28 | 0.48 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.32 | 0.48 | 0.4 | 9.8
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.11 | 0.184 | 0.188 | 0.114 | 0.174 | 0.132 | 0.234 | 0.074 | 0.206 | 0.16 | 0.16 | 0.144 | 0.156 | 0.218 | 0.076 | 0.216 | 0.154 | 0.188 | 0.154 | 0.182 | 0.2 | 0.068 | 0.26 | 0.114 | 3.866
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 453.6 | 427.2 | 392.4 | 392.4 | 420 | 458.4 | 520.8 | 595.2 | 664.8 | 630 | 619.2 | 606 | 591.6 | 582 | 584.4 | 556.8 | 534 | 573.6 | 619.2 | 646.8 | 652.8 | 604.8 | 592.8 | 546 | 13264.8
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 116.7 | 113.4 | 104.4 | 105 | 102.9 | 102.6 | 112.2 | 136.2 | 148.2 | 155.1 | 174.6 | 164.4 | 151.2 | 138 | 144.6 | 133.5 | 137.7 | 146.4 | 156.9 | 156 | 163.5 | 153.3 | 154.8 | 141.3 | 3312.9
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 166.2 | 155.4 | 139.2 | 135.8 | 159 | 195.4 | 226.6 | 237 | 275.8 | 250.4 | 244 | 234.4 | 236.2 | 239.8 | 246 | 244.8 | 219 | 221.2 | 246.6 | 269 | 261.2 | 225.4 | 221 | 209.8 | 5259.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 38 | 36.6 | 35.2 | 31.8 | 32.2 | 31.2 | 30.4 | 37 | 43.2 | 40.8 | 41 | 41.4 | 42.4 | 40.4 | 39 | 36.4 | 35.6 | 35.6 | 40.8 | 45.4 | 42.2 | 44.4 | 45.2 | 46 | 932.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 11.1 | 10.5 | 9 | 9 | 9.3 | 9.6 | 11.7 | 13.2 | 15.3 | 15.9 | 15.3 | 14.4 | 12.6 | 14.4 | 15.3 | 13.8 | 12 | 15 | 15.9 | 16.5 | 19.8 | 18.3 | 16.2 | 12.9 | 327
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 40 | 33.6 | 32.8 | 38.4 | 52.2 | 49.6 | 54.8 | 70.2 | 75.4 | 59.8 | 45.8 | 53.6 | 54 | 50.2 | 49.6 | 45 | 44.2 | 60.6 | 59.8 | 53 | 48 | 41.2 | 40.2 | 41.2 | 1193.2
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 79.4 | 75.4 | 69.8 | 70 | 61.6 | 69 | 81.6 | 99.2 | 104.8 | 106 | 96 | 95.6 | 93.4 | 97 | 87.2 | 81.4 | 83.4 | 92.6 | 97.2 | 105 | 115 | 119.8 | 113 | 92.2 | 2185.6
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 3801.6 | 4375.8 | 5676 | 7213.8 | 7398.6 | 7510.8 | 7999.2 | 7121.4 | 5603.4 | 3999.6 | 3531 | 3451.8 | 2560.8 | 3894 | 2382.6 | 2059.2 | 2244 | 3069 | 4527.6 | 4151.4 | 3946.8 | 3445.2 | 3214.2 | 4488 | 107665.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 4290 | 4844.4 | 6111.6 | 7656 | 7867.2 | 8025.6 | 8566.8 | 7768.2 | 6316.2 | 4666.2 | 4184.4 | 4098.6 | 3181.2 | 4514.4 | 2996.4 | 2646.6 | 2811.6 | 3676.2 | 5187.6 | 4831.2 | 4639.8 | 4092 | 3841.2 | 5075.4 | 121888.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 8997.07 | 10072.924 | 12571.028 | 15652.674 | 16103.574 | 16452.692 | 17604.854 | 16077.954 | 13247.786 | 9924.36 | 8951.86 | 8760.744 | 6923.956 | 9570.898 | 6545.456 | 5818.196 | 6122.054 | 7890.828 | 10952.154 | 10274.922 | 9889.74 | 8744.788 | 8239.34 | 10653.314 | 256043.166
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч