## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.4 | 0.48 | 0.52 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.56 | 0.4 | 10.56
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.154 | 0.246 | 0.254 | 0.144 | 0.22 | 0.188 | 0.288 | 0.108 | 0.254 | 0.22 | 0.188 | 0.186 | 0.212 | 0.274 | 0.106 | 0.264 | 0.22 | 0.222 | 0.206 | 0.248 | 0.248 | 0.106 | 0.336 | 0.164 | 5.056
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 364.8 | 349.2 | 332.4 | 321.6 | 331.2 | 351.6 | 366 | 374.4 | 360 | 334.8 | 340.8 | 343.2 | 372 | 364.8 | 356.4 | 340.8 | 340.8 | 369.6 | 390 | 391.2 | 382.8 | 362.4 | 352.8 | 356.4 | 8550
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 82.8 | 79.5 | 77.4 | 74.1 | 72 | 73.5 | 73.8 | 78.9 | 83.4 | 83.4 | 85.8 | 84 | 83.1 | 82.8 | 83.4 | 82.2 | 84.6 | 87.6 | 90.6 | 90.3 | 85.2 | 82.8 | 83.1 | 80.4 | 1964.7
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 102.2 | 100.2 | 91.2 | 88.6 | 97.8 | 115.8 | 133 | 121.6 | 101.4 | 86.6 | 93 | 88.8 | 115 | 118.4 | 115.8 | 101.8 | 93.6 | 101.6 | 115.4 | 126.4 | 125.2 | 107.2 | 97.6 | 104 | 2542.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 38.2 | 36.4 | 35.2 | 33.8 | 32.4 | 33 | 33.8 | 35 | 33.4 | 32.6 | 33.8 | 33.4 | 35.4 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 36.6 | 39.4 | 40.6 | 40 | 38.6 | 37 | 37.4 | 37.4 | 859.4
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 23.7 | 22.5 | 21 | 20.1 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.8 | 18.9 | 18.3 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 18.9 | 18.9 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 22.5 | 21.9 | 22.2 | 22.8 | 22.8 | 492.9
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 47.8 | 45 | 44 | 44.8 | 51.6 | 50.8 | 47 | 56.6 | 62.4 | 54.8 | 42.2 | 50.8 | 54 | 45 | 40.6 | 42 | 42.2 | 53.8 | 55.4 | 45.4 | 44.8 | 47.2 | 45.6 | 45.2 | 1159
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 71.6 | 67.2 | 65 | 62 | 58.8 | 60.2 | 60.8 | 63.8 | 61.8 | 61.4 | 69.4 | 67.4 | 67 | 65.4 | 64.4 | 62.4 | 64.8 | 68.2 | 68 | 68.8 | 68.6 | 68.2 | 68.8 | 68.8 | 1572.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 66 | 171.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.2
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 904.2 | 336.6 | 1267.2 | 1524.6 | 1716 | 2079 | 2989.8 | 3273.6 | 2778.6 | 2719.2 | 2937 | 2772 | 2838 | 2019.6 | 2211 | 2052.6 | 2356.2 | 2521.2 | 2851.2 | 2877.6 | 2739 | 2600.4 | 2316.6 | 2534.4 | 55215.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 297 | 138.6 | 653.4 | 1095.6 | 1300.2 | 1709.4 | 2600.4 | 2884.2 | 2402.4 | 2376 | 2574 | 2422.2 | 2455.2 | 1511.4 | 1795.2 | 1551 | 1966.8 | 2085.6 | 2455.2 | 2461.8 | 2343 | 2217.6 | 1874.4 | 2145 | 45315.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 151.8 | 290.4 | 19.8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.8
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2150.654 | 1637.926 | 2607.374 | 3272.304 | 3679.86 | 4493.428 | 6325.168 | 6908.368 | 5903.034 | 5767.72 | 6195.828 | 5881.886 | 6040.152 | 4262.854 | 4728.166 | 4294.444 | 5006.06 | 5354.962 | 6088.646 | 6124.728 | 5849.828 | 5545.466 | 4899.996 | 5394.964 | 118413.816
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч