## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | 0.208 | 0.228 | 0.236 | 0.208 | 0.22 | 0.196 | 0.196 | 0.2 | 0.2 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.2 | 0.196 | 4.82
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 176 | 147.2 | 144.4 | 153.6 | 160.4 | 185.6 | 206 | 240.4 | 258.8 | 252 | 239.6 | 226 | 232.8 | 234.4 | 244.4 | 239.2 | 232.8 | 254.8 | 276 | 267.6 | 266.4 | 256.8 | 238.8 | 189.6 | 5323.6
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 26.6 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 23.4 | 20.6 | 25.2 | 27 | 35.8 | 34.2 | 31.8 | 37.4 | 35.8 | 39.4 | 31.8 | 34.4 | 33.4 | 34.4 | 36.4 | 37 | 40.6 | 36.2 | 34 | 25 | 738.6
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 44.8 | 40 | 37.2 | 40 | 37.4 | 42.8 | 42.4 | 52.4 | 61.2 | 51.4 | 51 | 48.6 | 54.6 | 51.8 | 51.2 | 48.2 | 45.2 | 61 | 53.4 | 57 | 59 | 60.4 | 49.6 | 46.2 | 1186.8
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 4.8 | 4.6 | 6 | 5 | 10 | 24.8 | 26 | 21.6 | 16 | 8.8 | 6.8 | 10 | 7.4 | 5.6 | 5.2 | 12.8 | 11.4 | 21.8 | 27.2 | 16.6 | 8.4 | 2.6 | 5.6 | 3.8 | 272.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 33 | 31.6 | 32 | 31.2 | 31.4 | 36.4 | 40.8 | 49.4 | 50.2 | 54 | 52.6 | 44 | 39.6 | 47.2 | 50.8 | 44.2 | 50.2 | 44.2 | 53.2 | 56.6 | 61.2 | 56.6 | 50.2 | 41 | 1081.6
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 32.6 | 24.4 | 23.2 | 30 | 27 | 27.4 | 38.8 | 53 | 57.4 | 58 | 55.4 | 46.2 | 52.4 | 49.2 | 58.2 | 54.6 | 51.6 | 53 | 59.2 | 53 | 52.6 | 50 | 46.8 | 33.8 | 1087.8
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 32.8 | 26.6 | 25.8 | 27 | 29.6 | 32.2 | 31.2 | 35.6 | 35.8 | 43.6 | 40.4 | 38.4 | 41.2 | 39 | 45.2 | 43.4 | 39.4 | 38.2 | 44.4 | 45.6 | 42.6 | 49.2 | 50.4 | 38.8 | 916.4
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 350.808 | 294.028 | 288.236 | 306.408 | 319.42 | 369.996 | 410.596 | 479.6 | 515.4 | 502.192 | 477.796 | 450.792 | 463.996 | 466.796 | 486.992 | 476.996 | 464.192 | 507.596 | 549.996 | 533.596 | 530.996 | 511.996 | 475.6 | 378.396 | 10612.42
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч