## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Никоновская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Никоновская ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Никоновская ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Никоновская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская Т 2 ап RS | 151.2 | 142.4 | 137.6 | 132 | 128 | 136.4 | 144 | 148 | 143.2 | 151.2 | 158 | 150 | 152 | 148 | 148.8 | 153.6 | 156 | 167.6 | 172 | 158.8 | 148.8 | 144.8 | 146 | 146 | 3564.4
| 10 Никоновская-Кема ао RS | 17.2 | 16.4 | 16.2 | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 16 | 15.8 | 15.4 | 18.2 | 18 | 18 | 18.8 | 17.8 | 17 | 19 | 15.8 | 16.8 | 16.6 | 17.6 | 17.6 | 16 | 16.6 | 16.2 | 400.6
| 10 Никоновская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Костино ао RS | 46.4 | 43.8 | 41.4 | 39.6 | 37 | 38 | 39 | 41.2 | 40 | 40.2 | 40.8 | 40 | 42.8 | 41.8 | 39.4 | 39.8 | 41.8 | 43 | 46 | 44 | 43.4 | 43.4 | 43.6 | 44 | 1000.4
| 10 Никоновская-К-с Никоновское ао RS | 8.4 | 8.2 | 7.8 | 8.4 | 10.8 | 19 | 20.4 | 17.8 | 13.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 9.8 | 9.2 | 10 | 11.8 | 18.2 | 20.8 | 12.6 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8 | 280.8
| 10 Никоновская-Кукшево ао RS | 26 | 23.4 | 22.8 | 21.4 | 20 | 20.6 | 20.8 | 23.4 | 25 | 24 | 24.6 | 25 | 24 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 30.8 | 29.6 | 30.6 | 30.2 | 27.8 | 26 | 26.4 | 25.8 | 601.6
| 10 Никоновская-Кукшево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Никоновская-Село Никоновское ао RS | 25.2 | 24.2 | 23.4 | 23 | 22.4 | 21.6 | 23.2 | 24 | 24 | 27.4 | 31.4 | 26.8 | 28.4 | 27.2 | 32.2 | 32.8 | 27.8 | 30 | 29.4 | 27 | 25 | 24.8 | 24.2 | 25.2 | 630.6
| 10 Никоновская-Сидорово ао RS | 28.6 | 27 | 26.2 | 25.2 | 23.4 | 24 | 25 | 26.2 | 25.4 | 31.2 | 32.6 | 28.6 | 27.4 | 27.4 | 26.6 | 28 | 27.8 | 29.4 | 28 | 27.4 | 27.4 | 27.4 | 27 | 27.2 | 654.4
| 10 Никоновская-Сидорово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 303 | 285.4 | 275.4 | 264.8 | 256.2 | 273.4 | 288.4 | 296.4 | 286.2 | 302.6 | 316 | 299.2 | 304.4 | 296.2 | 297.8 | 307.8 | 311.8 | 334.6 | 343.4 | 317.6 | 297.8 | 290.2 | 291.8 | 292.4 | 7132.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никоновская |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч