## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.68
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 25.02
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 79.8 | 81.9 | 76.65 | 61.95 | 61.95 | 65.1 | 68.25 | 67.2 | 114.45 | 73.5 | 94.5 | 86.1 | 74.55 | 102.9 | 91.35 | 67.2 | 84 | 67.2 | 59.85 | 74.55 | 60.9 | 73.5 | 66.15 | 71.4 | 1824.9
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 76.65 | 75.6 | 76.65 | 57.75 | 56.7 | 66.15 | 70.35 | 53.55 | 132.3 | 134.4 | 107.1 | 119.7 | 71.4 | 141.75 | 131.25 | 117.6 | 99.75 | 78.75 | 54.6 | 68.25 | 70.35 | 58.8 | 69.3 | 61.95 | 2050.65
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 76.8 | 77.76 | 72.96 | 57.6 | 58.56 | 61.44 | 64.32 | 63.36 | 111.36 | 70.08 | 90.24 | 82.56 | 70.08 | 99.84 | 87.36 | 64.32 | 79.68 | 63.36 | 56.64 | 71.04 | 56.64 | 70.08 | 63.36 | 66.24 | 1735.68
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 72.96 | 71.04 | 72.96 | 54.72 | 51.84 | 62.4 | 66.24 | 49.92 | 127.68 | 129.6 | 103.68 | 115.2 | 67.2 | 137.28 | 127.68 | 113.28 | 96 | 74.88 | 49.92 | 64.32 | 66.24 | 54.72 | 66.24 | 57.6 | 1953.6
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 7.2 | 7.2 | 6.48 | 4.32 | 4.68 | 6.21 | 5.49 | 6.21 | 7.2 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 5.4 | 5.76 | 6.3 | 7.38 | 9 | 9.27 | 8.19 | 6.75 | 8.1 | 8.37 | 11.79 | 8.64 | 171.27
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.96 | 0.96 | 1.32 | 0.72 | 1.08 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 1.08 | 0.84 | 0.84 | 1.08 | 1.32 | 0.84 | 0.84 | 1.68 | 0.96 | 0.72 | 0.84 | 21.84
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 17.16 | 16.8 | 16.2 | 15.36 | 15.84 | 17.64 | 18.6 | 21 | 91.56 | 92.88 | 71.04 | 78 | 28.92 | 98.04 | 90.72 | 75.36 | 67.44 | 36.48 | 19.8 | 19.2 | 17.76 | 18.48 | 21 | 17.28 | 982.56
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 69.48 | 70.2 | 65.88 | 51.24 | 50.88 | 51.36 | 53.88 | 52.56 | 99.6 | 59.04 | 75.36 | 67.44 | 57.72 | 86.16 | 75.72 | 53.28 | 67.32 | 49.2 | 40.92 | 55.2 | 45.84 | 57.96 | 53.16 | 57.6 | 1467
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 1.08
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 46.8 | 45.54 | 47.52 | 32.76 | 29.52 | 36.18 | 40.32 | 19.98 | 26.82 | 27.9 | 23.22 | 28.26 | 30.6 | 31.5 | 28.26 | 28.44 | 16.74 | 26.46 | 20.34 | 36.18 | 37.62 | 25.56 | 31.68 | 29.34 | 747.54
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 6.66 | 7.02 | 7.02 | 6.03 | 6.57 | 9.81 | 9.81 | 10.17 | 11.16 | 10.62 | 14.76 | 14.76 | 12.06 | 12.51 | 11.07 | 10.89 | 11.88 | 13.86 | 14.85 | 15.12 | 10.98 | 10.98 | 9.54 | 8.91 | 257.04
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 455.39 | 455.18 | 444.2 | 344.15 | 338.98 | 379.01 | 399.26 | 346.27 | 724.17 | 607.21 | 589.11 | 601.17 | 419.99 | 718.14 | 651.75 | 539.81 | 534.17 | 422 | 327.35 | 412.79 | 377.31 | 380.65 | 394.32 | 381.02 | 11243.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч