## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новинковская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новинковская ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Новинковская ТСН 2 ао RS | 1.28 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.3 | 1.34 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.3 | 1.34 | 1.32 | 1.3 | 1.32 | 1.3 | 1.28 | 31.54
| 35 Новинковская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 1 ап RS | 70.35 | 81.9 | 51.45 | 39.9 | 26.25 | 54.6 | 65.1 | 71.4 | 81.9 | 68.25 | 92.4 | 63 | 74.55 | 100.8 | 105 | 46.2 | 71.4 | 56.7 | 52.5 | 82.95 | 69.3 | 85.05 | 51.45 | 65.1 | 1627.5
| 35 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новинковская Т 2 ап RS | 78.75 | 93.45 | 87.15 | 68.25 | 65.1 | 87.15 | 96.6 | 77.7 | 177.45 | 171.15 | 132.3 | 157.5 | 101.85 | 178.5 | 182.7 | 162.75 | 120.75 | 96.6 | 72.45 | 82.95 | 96.6 | 75.6 | 68.25 | 72.45 | 2604
| 6 Новинковская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 1 ап RS | 69.12 | 78.72 | 50.88 | 37.44 | 24.96 | 52.8 | 63.36 | 70.08 | 80.64 | 66.24 | 91.2 | 61.44 | 72.96 | 98.88 | 103.68 | 44.16 | 70.08 | 55.68 | 50.88 | 81.6 | 68.16 | 82.56 | 49.92 | 64.32 | 1589.76
| 6 Новинковская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская Т 2 ап RS | 76.8 | 90.24 | 84.48 | 66.24 | 62.4 | 83.52 | 94.08 | 74.88 | 175.68 | 167.04 | 129.6 | 155.52 | 98.88 | 174.72 | 179.52 | 160.32 | 117.12 | 94.08 | 69.12 | 80.64 | 94.08 | 72.96 | 66.24 | 70.08 | 2538.24
| 6 Новинковская-Марково ао RS | 7.74 | 7.65 | 8.01 | 5.67 | 5.67 | 5.85 | 6.03 | 6.03 | 5.76 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 6.21 | 6.12 | 6.48 | 5.85 | 6.48 | 6.75 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.12 | 7.47 | 7.74 | 153.54
| 6 Новинковская-Марково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Новинки ао RS | 1.56 | 1.44 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.56 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 39.12
| 6 Новинковская-Новинки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Птичник ао RS | 40.56 | 41.88 | 46.2 | 43.32 | 44.28 | 44.52 | 44.28 | 45.48 | 133.32 | 142.2 | 104.76 | 111.12 | 52.32 | 141.24 | 130.08 | 115.92 | 96.48 | 56.28 | 41.16 | 41.52 | 34.92 | 36.12 | 33.24 | 34.08 | 1655.28
| 6 Новинковская-Птичник ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Резерв ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ао RS | 62.88 | 73.2 | 44.28 | 30.84 | 18.96 | 45.48 | 56.88 | 63 | 74.4 | 60 | 83.76 | 54.36 | 66.48 | 92.64 | 97.44 | 37.44 | 63.12 | 49.08 | 43.2 | 74.28 | 61.2 | 76.2 | 43.44 | 58.32 | 1430.88
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 3,4-2 ап RS | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 30.24
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Шлюз 5-1 ап RS | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 12.06
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ао RS | 26.1 | 38.7 | 27.36 | 14.58 | 10.62 | 31.14 | 41.58 | 21.24 | 34.38 | 17.64 | 17.46 | 36 | 38.34 | 25.74 | 41.4 | 36.54 | 12.06 | 28.62 | 20.52 | 29.7 | 51.66 | 27.36 | 23.94 | 25.74 | 678.42
| 6 Новинковская-Шлюз 5-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Новинковская-Ялосарь ао RS | 5.22 | 5.4 | 5.58 | 5.76 | 5.31 | 6.39 | 5.58 | 6.39 | 5.94 | 6.12 | 6.84 | 6.66 | 5.67 | 6.21 | 6.12 | 5.85 | 6.48 | 6.12 | 6.66 | 7.29 | 6.57 | 6.48 | 5.94 | 5.31 | 145.89
| 6 Новинковская-Ялосарь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 442.1 | 515.6 | 410.27 | 316.76 | 268.35 | 416.21 | 478.41 | 441.12 | 774.21 | 709.2 | 668.8 | 656.32 | 521.96 | 829.45 | 856.98 | 619.77 | 568.59 | 454.45 | 367.34 | 491.64 | 493.36 | 473.19 | 354.73 | 407.66 | 12536.47
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новинковская |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч