## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН 1 ао RS | 0.396 | 0.408 | 0.384 | 0.396 | 0.384 | 0.384 | 0.612 | 0.816 | 0.54 | 0.42 | 0.636 | 0.768 | 0.504 | 0.408 | 0.648 | 0.768 | 0.564 | 0.492 | 0.744 | 0.78 | 0.564 | 0.444 | 0.48 | 0.456 | 12.996
| 10 Новокемская Т 1 ап RS | 88 | 74.8 | 70.4 | 62 | 62.8 | 76.8 | 93.6 | 113.6 | 114.8 | 124.8 | 126 | 124.4 | 115.6 | 116 | 100.4 | 110.8 | 109.2 | 111.2 | 117.6 | 123.2 | 123.6 | 112.8 | 119.6 | 100 | 2492
| 10 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао RS | 25.6 | 17.2 | 16.2 | 13.4 | 13.8 | 16.6 | 17.2 | 21 | 21.6 | 18 | 18 | 15.4 | 15.8 | 16 | 14.4 | 15 | 16.2 | 15.8 | 20.4 | 24.2 | 27 | 25 | 35.8 | 24.6 | 464.2
| 10 Новокемская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао RS | 59.8 | 55.6 | 52 | 46.2 | 47 | 58 | 75 | 89.8 | 91.6 | 104.4 | 105 | 103.2 | 95.6 | 97 | 84.2 | 94 | 91.2 | 92.6 | 95.4 | 97.4 | 94.6 | 85 | 80 | 70.8 | 1965.4
| 10 Новокемская-Промзона ао RS | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 5.8 | 3.8 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 4.2 | 56
| 35 Новокемская Т 1 ао RS | 92.4 | 79.8 | 74.9 | 66.5 | 67.9 | 81.2 | 98.7 | 119 | 120.4 | 130.2 | 130.9 | 130.2 | 120.4 | 121.1 | 105.7 | 115.5 | 114.8 | 116.2 | 122.5 | 129.5 | 129.5 | 117.6 | 125.3 | 105 | 2615.2
| 35 Новокемская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 268.196 | 229.608 | 215.684 | 190.496 | 194.084 | 234.384 | 286.512 | 346.616 | 350.54 | 380.22 | 382.936 | 379.768 | 351.704 | 353.308 | 306.948 | 337.868 | 333.364 | 338.692 | 358.044 | 376.48 | 377.064 | 343.444 | 364.78 | 305.056 | 7605.796
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч