## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ольховская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ольховская ТСН 1 ао RS | 0.381 | 0.38 | 0.38 | 0.379 | 0.379 | 0.379 | 0.378 | 0.385 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | 0.408 | 0.41 | 0.408 | 0.408 | 0.407 | 0.408 | 0.405 | 0.405 | 0.406 | 0.407 | 0.407 | 0.409 | 0.411 | 9.558
| 10 Ольховская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская Т 1 ап RS | 133.2 | 123.6 | 124 | 126.2 | 125 | 130.6 | 144.8 | 162.4 | 175 | 179.8 | 168.8 | 165.2 | 166 | 158 | 158.8 | 160.4 | 158.2 | 161 | 160.2 | 172.2 | 184.2 | 165.8 | 164.2 | 140.6 | 3708.2
| 10 Ольховская-Кема ао RS | 8.9 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 9.4 | 9.9 | 8.6 | 7.8 | 8.9 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6 | 6.3 | 7.9 | 8.2 | 9 | 9.9 | 9.8 | 9 | 8.7 | 205.8
| 10 Ольховская-Кема ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-ЛПХ ао RS | 23 | 21.6 | 21.9 | 22.2 | 22.6 | 24.5 | 29.7 | 32.4 | 34.7 | 37.1 | 37.3 | 37 | 37.7 | 35.5 | 36.4 | 34.9 | 35.6 | 37.5 | 37 | 43.8 | 41.6 | 44.3 | 40.1 | 33.1 | 801.5
| 10 Ольховская-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Мирный ао RS | 14.3 | 13.7 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 16.3 | 16.5 | 20.5 | 22.7 | 24.6 | 23.4 | 24.4 | 23.5 | 21.9 | 22.3 | 21.9 | 22.8 | 21.4 | 21.8 | 24.6 | 21.1 | 21.3 | 19 | 16 | 477.2
| 10 Ольховская-Мирный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Прокшино ао RS | 29.8 | 26.2 | 24.9 | 28.8 | 27.8 | 29 | 31.3 | 37.4 | 36.2 | 38.8 | 33.5 | 33.8 | 32.6 | 37.3 | 36.1 | 35.2 | 33.5 | 35.6 | 34.7 | 37.5 | 39.7 | 34.9 | 34.9 | 30.4 | 799.9
| 10 Ольховская-Прокшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ольховская-Якшино ао RS | 56.2 | 51.5 | 52.8 | 49.3 | 49.6 | 50.4 | 56.4 | 62.5 | 72.4 | 69.4 | 65.6 | 60.9 | 63.5 | 55.3 | 56.5 | 61.4 | 59.3 | 57.9 | 57.5 | 56.7 | 70.8 | 54.6 | 60.4 | 51.6 | 1402.5
| 10 Ольховская-Якшино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 265.781 | 246.78 | 247.68 | 251.679 | 249.579 | 260.579 | 288.978 | 324.185 | 349.205 | 359.006 | 337.207 | 329.908 | 331.51 | 315.708 | 317.208 | 320.207 | 316.108 | 321.705 | 319.805 | 344.206 | 367.707 | 331.107 | 328.009 | 280.811 | 7404.658
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ольховская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч