## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 0.792 | 0.816 | 0.816 | 0.84 | 0.84 | 0.816 | 0.816 | 0.792 | 0.816 | 0.792 | 0.768 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.768 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.768 | 0.792 | 19.152
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 6.408
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 240.45 | 216.3 | 200.55 | 180.6 | 187.95 | 202.65 | 258.3 | 298.2 | 320.25 | 333.9 | 338.1 | 329.7 | 323.4 | 306.6 | 300.3 | 298.2 | 309.75 | 317.1 | 337.05 | 344.4 | 345.45 | 328.65 | 312.9 | 270.9 | 6901.65
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 51.45 | 36.75 | 44.1 | 35.7 | 43.05 | 29.4 | 40.95 | 54.6 | 49.35 | 27.3 | 40.95 | 24.15 | 34.65 | 24.15 | 37.8 | 21 | 35.7 | 19.95 | 36.75 | 32.55 | 19.95 | 28.35 | 26.25 | 24.15 | 819
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 1540 | 1065.4 | 1402.8 | 1946 | 1731.8 | 1716.4 | 1764 | 1521.8 | 1254.4 | 987 | 1328.6 | 1128.4 | 1678.6 | 1061.2 | 1037.4 | 1332.8 | 1363.6 | 1383.2 | 1276.8 | 1251.6 | 1610 | 947.8 | 1059.8 | 1307.6 | 32697
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 237.12 | 212.16 | 195.84 | 176.64 | 183.36 | 197.76 | 254.4 | 294.72 | 316.8 | 330.24 | 333.12 | 326.4 | 319.68 | 303.36 | 295.68 | 294.72 | 305.28 | 314.88 | 333.12 | 339.84 | 341.76 | 325.44 | 310.08 | 265.92 | 6808.32
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 48 | 32.64 | 40.32 | 31.68 | 40.32 | 24 | 37.44 | 51.84 | 45.12 | 23.04 | 37.44 | 20.16 | 30.72 | 21.12 | 34.56 | 17.28 | 31.68 | 16.32 | 32.64 | 28.8 | 16.32 | 24.96 | 22.08 | 20.16 | 728.64
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 63.36 | 59.04 | 52.8 | 53.28 | 52.8 | 57.6 | 68.64 | 72.96 | 76.8 | 81.12 | 84 | 81.12 | 86.4 | 83.04 | 74.4 | 80.64 | 78.72 | 71.52 | 85.92 | 83.52 | 80.16 | 79.68 | 74.88 | 67.2 | 1749.6
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 151.2 | 131.52 | 124.56 | 110.16 | 114.96 | 121.68 | 157.92 | 193.2 | 200.64 | 215.04 | 224.4 | 219.36 | 208.56 | 195.6 | 197.76 | 196.32 | 204.24 | 216.96 | 215.04 | 220.32 | 225.12 | 217.92 | 209.52 | 176.4 | 4448.4
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 20.64 | 20.28 | 17.52 | 11.4 | 14.64 | 17.16 | 26.16 | 26.64 | 37.56 | 32.04 | 23.88 | 23.76 | 22.92 | 23.16 | 21.96 | 16.56 | 20.16 | 24.48 | 30.12 | 34.68 | 34.92 | 25.56 | 23.88 | 21.48 | 571.56
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 1.92
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 47.28 | 31.68 | 40.32 | 30.72 | 38.88 | 24.24 | 36.24 | 50.88 | 44.64 | 22.56 | 36 | 20.16 | 29.76 | 20.16 | 33.6 | 16.8 | 30.72 | 15.6 | 32.16 | 27.6 | 16.32 | 23.52 | 22.08 | 19.44 | 711.36
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2400.556 | 1806.85 | 2120.13 | 2577.308 | 2409.104 | 2391.97 | 2645.13 | 2566.136 | 2346.64 | 2053.296 | 2447.762 | 2174.266 | 2735.77 | 2039.686 | 2034.516 | 2275.352 | 2381.146 | 2381.066 | 2380.656 | 2364.606 | 2691.08 | 2002.936 | 2062.742 | 2174.306 | 55463.01
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч