## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.328 | 2.304 | 2.28 | 2.352 | 2.328 | 2.352 | 2.304 | 2.304 | 2.256 | 2.208 | 2.256 | 2.208 | 2.304 | 2.208 | 2.208 | 2.232 | 2.256 | 2.208 | 2.232 | 2.232 | 2.28 | 2.232 | 2.232 | 2.256 | 54.36
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 191.1 | 189 | 191.1 | 190.05 | 192.15 | 190.05 | 190.05 | 202.65 | 190.05 | 195.3 | 205.8 | 205.8 | 200.55 | 189 | 195.3 | 201.6 | 199.5 | 192.15 | 195.3 | 187.95 | 192.15 | 184.8 | 185.85 | 190.05 | 4647.3
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 50.4 | 17.85 | 31.5 | 28.35 | 43.05 | 24.15 | 44.1 | 36.75 | 50.4 | 17.85 | 44.1 | 17.85 | 40.95 | 18.9 | 42 | 23.1 | 47.25 | 17.85 | 51.45 | 37.8 | 24.15 | 28.35 | 22.05 | 9.45 | 769.65
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 623 | 737.8 | 716.8 | 603.4 | 553 | 565.6 | 564.2 | 708.4 | 466.2 | 511 | 583.8 | 585.2 | 844.2 | 557.2 | 512.4 | 625.8 | 553 | 576.8 | 788.2 | 630 | 743.4 | 575.4 | 473.2 | 445.2 | 14543.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 190.08 | 187.2 | 190.08 | 187.2 | 191.04 | 189.12 | 187.2 | 201.6 | 188.16 | 193.92 | 204.48 | 203.52 | 199.68 | 187.2 | 193.92 | 200.64 | 197.76 | 191.04 | 192.96 | 186.24 | 191.04 | 183.36 | 183.36 | 189.12 | 4609.92
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 48.96 | 15.36 | 27.84 | 27.84 | 41.28 | 24 | 44.16 | 35.52 | 49.92 | 16.32 | 44.16 | 16.32 | 38.4 | 16.32 | 41.28 | 20.16 | 45.12 | 14.4 | 48.96 | 35.52 | 21.12 | 26.88 | 19.2 | 6.72 | 725.76
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 51.36 | 49.44 | 47.04 | 49.44 | 49.92 | 47.52 | 50.4 | 50.88 | 48 | 47.52 | 52.32 | 53.76 | 53.28 | 50.4 | 47.52 | 50.88 | 52.32 | 46.08 | 50.88 | 48.48 | 48.48 | 48 | 48.96 | 48.48 | 1191.36
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 112.56 | 113.76 | 117.12 | 112.32 | 115.44 | 115.92 | 110.4 | 123.6 | 117.84 | 123.6 | 128.88 | 126.72 | 121.44 | 113.52 | 122.4 | 125.28 | 120.48 | 120.72 | 114.48 | 111.6 | 116.64 | 111.6 | 111.6 | 115.92 | 2823.84
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 22.8 | 22.2 | 22.68 | 23.4 | 23.04 | 22.92 | 24.48 | 24 | 20.28 | 20.28 | 21 | 21.36 | 22.68 | 21.24 | 21.12 | 22.32 | 22.32 | 21.84 | 25.44 | 24.12 | 23.28 | 21.36 | 21.24 | 21.84 | 537.24
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 | 25.92
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 46.8 | 12.96 | 26.4 | 23.52 | 38.64 | 19.2 | 39.84 | 32.64 | 46.8 | 12.72 | 41.28 | 12.72 | 36.48 | 13.44 | 38.16 | 17.28 | 42.48 | 11.28 | 45.84 | 33.12 | 18 | 23.52 | 17.28 | 5.28 | 655.68
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1340.588 | 1349.074 | 1373.8 | 1249.072 | 1251.088 | 1201.792 | 1258.334 | 1419.544 | 1180.866 | 1141.678 | 1329.036 | 1246.658 | 1561.164 | 1170.628 | 1217.268 | 1290.252 | 1283.686 | 1195.328 | 1516.942 | 1298.022 | 1381.5 | 1206.462 | 1085.932 | 1035.516 | 30584.23
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч