## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 1.126 | 1.116 | 1.114 | 1.11 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.122 | 1.108 | 1.118 | 1.128 | 1.132 | 1.142 | 1.136 | 1.126 | 1.13 | 1.134 | 1.116 | 1.122 | 1.126 | 1.126 | 1.13 | 1.136 | 1.138 | 26.942
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 109.2 | 101.4 | 95.2 | 83.8 | 86.4 | 87.8 | 121.4 | 169.6 | 197.4 | 218.4 | 203 | 178.8 | 175.4 | 184.4 | 180.2 | 161 | 148.6 | 161.8 | 165 | 172.4 | 165.2 | 166 | 154.8 | 129 | 3616.2
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 28.8 | 28.6 | 24.6 | 22.2 | 24 | 22 | 24 | 34.2 | 46.4 | 51.4 | 52.4 | 51.8 | 45.4 | 41.2 | 39.2 | 35.6 | 36 | 41 | 39.2 | 47.4 | 48.2 | 43.6 | 37.8 | 34.4 | 899.4
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 6.4
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 28.2 | 25.6 | 23.8 | 20.4 | 20.8 | 23.6 | 44.8 | 61 | 66.8 | 78.8 | 69.8 | 51 | 45.2 | 60.8 | 64.2 | 48.8 | 31.6 | 35.2 | 35.8 | 35.6 | 36.4 | 34.8 | 34.6 | 29.2 | 1006.8
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 7.8 | 7.8 | 6.8 | 6.6 | 6 | 7.2 | 8.8 | 10.8 | 13.2 | 14.4 | 13.6 | 11.4 | 11.4 | 12.4 | 12.2 | 13 | 11.8 | 16.8 | 17.8 | 15.4 | 13.6 | 11.2 | 11 | 10 | 271
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 44.1 | 39 | 39.6 | 34.2 | 35.1 | 34.95 | 43.05 | 62.7 | 69.9 | 72.75 | 66.45 | 63.75 | 72.75 | 69.6 | 64.05 | 62.85 | 68.7 | 67.95 | 71.1 | 73.35 | 66.3 | 75.45 | 70.8 | 54.75 | 1423.2
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 219.426 | 203.716 | 191.314 | 168.51 | 173.602 | 176.852 | 243.552 | 339.622 | 395.008 | 437.268 | 406.578 | 358.282 | 351.492 | 369.936 | 361.176 | 322.78 | 298.034 | 324.266 | 330.222 | 345.676 | 331.026 | 332.58 | 310.336 | 258.688 | 7249.942
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч