## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Рубеж | [24 empty] | за 21.12.2022
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Рубеж ТСН ао RS | 2.144 | 2.16 | 2.152 | 2.168 | 2.16 | 2.16 | 2.136 | 2.12 | 2.088 | 2.08 | 2.088 | 2.104 | 2.112 | 2.104 | 2.112 | 2.112 | 2.104 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.128 | 2.144 | 2.152 | 2.16 | 51.048
| 6 Рубеж Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж Т 1 ап RS | 151.92 | 148.32 | 145.44 | 142.56 | 145.44 | 153.36 | 164.88 | 187.2 | 213.12 | 231.12 | 221.76 | 217.44 | 217.44 | 210.24 | 199.44 | 194.4 | 200.88 | 207.36 | 210.24 | 204.48 | 194.4 | 194.4 | 183.6 | 169.92 | 4509.36
| 6 Рубеж-Пахомово ао RS | 144.72 | 140.88 | 138.48 | 136.32 | 138.24 | 145.68 | 157.68 | 179.76 | 204.48 | 218.4 | 211.44 | 208.08 | 209.28 | 202.8 | 191.28 | 184.56 | 189.12 | 195.12 | 198.48 | 194.4 | 185.28 | 182.64 | 174.96 | 163.68 | 4295.76
| 6 Рубеж-Пахомово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Рубеж-Петровское ао RS | 7.44 | 7.2 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 7.44 | 7.2 | 7.2 | 8.88 | 12.72 | 10.56 | 9.6 | 7.92 | 7.44 | 7.68 | 9.84 | 11.76 | 12.72 | 11.28 | 10.08 | 9.36 | 11.76 | 8.4 | 6.72 | 214.08
| 6 Рубеж-Петровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 306.224 | 298.56 | 293.032 | 288.008 | 292.8 | 308.64 | 331.896 | 376.28 | 428.568 | 464.32 | 445.848 | 437.224 | 436.752 | 422.584 | 400.512 | 390.912 | 403.864 | 417.32 | 422.12 | 411.08 | 391.168 | 390.944 | 369.112 | 342.48 | 9070.248
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Рубеж |  |  | активная энергия
за 21.12.2022
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч