## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 0.528 | 0.52 | 0.512 | 0.52 | 0.512 | 0.52 | 0.512 | 0.512 | 0.512 | 0.504 | 0.512 | 0.504 | 0.512 | 0.504 | 0.552 | 0.544 | 0.552 | 0.552 | 0.56 | 0.552 | 0.56 | 0.552 | 0.56 | 0.544 | 12.712
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 95.6 | 88.4 | 90.4 | 93.6 | 93.2 | 91.2 | 111.6 | 126.8 | 140 | 143.2 | 139.2 | 142.4 | 145.2 | 136 | 136.8 | 128.8 | 124.8 | 140 | 146 | 137.2 | 124 | 120 | 115.2 | 102 | 2911.6
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 317.6 | 288.4 | 288.8 | 311.2 | 355.6 | 388 | 408.8 | 510.4 | 519.2 | 525.2 | 527.2 | 506.8 | 530.8 | 490 | 482.8 | 459.2 | 462.4 | 457.2 | 493.6 | 510.8 | 494 | 508.8 | 453.6 | 413.2 | 10703.6
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 30.6 | 27 | 26 | 26 | 26.4 | 28.6 | 35.6 | 39.8 | 43.2 | 37.4 | 35.2 | 39.2 | 38.4 | 37.8 | 41.4 | 41 | 35.6 | 36.4 | 45.6 | 42.4 | 45 | 45.6 | 43.2 | 37 | 884.4
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 68.1 | 63.15 | 65.25 | 69.3 | 81.75 | 99.3 | 92.4 | 108.3 | 103.35 | 121.8 | 108 | 102.45 | 99.9 | 106.5 | 99 | 101.1 | 107.1 | 91.95 | 99.75 | 109.05 | 105.3 | 102.9 | 97.5 | 91.65 | 2294.85
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 39.8 | 37 | 38.8 | 43.4 | 41.2 | 37 | 43.2 | 49.2 | 60 | 67.8 | 68.2 | 67.6 | 65 | 59.8 | 61 | 56 | 56.6 | 64.4 | 60.8 | 56.6 | 40.4 | 37.2 | 40.8 | 39 | 1230.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 35.2 | 32.6 | 31 | 41.8 | 52.8 | 54.8 | 56.6 | 55.4 | 63.8 | 75.6 | 77.8 | 60.2 | 65.6 | 59.8 | 50.8 | 45.2 | 36.8 | 43.8 | 49.2 | 48.4 | 45.4 | 43 | 37.2 | 37.4 | 1200.2
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 28.2 | 26.55 | 24.3 | 22.95 | 23.1 | 28.35 | 34.05 | 40.35 | 44.25 | 40.8 | 39.15 | 37.2 | 36.15 | 35.25 | 36.6 | 35.25 | 37.95 | 36.45 | 36.3 | 41.55 | 39.75 | 43.5 | 35.1 | 32.55 | 835.65
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 25.2 | 24.75 | 25.65 | 24.6 | 25.5 | 25.5 | 32.7 | 37.5 | 36.15 | 37.8 | 35.7 | 35.1 | 41.25 | 37.8 | 34.2 | 31.8 | 32.55 | 39.45 | 39.75 | 37.65 | 39.15 | 37.05 | 31.2 | 25.95 | 793.95
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 139 | 120.8 | 122.4 | 133 | 148.2 | 152 | 169.2 | 240 | 236 | 221.6 | 232.8 | 243.4 | 258.8 | 223 | 234 | 218.2 | 219.8 | 220.4 | 240 | 233.6 | 225.2 | 239.6 | 213.6 | 190.4 | 4875
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 50.6 | 48.5 | 48.8 | 46.5 | 52.4 | 56.2 | 59 | 69.1 | 74.2 | 69 | 72 | 66.5 | 73 | 68.5 | 65.2 | 62.4 | 64.6 | 67 | 71.5 | 80.6 | 81.5 | 82.1 | 72.7 | 63.8 | 1565.7
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 830.428 | 757.67 | 761.912 | 812.87 | 900.662 | 961.47 | 1043.662 | 1277.362 | 1320.662 | 1340.704 | 1335.762 | 1301.354 | 1354.612 | 1254.954 | 1242.352 | 1179.494 | 1178.752 | 1197.602 | 1283.06 | 1298.402 | 1240.26 | 1260.302 | 1140.66 | 1033.494 | 27308.462
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч