## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0.876 | 0.804 | 0.876 | 0.84 | 0.804 | 0.84 | 0.756 | 0.744 | 0.72 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.72 | 0.732 | 0.72 | 0.732 | 0.732 | 0.72 | 0.732 | 0.732 | 0.732 | 0.744 | 0.732 | 18.216
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 295.6 | 280.8 | 293.2 | 274.4 | 279.2 | 292.4 | 296.8 | 317.2 | 338 | 361.2 | 343.2 | 350.4 | 341.6 | 334.4 | 351.6 | 367.2 | 360.8 | 330 | 342 | 335.2 | 332.8 | 350 | 340 | 320.4 | 7828.4
| 10 Устье-Запань ао RS | 232 | 224 | 236 | 214 | 224.4 | 232.8 | 237.2 | 244.8 | 244 | 258.4 | 237.2 | 240.4 | 233.2 | 240 | 254.8 | 254.8 | 254.8 | 242.4 | 255.6 | 247.2 | 249.2 | 265.6 | 246.8 | 234 | 5803.6
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 63.6 | 56.4 | 56.4 | 60 | 54.4 | 59.2 | 59.2 | 71.6 | 93.6 | 102.4 | 106 | 109.6 | 108 | 94 | 96.4 | 112.4 | 105.6 | 87.2 | 86 | 87.6 | 83.2 | 84 | 93.2 | 86 | 2016
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 297 | 290.4 | 297 | 283.8 | 283.8 | 297 | 303.6 | 323.4 | 343.2 | 369.6 | 349.8 | 356.4 | 349.8 | 336.6 | 363 | 369.6 | 369.6 | 336.6 | 349.8 | 336.6 | 343.2 | 356.4 | 343.2 | 330 | 7979.4
| Сумма | 889.076 | 852.404 | 883.476 | 833.04 | 842.604 | 882.24 | 897.556 | 957.744 | 1019.52 | 1092.332 | 1036.932 | 1057.532 | 1033.332 | 1005.72 | 1066.532 | 1104.72 | 1091.532 | 996.932 | 1034.12 | 1007.332 | 1009.132 | 1056.732 | 1023.944 | 971.132 | 23645.616
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | активная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч