## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Устье | [24 empty] | за 21.06.2023
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Устье ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Устье ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье Т 1 ап RS | 88.4 | 84.4 | 92 | 88.8 | 90.4 | 93.2 | 88.8 | 91.2 | 86.4 | 94.8 | 90 | 93.2 | 97.2 | 92.4 | 95.2 | 92 | 98.4 | 89.6 | 90.8 | 92.8 | 90 | 89.2 | 87.6 | 92.4 | 2189.2
| 10 Устье-Запань ао RS | 74.4 | 73.2 | 77.6 | 74.4 | 76.8 | 79.6 | 76 | 78.4 | 70 | 75.6 | 70.8 | 74.4 | 78 | 72.8 | 75.2 | 75.6 | 80.8 | 76.4 | 77.2 | 80.8 | 78.4 | 74.4 | 73.6 | 76 | 1820.4
| 10 Устье-Запань ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ао RS | 18.4 | 16 | 21.2 | 20.4 | 20 | 19.2 | 17.2 | 18.4 | 16.4 | 18 | 19.6 | 16.4 | 18.4 | 21.2 | 21.6 | 17.6 | 20.8 | 16.4 | 15.6 | 14 | 14.8 | 18 | 17.6 | 20.8 | 438
| 10 Устье-КЛ УСЦ-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8
| 110 Устье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Устье Т 1 ап RS | 79.2 | 79.2 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 79.2 | 92.4 | 79.2 | 85.8 | 79.2 | 85.8 | 79.2 | 79.2 | 85.8 | 1993.2
| Сумма | 260.4 | 252.8 | 276.6 | 262.8 | 273 | 277.8 | 261.2 | 273.8 | 252 | 274.2 | 259.6 | 269.8 | 279.4 | 272.2 | 277.8 | 264.4 | 292.4 | 262 | 269.4 | 266.8 | 269.4 | 260.8 | 258 | 275 | 6441.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Устье |  |  | реактивная энергия
за 21.06.2023
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч